Załącznik nr 1

................................                                                                                      ............................, ............. 2015

( pieczątka firmowa )

FORMULARZ OFERTOWY

I . Dane Oferenta :

Pełna nazwa ..................................................................................................................

Adres .............................................................................................................................

#### REGON..........................................................................................................................

NIP ................................................................................................................................

Nr konta bankowego ......................................................................................................

Telefon ............................................FAX.......................................................................

e-mail ………………………………………………………………………………….

II. Niniejszym składam ofertę na:

ogłoszony przez:

Dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń z siedzibą w Siemianowicach Śl. przy ul. Jana Pawła II 2 przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę rękawic chirurgicznych

znak przetargu : CLO/ ZP/08/ 2015

| l.p. | Pakiet 1 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice diagnostyczne: nitrylowe do badań, białe, grubość na palcu 0,1 +/-0,01 mm, długość min. 260 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu . Informacje dotyczące budowy rękawicy medycznej zgodnie z normą EN 455: 1-4.Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374 :1- 3 – min. 8 substancji z czasem ochrony na co najmniej 2 poziomie, wymagania dotyczące rękawic ochronnych zgodnie z normą 420,informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji, badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Rozmiary S,M, L pakowane 150 sztuk | opak | 2.000 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Pakiet 1

........................ słownie ............................................................................................................zł.

w tym:

wartość netto - ......................................... zł.

podatek VAT - ........................................ zł.

Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z zamówieniem w terminie …………dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia do Centrum Leczenia Oparzeń  w Siemianowicach Śląskich.

| l.p. | Pakiet 2 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice diagnostyczne: nitrylowe do badań, niebieskie, grubość na palcach 0,13 +/-0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. . Informacje dotyczące budowy rękawicy medycznej zgodnie z normą EN 455: 1-4. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-1 – 3 – min. 8 substancji z czasem ochrony na co najmniej 2 poziomie, wymagania dotyczące rękawic ochronnych zgodnie z normą 420, przebadane na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Rozmiar S, M, L - pakowane po100 sztuk | opak | 1.000 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Pakiet 2

........................ słownie ............................................................................................................zł.

w tym:

wartość netto - ......................................... zł.

podatek VAT - ........................................ zł.

Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z zamówieniem w terminie …………dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia do Centrum Leczenia Oparzeń  w Siemianowicach Śląskich.

| l.p. | Pakiet 3 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice diagnostyczne: nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość na palcu 0,08mm, dłoni 0,07 mm, mankiecie 0.06 mm. Rolowany mankiet, teksturowane tylko na palcach. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Informacje dotyczące budowy rękawicy medycznej zgodnie z normą EN 455: 1-4. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-1 – 3 – min. 10 substancji, przebadane na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Rozmiar opakowania 12cm x 13cm x 15,5cm (+/- 5%) pasujące do uchwytów naściennych typu SafeDon z możliwością wyjmowania rękawic od spodu opakowania. Rozmiar S, M, L. pakowane po 250 sztuk | opak | 600 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Pakiet 3

........................ słownie ............................................................................................................zł.

w tym:

wartość netto - ......................................... zł.

podatek VAT - ........................................ zł.

Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z zamówieniem w terminie …………dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia do Centrum Leczenia Oparzeń  w Siemianowicach Śląskich.

| l.p. | Pakiet 4 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice chirurgiczne sterylne: bezpudrowe, wykonane ze 100% nitrylu, antyalergiczne. Grubość na palcu 0,16 mm, na mankiecie 0,16 mm. Badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3. Ogólne wymagania dotyczące rękawic ochronnych zgodne z EN 420, zapewniające odporność przed zagrożeniami mechanicznymi zgodnie z EN 388. Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III, rękawice gwarantujące brak absorpcji i przenoszenia alergenów oraz endotoksyn. Rozmiar- 6.5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9 | para | 12.000 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Pakiet 4

........................ słownie ............................................................................................................zł.

w tym:

wartość netto - ......................................... zł.

podatek VAT - ........................................ zł.

Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z zamówieniem w terminie …………dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia do Centrum Leczenia Oparzeń  w Siemianowicach Śląskich.

| l.p. | Pakiet 5 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice chirurgiczne sterylne: poliizoprenowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu 0,27 mm, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe, długość 270-285 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (raport z wynikami badań), badania na przenikalność cytostatyków (raport z wynikami badań) Ogólne wymagania dotyczące rękawic ochronnych zgodne z EN 420, zapewniające odporność przed zagrożeniami mechanicznymi zgodnie z EN 388, potwierdzone przez producenta. Rozmiar- 6.5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9. | para | 9.000 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Pakiet 5

........................ słownie ............................................................................................................zł.

w tym:

wartość netto - ......................................... zł.

podatek VAT - ........................................ zł.

Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z zamówieniem w terminie …………dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia do Centrum Leczenia Oparzeń  w Siemianowicach Śląskich.

| l.p. | Pakiet 6 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice chirurgiczne sterylne: poliizoprenowe bezpudrowe, produkowane bez użycia akceleratorów z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu 0,27 mm AQL = 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe, długość 270-285 mm w zależności od rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (raport z wynikami badań), Ogólne wymagania dotyczące rękawic ochronnych zgodne z EN 420, zapewniające odporność przed zagrożeniami mechanicznymi zgodnie z EN 388 , potwierdzone przez producenta. Rozmiar – 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 | para | 3.000 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Pakiet 6

........................ słownie ............................................................................................................zł.

w tym:

wartość netto - ......................................... zł.

podatek VAT - ........................................ zł.

Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z zamówieniem w terminie …………dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia do Centrum Leczenia Oparzeń  w Siemianowicach Śląskich.