Załącznik nr 1

................................                                                                                      ............................, ............. 2015

( pieczątka firmowa )

FORMULARZ OFERTOWY

I . Dane Oferenta :

Pełna nazwa ..................................................................................................................

Adres .............................................................................................................................

#### REGON..........................................................................................................................

NIP ................................................................................................................................

Nr konta bankowego ......................................................................................................

Telefon ............................................FAX.......................................................................

e-mail ………………………………………………………………………………….

II. Niniejszym składam ofertę na:

ogłoszony przez:

Dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń z siedzibą w Siemianowicach Śl. przy ul. Jana Pawła II 2 przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego

znak przetargu : CLO/ ZP/09/ 2015

| l.p. | Pakiet 1 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Końcówka robocza do hydrochirurgicznego oczyszczania ran, kompatybilna z urządzeniem Versajet II. Sterylna o małej średnicy przepływu cieczy, z otworem okienkowym w części dystalnej, z drenami wysokociśnieniowymi odprowadzającym i ssącym wyposażonymi w mandryn uniwersalny z zaciskiem zamykającym, pompą indukcyjną wyposażoną w szybkie przyłącze do konsoli sterującej, wytwarzające maksymalne ciśnienie przepływu cieczy ok. 1200 barów. Opakowana w podwójne opakowanie bezpieczne typu TYVEC-folia. Rozmiar 15º/14mm, 8º/45 mm. | sztuka | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | Stapler skórny wielorazowego użytku, uchwyt, który może być sterylizowany parą wodną do 100 razy (a5 szt.) | opak. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Magazynek do staplera wielorazowego użytku 10 klamer (a10 sztuk) | opak. | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Magazynek do staplera wielorazowego użytku 20 klamer (a10 sztuk) | opak. | 30 |  |  |  |  |  |
| 5 | Magazynek do staplera wielorazowego użytku 35 klamer (a10 sztuk) | opak. | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Pakiet 1

........................ słownie ............................................................................................................zł.

w tym:

wartość netto - ......................................... zł.

podatek VAT - ........................................ zł.

Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z zamówieniem w terminie …………dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia
do Centrum Leczenia Oparzeń  w Siemianowicach Śląskich.

| l.p. | Pakiet 2 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtr mechaniczny hydrofobowy, skuteczność filtracji w środowisku wilgotnym: 100% ( układy oddechowe stosowane w anestezji i IT), objętość 35 ml, waga 26g, opór przepływu 3,6 cm H2O /60 l /min, czas użycia dla jednego pacjenta 24 godz., sterylny | sztuka | 1.300 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Pakiet 2

........................ słownie ............................................................................................................zł.

w tym:

wartość netto - ......................................... zł.

podatek VAT - ........................................ zł.

Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z zamówieniem w terminie …………dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia
do Centrum Leczenia Oparzeń  w Siemianowicach Śląskich.