Załącznik nr 1

................................                                                                                      ............................, ............. 2015

( pieczątka firmowa )

FORMULARZ OFERTOWY

I . Dane Oferenta :

Pełna nazwa ..................................................................................................................

Adres .............................................................................................................................

#### REGON..........................................................................................................................

NIP ................................................................................................................................

Nr konta bankowego ......................................................................................................

Telefon ............................................FAX.......................................................................

e-mail ………………………………………………………………………………….

II. Niniejszym składam ofertę na:

ogłoszony przez

Dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń z siedzibą w Siemianowicach Śl. przy ul. Jana Pawła II 2 przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu medycznego

znak przetargu : CLO/ ZP/32/2015

Videoprocesor obrazu do endoskopii wraz z wyposażeniem

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich białych pól tabeli. Niewypełnienie któregokolwiek z wymaganych pól skutkować będzie odrzuceniem oferty.

| Producent Procesor obrazu - Monitor medyczny - Wózek endoskopowy - |
| --- |
| Model / Typ Procesor obrazu - Monitor medyczny - Wózek endoskopowy - |
| Kraj pochodzenia Procesor obrazu - Monitor medyczny - Wózek endoskopowy - |
| Rok produkcji 2015 – |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Oferowana wartość |
|  | Parametry procesor obrazu |  |  |
| 1 | Urządzenie kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego aparatami firmy Fujinon serii 590. | TAK |  |
| 2 | Obrazowanie HDTV. | TAK |  |
| 3 | Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym. | TAK |  |
| 4 | Możliwość przyłączenia videoendoskopu z powiększeniem optycznym. | TAK |  |
| 5 | Filtr do identyfikacji krwawień. | TAK |  |
| 6 | Wyostrzanie obrazu. | TAK |  |
| 7 | Automatyczny balans bieli. | TAK |  |
| 8 | Wyjścia analogowe: RGB; SDTV, Y/C, Composite; Wyjścia cyfrowe: HD-SDI, HDTV 1080, DVI, Ethernet | TAK |  |
| 9 | Edycja opisów na ekranie. | TAK |  |
| 10 | Wybarwianie tkanki wybraną wiązką światła FICE min. 10 ustawień wyboru wiązki światła. | TAK |  |
| 11 | Zamrażanie obrazu. | TAK |  |
| 12 | Wbudowany czytnik kart pamięci CF. | TAK |  |
| 13 | Zoom elektroniczny max. x 2. | TAK |  |
| 14 | Kompatybilny z systemem DICOM. | TAK |  |
| 15 | Aplikacja do współpracy z matrycami mikrokamer endoskopów typu CMOS. | TAK |  |
| 16 | Źródło światła xenon. | TAK |  |
| 17 | Moc oświetlenia – 300 W | TAK |  |
| 18 | Lampa zapasowa włączana w momencie awarii lampy głównej | TAK |  |
| 19 | Zapasowa lampa halogenowa min 75 W | TAK |  |
| 20 | Wbudowana pompa powietrza regulowana min. 3 stopnie regulacji | TAK |  |
|  | Parametry monitor medyczny |  |  |
| 21 | Przekątna obrazu min 26 cali | TAK |  |
| 22 | Rozdzielczość obrazu min. 1920/1080 linii | TAK |  |
| 23 | Sygnał wejścia DVI, RGB, S-VIDEO, COMPOSITE,VGA, 3G-SDI; Sygnał wyjścia:3G-SDI, RGB,S-VIDEO,DVI | TAK |  |
| 24 | Jasność min.800 cd/m2 | TAK |  |
| 25 | Współczynnik kontrastu min. 1000:1 | TAK |  |
| 26 | Czas reakcji odświeżania 5-12 ms | TAK |  |
| 27 | Kąty widzenia min. 178o | TAK |  |
|  | Parametry wózek endoskopowy |  |  |
| 28 | Możliwość dowolnego ustawienia zestawu | TAK |  |
| 29 | Półka pod monitor | TAK |  |
| 30 | Wieszak na endoskop i akcesoria | TAK |  |
| 31 | Regulowana wysokość wieszaka | TAK |  |
| 32 | Podstawa jezdna z hamownymi kółkami | TAK |  |
| 33 | Filtr przeciwzakłóceniowy | TAK |  |
| 34 | Zintegrowane zasilanie | TAK |  |

………………………………………

podpis  uprawnionego Wykonawcy

| l.p. |  | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Videoprocesor obrazu do badań endoskopowych wraz z wyposażeniem | szt | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

........................ słownie ............................................................................................................zł.

w tym:

wartość netto - ......................................... zł.

podatek VAT - ........................................ zł.

Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia w terminie ………… tygodni od daty podpisania umowy do Centrum Leczenia Oparzeń

w Siemianowicach Śląskich.

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym „Videoprocesor obrazu do badań endoskopowych wraz z wyposażeniem” oświadczamy,
że zapoznaliśmy się z:

- specyfikacją istotnych warunków zamówienia

- wzorem umowy

które akceptujemy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

………………………………………

podpis  uprawnionego Wykonawcy