Załącznik nr 1

..................................								......................., ............. 2015

(pieczątka firmowa)

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Oferenta

Pełna nazwa .....................................................................................................................................................

Adres ...............................................................................................................................................................

#### REGON............................................................................................................................................................

NIP ..................................................................................................................................................................

Nr konta bankowego .......................................................................................................................................

Telefon ............................................FAX........................................................................................................

#### e-mail:..............................................................................................................................................................

Niniejszym składam ofertę na:

ogłoszony przez

Dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń z siedzibą w Siemianowicach Śl. przy ul. Jana Pawła II 2 przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu medycznego -Urządzenie do pozyskiwania komórek macierzystych i regeneracyjnych z tkanki tłuszczowej

znak przetargu: CLO/ZP/35/2015

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji- – |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Oferowana wartość |
|  | Parametry ogólne |  |  |
| 1 | Zautomatyzowane urządzenie do pozyskiwania standaryzowanej zawiesiny komórek macierzystych i regeneracyjnych z tkanki tłuszczowej. | TAK |  |
| 2 | Wykonanie procedury w sterylnym, zamkniętym systemie pozwalającym na natychmiastowe podanie materiału komórkowego po jego pozyskaniu. | TAK |  |
| 3 | Urządzenie posiadające ekran umożliwiający komunikację z użytkownikiem: - komunikaty w języku polskim. - wskazanie etapu obróbki materiału tkankowego. | TAK |  |
| 4 | Wykrywanie nieprawidłowej pracy i sygnalizacja błędu wizualna i dźwiękowa. | TAK |  |
| 5 | Aparat mobilny posadowiony na co najmniej dwóch kołach jezdnych. | TAK |  |

Zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie ……………………….. tygodni od daty podpisania umowy do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

|  | Materiały eksploatacyjne/zużywalne |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Enzymatyczny reagent do izolacji komórkowej. | TAK |  |
| 2 | Zestaw instrumentalny do pobrań tkanki tłuszczowej oraz implementacji uzyskanego materiału komórkowego | TAK |  |
| 3 | Sterylny zestaw jednorazowy do przeprowadzenia procedury. | TAK |  |

| l.p. |  | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do pozyskiwania komórek macierzystych i regeneracyjnych z tkanki tłuszczowej własnej pacjenta | sztuka | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Enzymatyczny reagent do izolacji komórkowej. (wystarczające do przeprowadzenia 5 procedur) | sztuka | do przeprowadzenia 5 procedur |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw instrumentalny do pobrań tkanki tłuszczowej oraz implementacji uzyskanego materiału komórkowego. (wystarczające do przeprowadzenia 5 procedur) | sztuka | do przeprowadzenia 5 procedur |  |  |  |  |
| 4 | Sterylny zestaw jednorazowy do przeprowadzenia procedury. (wystarczające do przeprowadzenia 5 procedur) | sztuka | do przeprowadzenia 5 procedur |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |