Załącznik nr 1

................................                                                                                      ............................, ............. 2015

( pieczątka firmowa )

FORMULARZ OFERTOWY

I . Dane Oferenta :

Pełna nazwa ..................................................................................................................

Adres .............................................................................................................................

#### REGON..........................................................................................................................

NIP ................................................................................................................................

Nr konta bankowego ......................................................................................................

Telefon ............................................FAX.......................................................................

e-mail ………………………………………………………………………………….

II. Niniejszym składam ofertę na:

ogłoszony przez

Dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń z siedzibą w Siemianowicach Śl. przy ul. Jana Pawła II 2 przetarg nieograniczony na dostawy drobnego sprzętu medycznego

znak przetargu: CLO/ZP/02/2016

| l.p. | Pakiet 1 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Końcówka robocza do hydrochirurgicznego oczyszczania ran, kompatybilna z urządzeniem Versajet II. Sterylna o małej średnicy przepływu cieczy, z otworem okienkowym w części dystalnej, z drenami wysokociśnieniowymi odprowadzającym i ssącym wyposażonymi w mandryn uniwersalny z zaciskiem zamykającym, pompą indukcyjną wyposażoną w szybkie przyłącze do konsoli sterującej, wytwarzające maksymalne ciśnienie przepływu cieczy ok. 1200 barów. Opakowana w podwójne opakowanie bezpieczne typu TYVEC-folia. Rozmiar 15º/14mm, 8º/45mm | sztuka | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Stapler skórny wielorazowego użytku, uchwyt, który może być sterylizowany parą wodną do 100 razy (a 5 szt.) | opakowanie | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Magazynek do staplera wielorazowego użytku 10 klamer (a 10 szt.) | opakowanie | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Magazynek do staplera wielorazowego użytku 20 klamer (a 10 szt.) | opakowanie | 50 |  |  |  |  |  |
| 5 | Magazynek do staplera wielorazowego użytku 35 klamer (a 10 szt.) | opakowanie | 30 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

........................ słownie ............................................................................................................zł.
w tym:

wartość netto - ......................................... zł.

podatek VAT - ........................................ zł.

Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z zamówieniem w terminie ………… dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia do Centrum Leczenia Oparzeń  w Siemianowicach Śląskich.

| l.p. | Pakiet 2 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adapter CO2, kompatybilny z monitorem Nihon Kohden | sztuka | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabel główny EKG, kompatybilny z monitorem Nihon Kohden | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kabel pacjenta łączący EKG | sztuka | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Klips do ucha kompatybilny z monitorem Nihon Kodhen | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Czujnik temperatury przezskórny, kompatybilny z monitorem Nihon Kohden Opakowanie 3 sztuki | opakowanie | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kabel główny SpO2, kompatybilny z monitorem Nihon Kohden | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Kabel łączący z klipsem na palec do pomiarunSpO2, wodoszczelny czujnik typu klips | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Kabel główny NIBP | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Mankiet do pomiaru NIBP: 15cm, 26-36 cm Opakowanie 10 sztuk | opakowanie | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Mankiet do pomiaru NIBP: 19cm, 33-45 cm Opakowanie 5 sztuk | opakowanie | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Przetwornik do pomiaru inwazyjnego ciśnienia Opakowanie 40 sztuk | opakowanie | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Przetwornik FloTrac Opakowanie 30 sztuk | opakowanie | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

........................ słownie ............................................................................................................zł.
w tym:

wartość netto - ......................................... zł.

podatek VAT - ........................................ zł.

Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z zamówieniem w terminie ………… dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia do Centrum Leczenia Oparzeń  w Siemianowicach Śląskich.

| l.p. | Pakiet 3 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylne narzędzie chirurgiczne jednorazowego użytku w formie sztancy biopsyjnej, służące do pobierania wycinków tkankowych do badań histopatologicznych. Średnica pobranych wycinków 2 i 3 mm. | sztuka | 500 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

........................ słownie ............................................................................................................zł.
w tym:

wartość netto - ......................................... zł.

podatek VAT - ........................................ zł.

Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z zamówieniem w terminie ………… dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia do Centrum Leczenia Oparzeń  w Siemianowicach Śląskich.