Załącznik nr 1

................................                                                                                      ............................, ............. 2016

( pieczątka firmowa )

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Oferenta

Pełna nazwa

Adres

REGON

NIP

Nr konta bankowego

Telefon .........................................	FAX .........................................	e-mail .........................................

Niniejszym składam ofertę na:

ogłoszony przez

Dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń z siedzibą w Siemianowicach Śl. przy ul. Jana Pawła II 2 przetarg nieograniczony na dostawy drobnego sprzętu medycznego

znak przetargu: CLO/ZP/04/2016

| l.p. | Pakiet 1 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dwustronne szczoteczki czyszczące do endoskopów, długość 230cm, średnica 5 i 10 mm, jednokrotnego użycia | sztuka | 60 |  |  |  |  |  |
| 2 | Szczypczyki biopsyjne, miseczki owalne z igłą lub bez igły średnica 2,3mm, długość 180cm, do kanału operacyjnego 2,8mm, pokrywane, jednokrotnego użytku | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Szczypczyki biopsyjne, miseczki owalne z igłą lub bez średnica 2,3mm, długość 230cm, do kanału operacyjnego 2,8mm, pokrywane, jednokrotnego użytku | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Szczypczyki biopsyjne jednokrotnego użytku do bronchoskopii | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowa szczoteczka do czyszczenia bronchoskopów, średnica 3mm, długość 100cm, plastikowa osłonka na korpusie | sztuka | 30 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł
w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z zamówieniem w terminie ......... dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia do Centrum Leczenia Oparzeń  w Siemianowicach Śląskich.

| l.p. | Pakiet 2 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bezpieczne igły iniekcyjne z elementem zabezpieczającym przed zakłuciem, zamykającym się na igle po jej użyciu igły iniekcyjne : rozmiary 0,5-1,2 każdy rozmiar dostępny w co najmniej dwóch długościach, z ochronną osłonką oraz elementem zatrzaskującym się na igle, chroniącym ją na całej długości. element zatrzaskujący się na igle dzięki systemowi zawiasowemu połączonemu z uchwytem igły element zatrzaskujący się na igle uaktywniany jedną ręką, bez potrzeby kontaktu z igłą ani z elementem zabezpieczającym. akustyczne potwierdzenie zamknięcia się na stałe, elementu zabezpieczającego na igle Opakowanie 100 sztuk | opakowanie | 200 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł
w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z zamówieniem w terminie ......... dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia do Centrum Leczenia Oparzeń  w Siemianowicach Śląskich.

| l.p. | Pakiet 3 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nośnik (podkładka korkowa) do dermatomu siatkowego. Nośnik kompatybilny z szatkownicą typu MEEK SKIN GRAFTING, 1 : 3, 1 : 4.( pakowane po 40 sztuk) | opakowanie | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Nośnik (podkładka korkowa) do dermatomu siatkowego. Nośnik kompatybilny z szatkownicą typu MEEK SKIN GRAFTING, 1 : 3, 1 : 4.( pakowane po 10 sztuk) | opakowanie | 24 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł
w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z zamówieniem w terminie ......... dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia do Centrum Leczenia Oparzeń  w Siemianowicach Śląskich.