Załącznik nr 1

................................                                                                                      ............................, ............. 2016

( pieczątka firmowa )

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Oferenta

Pełna nazwa

Adres

REGON

NIP

Nr konta bankowego

Telefon .........................................	FAX .........................................	e-mail .........................................

Niniejszym składam ofertę na:

ogłoszony przez

Dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń z siedzibą w Siemianowicach Śl. przy ul. Jana Pawła II 2 przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych

znak przetargu: CLO/ZP/09/2016

| l.p. | Pakiet 1 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do analizy wolnych rodników, kompatybilny z urządzeniem Tali Image Cytometer | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Slajdy zawierające dwie oddzielne, zamknięte komory do analizy, mieszczące 25 ul próbki na jedną komorę. Pakiet musi zawierać dziesięć pudełek po 50 slajdów w każdym pudełku. (Łącznie pakiet zawiera 500 sztuk). | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Gotowy do użycia roztwór, kompatybilny z urządzeniem Tali Image Cytometer, z wiążącym DNA barwnikiem, stosowanym w celu określenia ilościowego martwych komórek. | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Gotowy do użycia, rekombinowany enzym do odtrawiania szerokiego spektrum adheretnych komórek ssaków (w tym keratynocytów i fibroblastów), nie zawierające czerwieni fenolowej (phenol red) produkt równoważny do odczynnika – trypsyna pochodzenia nie zwierzęcego, stabilny w temperaturze pokojowej, nie wymagający inaktywacji inhibitorem, sterylna, w opakowaniu 500 ml, przeznaczona do użycia w hodowlach komórkowych, minimalny okres ważności 6 miesięcy. | sztuka | 6 |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw pozwalający na identyfikację komórek apoptotycznych i różnicujący komórki apoptotyczne z martwymi i żywymi komórkami w populacji, kompatybilny z urządzeniem Tali Image Cytometer. | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Gotowy do użycia odczynnik, który, kompatybilny z urządzeniem Tali Image Cytometer, zapewniający możliwość dokładnego określenia procentu komórek w każdej fazie cyklu komórkowego, składający się z m.in. z jodku propidyny (PI), RNAzy A. | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł
w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z zamówieniem w czasie ......... dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia do Centrum Leczenia Oparzeń  w Siemianowicach Śląskich.

| l.p. | Pakiet 2 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Surowicza albumina wołu w postaci liofilizatu, z możliwością użycia do hodowli komórkowych. Opakowanie 100g. Jakość produktu musi pozwalać na użycie w procedurze barwienia fluorescencyjnego. | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł
w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z zamówieniem w czasie ......... dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia do Centrum Leczenia Oparzeń  w Siemianowicach Śląskich.

| l.p. | Pakiet 3 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompletne zdefiniowane medium bez surowicy pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego, przeznaczone do hodowli ludzkich keratynocytów bez konieczności użycia wyciągu z przysadek lub warstwy fibroblastów. Medium zawiera stymulatory pobudzające wzrost komórek jednocześnie, utrzymując morfologię komórek i markery fizjologiczne. Skład pożywki umożliwia hamowanie proliferacji fibroblastów. Opakowanie 500 ml. | sztuka | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł
w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z zamówieniem w czasie ......... dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia do Centrum Leczenia Oparzeń  w Siemianowicach Śląskich.

| l.p. | Pakiet 4 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dispaza II (neutral protease from Bacillus polymyxa) o stężeniu 5 U/Ml zawierająca w składzie Hanks’ Balanced Salt Solution Modified, sterylna. Objętość 100 ml. | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł
w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z zamówieniem w czasie ......... dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia do Centrum Leczenia Oparzeń  w Siemianowicach Śląskich.

| l.p. | Pakiet 5 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompletne medium dedykowane do hodowli i namnażania ludzkich komórek mezenchymalnych dzięki dodatkom w postaci substancji wzrostowych, przyspieszających ich wzrost. Medium do hodowli komórek adherentnych o pojemności 500ml. Serum free | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł
w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z zamówieniem w czasie ......... dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia do Centrum Leczenia Oparzeń  w Siemianowicach Śląskich.

| l.p. | Pakiet 6 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test na angiogenezę wykonywany na płytce 96 dołkowej. Test musi pozwalać na obserwację zdolności do tworzenia naczyniopobodnych struktur przez komórki. Opakowanie zestawu musi wystarczać na przygotowanie co najmniej 50 powtórzeń. Test musi zawierać barwnik komórkowy umożliwiający obserwacje w świetle widzialnym oraz barwik fluorescencyjny. Test musi dać się obserwować zarówno w mikroskopie kontrastowo-fazowym, jak i fluorescencyjnym | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do badania migracji komórek w układzie dwuwymiarowym z wykorzystaniem płytki 24-dolłkowej pokrytej różnymi składnikami macierzy zewnątrzkomórkowej (laminina, fibronektyna, kolagen I). Zestaw zawiera specjalnie przygotowana płytkę hodowlana umożliwiająca wysianie komórek z zachowaniem ściśle zdefiniowanej, okrągłej strefy pokrytej hydrożelem uniemożliwiającej przyleganie komórek. Zestaw zawiera komplet odczynników umożliwiający usunięcie hydrożelu po wysianiu komórek. Zestaw umożliwia pomiar migracji w czasie rzeczywistym, jest przystosowany do różnego rodzaju systemów barwienia komórek. Płytka do badania migracji może być wykorzystana w 3 niezależnych eksperymentach. | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł
w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z zamówieniem w czasie ......... dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia do Centrum Leczenia Oparzeń  w Siemianowicach Śląskich.

| l.p. | Pakiet 7 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompletne medium dedykowane do hodowli i namnażania ludzkich komórek płynu owodniowego dzięki dodatkom w postaci substancji wzrostowych, przyspieszających ich wzrost. Medium do hodowli komórek adherentnych o pojemności 500ml | sztuka | 15 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł
w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z zamówieniem w czasie ......... dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia do Centrum Leczenia Oparzeń  w Siemianowicach Śląskich.

| l.p. | Pakiet 8 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zdefiniowana matryca do wzrostu i różnicowania komórek macierzystych embrionalnych. Szybka i prosta procedura powlekania płytek wielodołkowych. Preparat stężony 50-100x. Rozcieńczenie przed użyciem 1:100 | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kondycjonowane media mysich embrionalnych fibroblastów (MEF), wspierające wzrost i utrzymanie pluripotencji embrionalnych komórek macierzystych. Eliminuje potrzebę użycia warstwy odżywczej. 100ml | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Normalne osocze ośle, pozbawione lipidów, celem poprawienia klarowności. Liofilizowane. Rozcieńczenie 5% w soli fizjologicznej buforowanej musi blokować nieswoiste reakcje i zmniejszać tło | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ekstrakt błony podstawnej do hodowli embrionalnych komórek macierzystych. Badany pod kątem sterylności oraz poziomu endotoksyn. Analizowany metodą PCR pod kątem 31 patogenów. Stężenie białka może się wahać pomiędzy 14, a 16 ng/ml. 5ml. | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Minimalnie esencjonalne medium do hodowli komórek. Pojemność 500ml. Badane pod kątem sterylności mikrobiologicznej i poziomu endotoksyn. | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Medium pierwotnie opracowane do wykorzystania w hodowli zawiesinowej lub adherentnej ludzkich komórek nowotworowych izolowanych od pacjentów z białaczką. Odpowiednie do hodowli ludzkich limfocytów. Pojemność 500ml. Badane pod kątem sterylności mikrobiologicznej i poziomu endotoksyn. | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Medium do hodowli ludzkich komórek embrionalnych. Pojemność 500ml. Badane pod kątem sterylności mikrobiologicznej i poziomu endotoksyn | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Naturalna mieszanina enzymów o aktywnościach proteolitycznych i kolagenolitycznych enzymów. Delikatna mieszanina przeznaczona do odtrawiania komórek embrionalnych. Zachowuje większość epitopów, celem późniejszej analizy metodą cytometrii przepływowej. Stabilna w temperaturze <-10C przez co najmniej miesiąc. Nie musi być neutralizowana. Opakowanie 100 ml | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł
w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z zamówieniem w czasie ......... dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia do Centrum Leczenia Oparzeń  w Siemianowicach Śląskich.