Załącznik nr 1

................................                                                                                      ............................, ............. 2016

( pieczątka firmowa )

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Oferenta

Pełna nazwa

Adres

REGON

NIP

Nr konta bankowego

Telefon .........................................	FAX .........................................	e-mail .........................................

Niniejszym składam ofertę na:

ogłoszony przez

Dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń z siedzibą w Siemianowicach Śl. przy ul. Jana Pawła II 2 przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy sprzętu i materiałów medycznych.

znak przetargu: CLO/ZP/13/2016

| l.p. | Pakiet 1 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jałowy materiał zabezpieczający ranę, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, Rozmiar porów 400-600 mikronów umożliwia podanie płynu do dna rany, dren- podkładka ssąco płucząca umożliwia odsysanie i płukanie rany. Rozmiar opatrunku: 11 x 8 x 1,8 | sztuka | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jałowy materiał zabezpieczający ranę, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, Rozmiar porów 400-600 mikronów umożliwia podanie płynu do dna rany, dren- podkładka ssąco płucząca umożliwia odsysanie i płukanie rany. Rozmiar opatrunku: 17 x 15 x1,8 | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Jałowy materiał zabezpieczający ranę, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, Rozmiar porów 400-600 mikronów umożliwia podanie płynu do dna rany,2 dreny- podkładki, jedna ssąca umożliwia odsysanie, druga płucząca umożliwia płukanie rany. Rozmiar opatrunku: 26 x 15 x 1,8 | sztuka | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Jałowy materiał zabezpieczający ranę, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, Rozmiar porów 133-600 mikronów umożliwia podanie płynu do dna rany, wykazuje większą wytrzymałość na rozciąganie umożliwia stosowanie w tunelach, protezach, przetokach, dren-podkładka ssąco płucząca umożliwia odsysanie i płukanie rany. Rozmiar opatrunku:61 x 3,2 | sztuka | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowy element, który łączy urządzenie terapeutyczne z drenem- podkładką w celu dostarczenia-podania płynu do rany (kaseta do podawania płynów) | sztuka | 30 |  |  |  |  |  |
| 6 | Podkładka T.R.A.C. Pad dociskająca opatrunek i folię, z osadzonym drenem odprowadzającym wydzielinę z rany, z zaciskiem do drenu oraz złączem do podłączania drenu podkładki do drenu zbiornika, druga podkładka doprowadza płyn do opatrunku, z zaciskiem do drenu oraz złączem do podłączenia z kasetą podającą płyn (podwójny dren) | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |

| 7 | Jednorazowy zbiornik do urządzenia, o pojemności 1000 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczy żelem, z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu | sztuka | 50 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł
w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z zamówieniem w terminie ......... dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia do Centrum Leczenia Oparzeń  w Siemianowicach Śląskich.

| l.p. | Pakiet 2 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw piankowy duży do miejscowej terapii podciśnieniowej. Opakowanie 5 sztuk | opakowanie | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw średni gąbkowy do miejscowej terapii podciśnieniowej. Opakowanie 5 sztuk | opakowanie | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Folia samoprzylepna okluzyjna jałowa. Opakowanie 10 sztuk. | opakowanie | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Porty samoprzylepne do podłączenia drenu. Pakowane pojedynczo | opakowanie | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Łączniki Y do łączenia kilku opatrunków. Opakowanie 10 sztuk. | opakowanie | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Pojemniki jednorazowe o pojemności z 1000 ml. Opakowanie 5 sztuk | opakowanie | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Pojemniki jednorazowe o pojemności z 500 ml. Opakowanie 5 sztuk | opakowanie | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł
w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z zamówieniem w terminie ......... dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia do Centrum Leczenia Oparzeń  w Siemianowicach Śląskich.

| l.p. | Pakiet 3 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw zabezpieczający ranę do terapii podciśnieniowej piankowy z miękkim wyściełanym kanałem typu Soft Port, średni M w rozmiarze 20,0cm x 12,5cm x 3,0cm, kompatybilny z urządzeniem Renasys | sztuka | 90 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw zabezpieczający ranę do terapii podciśnieniowej piankowy z miękkim wyściełanym kanałem typu Soft Port, duży L w rozmiarze 25,0cm x 15cm x 3,0cm, kompatybilny z urządzeniem Renasys | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw zabezpieczający ranę do terapii podciśnieniowej piankowy z miękkim wyściełanym kanałem typu Soft Port, bardzo duży XL w rozmiarze 48,0cm x 41cm x 1,5cm, kompatybilny z urządzeniem Renasys | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Łącznik Y | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Kanister kompatybilny z urządzeniem Renasys EZ o pojemności 250ml | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kanister kompatybilny z urządzeniem Renasys GO o pojemności 300 ml | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |
| 7 | Port z miękkim, wyściełanym drenem typu Soft Port kompatybilny z urządzeniem Renasys | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |
| 8 | Folia samoprzylepna typu Opsite w rozmiarze 10cm x 12cm | sztuka | 50 |  |  |  |  |  |
| 9 | Zestaw zabezpieczający ranę do terapii podciśnieniowej gazowy z miękkim , wyściełanym kanałem typu Soft Port , średni , kompatybilny z urządzeniem Renasys | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |
| 10 | Żel poprawiający przylepność opatrunku w trudnych do opatrzenia częściach ciała 10cm x 7cm, a10szt. | opakowanie | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | System jednorazowego użytku do podciśnieniowej terapii leczenia ran. Skład : pompa, 2 opatrunki piankowe, paski mocujące, 2 baterie AA | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł
w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z zamówieniem w terminie ......... dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia do Centrum Leczenia Oparzeń  w Siemianowicach Śląskich.

| l.p. | Pakiet 4 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uchwyt monopolarny z dwoma przyciskami, kablem przyłączeniowym dł. 4m, obsadką średnicy 4mm oraz wejściem od strony aparatu 1 pinowym; kompatybilny z aparatem do elektrokoagulacji ERBE ICC 300 | sztuka | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | Uchwyt elektrod monopolarnych z 2 przyciskami. International, sterylny z elektrodą szpatułkową z kablem przyłączeniowym o długości 3m; kompatybilny z aparatem do elektrokoagulacji ERBE ICC 300 | sztuka | 650 |  |  |  |  |  |
| 3 | Adapter z wtyczką, VIO, ICC, ACC Standard (MO 9/5 mm) do wtyczek International (3-Pin); kompatybilny z aparatem do elektrokoagulacji ERBE ICC 300 | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektroda szpatułkowa prosta 3x24mm, długość 45mm, trzpień o przekroju 4 mm; kompatybilna z aparatem do elektrokoagulacji ERBE ICC 300 | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Elektroda igłowa, prosta 0,8x22 mm, długość 45 mm, o przekroju trzpienia 4mm; kompatybilna z aparatem do elektrokoagulacji ERBE ICC 300 | sztuka | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Pinceta bipolarna CLASSIC prosta, końcówki ostre, długość 190mm, kompatybilna z aparatem do elektrokoagulacji ERBE ICC 300 | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Sterylne czyściki do elektrod 50x50mm z folią samoprzylepną. op=100ztuk | opakowanie | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Elektroda neutralna dwudzielna z połówkami symetrycznymi o równej powierzchni, z odizolowanym elektrycznie i mechanicznie od obu połówek elektrod pierścieniem ekwipotencjalnym. Elektroda wykonana na podłożu z włókniny przepuszczalnej dla powietrza; kompatybilna z aparatem do elektrokoagulacji ERBE ICC 300. | sztuka | 400 |  |  |  |  |  |
| 9 | Elektroda neutralna silikonowa 17,5 x 29,5cm wraz z pasami mocującymi; kompatybilna z aparatem do elektrokoagulacji ERBE ICC 300. | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł
w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z zamówieniem w terminie ......... dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia do Centrum Leczenia Oparzeń  w Siemianowicach Śląskich.

| l.p. | Pakiet 5 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny zestaw do pobierania próbek wydzieliny pacjenta. Możliwość stosowania z zamkniętym systemem do odsysania oraz ze standardowymi cewnikami w systemie otwartym. Skład zestawu:- pojemnik na próbki śluzu o pojemności 15 ml połączony z dwoma drenami służącymi do połączenia do systemu ssącego , - dreny zakończone końcówką „lejek” oraz łącznikiem schodkowym ,- dodatkowa nakrętka,- etykieta samoprzylepna. | sztuka | 120 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł
w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z zamówieniem w terminie ......... dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia do Centrum Leczenia Oparzeń  w Siemianowicach Śląskich.

| l.p. | Pakiet 6 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka heparynizowana do pobierania krwi do gazometrii o pojemności do 1 ml, sterylna pakowana pojedynczo | sztuka | 5000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawko-probówka do aspiracyjno-próżniowego pobierania krwi w systemie zamkniętym na badania biochemiczne o pojemność 4.0 - 5,0 ml z aktywatorem wykrzepiania o średnicy 13 mm, wysokość 75mm, bez etykiety | sztuka | 5500 |  |  |  |  |  |
| 3 | Strzykawko-probówka do aspiracyjno-próżniowego pobierania krwi w systemie zamkniętym na badania biochemiczne o pojemność 2.0 - 3,0 ml z aktywatorem wykrzepiania o średnicy 13 mm | sztuka | 2000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Strzykawko-probówka do aspiracyjno-próżniowego pobierania krwi w systemie zamkniętym na badania hematologiczne o pojemność 2.0 - 3.0 ml o średnicy 13 mm | sztuka | 6000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Strzykawko-probówka do aspiracyjno-próżniowego pobierania krwi w systemie zamkniętym na badania układu krzepnięcia o pojemności 2.0 - 3.0 ml o średnicy 11 mm. | sztuka | 5000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Strzykawko-probówka do aspiracyjno-próżniowego pobierania krwi w systemie zamkniętym na badania OB o pojemności 3,0-4,0 ml (wersja logarytmiczna) | sztuka | 150 |  |  |  |  |  |
| 7 | Strzykawko-probówka do pseudotrombocytopenii z jonami magnezu o pojemności 2-3ml | sztuka | 50 |  |  |  |  |  |
| 8 | Igła systemowa bezpieczna jednorazowego użytku długość do 25 mm średnica 0,8 (opakowanie 50 sztuk) | sztuka | 300 |  |  |  |  |  |
| 9 | Igła systemowa bezpieczna jednorazowego użytku długość do 25 mm średnica 0,7 (opakowanie 50 sztuk) | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |
| 10 | Igła systemowa bezpieczna jednorazowego użytku długość do 40 mm średnica 0,8 (opakowanie 50 sztuk) | sztuka | 400 |  |  |  |  |  |
| 11 | Igła systemowa bezpieczna jednorazowego użytku długość do 40 mm średnica 0,9 (opakowanie 50 sztuk) | sztuka | 400 |  |  |  |  |  |
| 12 | Igła systemowa typu motylek bezpieczna jednorazowego użytku do trudnych pobrań w zamkniętym systemie długość drenu 80 mm średnica 0,8 mm (opakowanie 100 sztuk) | sztuka | 1200 |  |  |  |  |  |
| 13 | Igła systemowa typu motylek bezpieczna jednorazowego użytku do trudnych pobrań w zamkniętym systemie długość drenu 80 mm średnica 0,9 mm (opakowanie 100 sztuk) | sztuka | 2000 |  |  |  |  |  |
| 14 | Igła systemowa typu motylek bezpieczna jednorazowego użytku do trudnych pobrań krwi na posiew w zamkniętym systemie długość drenu 200 mm średnica 0,8 mm, jednoczęściowe- bez konieczności montażu (opakowanie 100 sztuk) | sztuka | 300 |  |  |  |  |  |
| 15 | Łącznik do końcówek typu Luer (Multi-Adapter) | sztuka | 1400 |  |  |  |  |  |
| 16 | Łącznik do podawania leków (Adapter membranowy) | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |
| 17 | Staza automatyczna | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |

| 18 | Staza jednorazowa bez lateksu, papierowa | sztuka | 1600 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem |  |  |  |  |

W przypadku gdyby elementy sytemu ( poz. 1-16) pochodziły od kilku producentów, zamawiający wymaga przedłożenia w ofercie oświadczeń producentów elementów systemu o ich kompatybilności.

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł
w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z zamówieniem w terminie ......... dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia do Centrum Leczenia Oparzeń  w Siemianowicach Śląskich.

| l.p. | Pakiet 7 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zatyczka do cewnika sterylna | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik Foleya wykonany ze 100% silikonu, dwudrożny z aktywnymi jonami srebra i warstwą hydromerową CH14, CH16, CH18, CH20, CH22, CH24 | sztuka | 450 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego, CH 12, CH 14 cewnik wykonany z silikonu z prostą lub zagietą końcówką z zintegrowanym balonem. Zestaw gotowy do użycia | sztuka | 8 |  |  |  |  |  |
| 4 | Worek sterylny do dobowej zbiórki moczu o poj. 2l.z białą tylną ścianką z nadrukowanym polem do opisu danych pacjenta, z dokładną skalą pomiarową co 100 ml, z uniwersalnymi wieszakami, z komorą Pasteura z filtrem hydrofobowym z zastawką antyzwrotną i portem bezigłowym do pobierania próbek | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Dren perf. do butelki REDON CH10, CH12, CH14, CH16, CH18 | sztuka | 110 |  |  |  |  |  |
| 6 | Butelka Redon a- sterylna o poj. 250 ml | sztuka | 110 |  |  |  |  |  |
| 7 | Dren do jamy brzusznej sterylny typu Pezzer CH 30, CH32, CH34, CH36 | sztuka | 50 |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw do godzinowej zbiórki moczu sterylny z komora pomiarową o pojemności 500 ml ze skalą pomiarową co 1ml do min. 40 ml. z workiem o pojemności 2000 ml z tylną białą ścianką z dokładną skala pomiarową co 100 ml w worku z zastawką antyzwrotną w łączniku z cewnikiem Foley'a i worku z filtrem hydrofobowym w worku i komorze oraz odpływem, dren dwukanałowy wyposażony w port bezigłowy do pobierania próbek moczu | sztuka | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Zgłębnik żołądkowy silikonowy j. u. CH 14 dł. Min. 1000 mm, CH 16 dł. Min. 1000 mm, CH 18 dł. Min. 800 mm | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |
| 10 | Zgłębnik gastrostomijny z końcówką typu ENLock zakładany techniką „pull” pod kontrolą endoskopii. Części składowe: - poliuretanowy łącznik z końcówką typu ENLock, - przeźroczysty, poliuretanowy zgłębnik o długości 40 cm, z linią kontrastującą w promieniach RTG, z nadrukowanym roz. Ch (10, 14 lub 18) - zacisk do regulacji przepływu - zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika, - silikonowa płytka zewnętrzna do umocowania zgłębnika do powłok brzusznych oraz zabezpieczająca go przed zagięciem uniemożliwiającym przepływ diety - silikonowa płytka wewnętrzna | sztuka | 3 |  |  |  |  |  |
| 11 | Sonda przełykowa Sengstakena wykonana z miękkiej gumy, trójdrożna z dwoma balonami, sterylna do jednorazowego użytku CH21 | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Urządzenie do treningu przepływu wdechowego przepływ 0,6-0,9l/s, dodatkowa praca wdechowa 0,4-0,8(J/s) | sztuka | 150 |  |  |  |  |  |

| 13 | Urządzenie do transferu leków niebezpiecznych i toksycznych w systemie zamkniętym, bezigłowym. Zawiera mechanizm chroniacy przed przypadkowym odkręceniem urządzenia od strzykawki | sztuka | 30 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Osłonka ochronna do urządzenia Puresite | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |
| 15 | System do transferu leku : strzykawka – strzykawka | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |
| 16 | Koreczek z zawartością 70 % IPA (izopropanol ). Pakowany pojedynczo, w sterylnym opakowaniu. Do dezynfekcji zaworów bezigłowych. Dzięki zawartości IPA umożliwiający długotrwałe, do 7 dni zabezpieczenie zaworów bezigłowych. | sztuka | 800 |  |  |  |  |  |
| 17 | Strzykawka 3 częściowa 10 ml. z zawartością 3 ml. roztworu 0,9 % NaCl . Koreczek całkowicie zasłania połączenie luer lock. Korek dezynfekcyjny zintegrowany ze strzykawką. Kod kreskowy matrycowy na każdej strzykawce. Strzykawka przeźroczysta | sztuka | 800 |  |  |  |  |  |
| 18 | Strzykawka 3 częściowa 10 ml. z zawartością 10 ml. roztworu 0,9 % NaCl. Koreczek całkowicie zasłania połączenie luer lock. Korek dezynfekcyjny zintegrowany ze strzykawką. Kod kreskowy matrycowy na każdej strzykawce. Strzykawka przeźroczysta | sztuka | 600 |  |  |  |  |  |
| 19 | Dwie dwukierunkowe zastawki bezigłowe umożliwiające podanie leku bezpośrednio za pomocą strzykawki(1) i linii infuzyjnej(2). Ergonomiczny kształt i przezroczysta obudowa. Zintegrowane z dwoma drenami łączącymi się w jedna linię infuzyjną Zastosowanie do kaniul obwodowych i aparatów do przetoczeń płynów | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł
w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z zamówieniem w terminie ......... dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia do Centrum Leczenia Oparzeń  w Siemianowicach Śląskich.

| l.p. | Pakiet 8 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren do pomiaru kapno, dł. 3 m | sztuka | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rurki ustno gardłowe z kolorowym kodem, roz.- 2, 3, 4, sterylna | sztuka | 1200 |  |  |  |  |  |
| 3 | Łącznik karbowany obrotowy | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Rurka intubacyjna ustno-nosowa z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym /bardzo miękkie uszczelnienie/ z zaoblonymi krawędziami otworu Murphy´ go, z balonikiem kontrolnym i oznaczeniem Ø rurki na tym e baloniku – 5,0mm, 6,0 mm, 7,0 mm, 7,5mm, 8,0mm, 9,0mm | sztuka | 400 |  |  |  |  |  |
| 5 | Filtr mechaniczny hydrofobowy, skuteczność filtracji w środowisku wilgotnym: 100% , objętość 35 ml, waga 26g, opór przepływu 3,6 cm H2O /60 l /min, czas użycia dla jednego pacjenta 24 godz., sterylizowany radiacyjnie, opakowanie typu blister pack | sztuka | 1500 |  |  |  |  |  |
| 6 | Filtr mechaniczny hydrofobowy maszynowy do stosowania przy wyjściu powietrza z respiratora, skuteczność filtracji 100% w środowisku wilgotnym , objętość 90ml, opór przepływu 2,0cm H2O/60L/min, czas stosowania do 24 godzin , sterylizowany radiacyjnie; opakowanie typu blister pack | sztuka | 400 |  |  |  |  |  |
| 7 | Filtr mechaniczny hydrofobowy maszynowy do stosowania przy powrocie powietrza do respiratora, skuteczność filtracji 100%w środowisku wilgotnym, objętość 90ml, opór przepływu 1,0cm H2O/60L/min, czas stosowania do 24 godzin | sztuka | 600 |  |  |  |  |  |
| 8 | Wymiennik ciepła i wilgoci „sztuczny nos” z możliwością podłączenia tlenu ,portem do odsysania | sztuka | 350 |  |  |  |  |  |
| 9 | Prowadnica do trudnej intubacji, wielorazowa | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Prowadnica do intubacji średnica 4,0 mm, jednorazowa | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |
| 11 | Cewniki do odśluzowywania górnych dróg oddechowych z minimum dwoma otworami bocznym CH – 12, CH-14, CH-16, CH-18, długość 60cm | sztuka | 10200 |  |  |  |  |  |
| 12 | Zestaw do konikotomii metodą jednostopniową dla dorosłych. Zawiera: igłę punkcyjną z nałożoną kaniulą o średnicy 4 mm z łącznikiem 15 mm do worka resuscytacyjnego i łącznikiem Luer; stoper kontroli głębokości wkłucia; strzykawkę do kontroli aspiracji gazów; tasiemkę do mocowania kaniuli oraz ultra cienki mankiet uszczelniający tchawicę, zapewniając wydajną wentylację z jednoczesną ochroną przed zachłyśnięciem. | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Pakiet 8

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł
w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z zamówieniem w terminie ......... dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia do Centrum Leczenia Oparzeń  w Siemianowicach Śląskich.

| l.p. | Pakiet 9 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aplikator typu Mini Spike do przygotowywania i pobierania leków, zawierający filtr antybakteryjny 0,45 µm, posiadający nieruchomą osłonkę otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką, samozamykająca się zatyczka portu, z zastawką zabezpieczającą przed wyciekaniem w pozycji odwróconej | sztuka | 4000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Przyrząd do przetaczania z możliwością pomiaru OCŻ | sztuka | 120 |  |  |  |  |  |
| 3 | Przyrząd do przetoczeń krwi z komorą kroplową o długości min. 9 cm, z odpowietrznikiem, zaciskiem rolkowym oraz drenem o długości min. 150 cm; opakowanie o kolorystyce /wskazane czerwone/ odróżniającej od przyrządów do przetoczeń płynów infuzyjnych | sztuka | 2000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Aparat do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem, z filtrem p/bakteryjnym i klapką. 1.Automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu "jeziorka" - zastawka zatrzymująca powietrze. 2 Z zabezpieczeniem przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania- hydrofobowa zatyczka na końcu drenu. Dł 150 cm. Zestaw nie zawiera DEHP/ konieczność potwierdzenia odpowiednimi dokumentami/. | sztuka | 20000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego składający się z: igły Tuohy kodowanej kolorem, z dokładnie dopasowanym mandrynem, z opcjonalnie zdejmowanymi „skrzydełkami”; cewnika z trzema otworami bocznymi, wykonanym z obojętnego chemicznie tworzywa medycznego, odporny na załamania, znaczniki długości; filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2, skuteczny przez 96h, sterylny; strzykawka niskooporowa z końcówką luer slip 10ml; zatrzaskowy łącznik do cewnika wykluczający przypadkowe rozłączanie; prowadnik i etykieta identyfikacyjna cewnika ZO, zatrzaskowy system mocowania cewnika do skóry pacjenta typu Lockit z przezroczystą, sztywną, płaską częścią zatrzaskową i gąbkową częścią przylepną, rozmiary: 16G/8cm, 18G/8cm | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kaniula dożylna bezpieczna bez portu. Wykonana z poliuretanu z czterema paskami kontrastującymi w RTG. Zawór eliminujący wypływ krwi podczas kaniulacji. Igła zaopatrzona w automatyczny metalowy zatrzask samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem personelu. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymujący wypływ krwi poza kaniulę. Rozmiar : od 18G do 24G | sztuka | 6000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym 20G 1,1mm x 45mm, przepływ 49m/l min | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |
| 8 | Kaniula dotętnicza 22G kaniula 0,8 x 50mm, przepływ 80ml | sztuka | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Pakiet 9

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł
w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z zamówieniem w terminie ......... dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia do Centrum Leczenia Oparzeń  w Siemianowicach Śląskich.