Załącznik nr 1

................................                                                                                      ............................, ............. 2016

( pieczątka firmowa )

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Oferenta

Pełna nazwa

Adres

REGON

NIP

Nr konta bankowego

Telefon .........................................	FAX .........................................	e-mail .........................................

Niniejszym składam ofertę na:

ogłoszony przez

Dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń z siedzibą w Siemianowicach Śl. przy ul. Jana Pawła II 2 przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy sprzętu i materiałów medycznych

znak przetargu: CLO/ZP/14/2016

| l.p. | Pakiet 1 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka insulinówka 1 ml z igłą wtopioną 30 G /100 j.u/ 1 ml/ (opakowanie 100 sztuk) | opak. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawka jednorazowego użytku 3-częściowa 2 ml (opakowanie – 100 sztuk) Kontrastujący tłok, czytelna skala co min. 0.1ml | opak. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Strzykawka jednorazowego użytku 3-częściowa 5 ml (opakowanie – 100 sztuk) Kontrastujący tłok, czytelna skala co min. 0.2ml | opak. | 120 |  |  |  |  |  |
| 4 | Strzykawka jednorazowego użytku 3-częściowa 10 ml (opakowanie – 100 sztuk) Kontrastujący tłok, czytelna skala co min. 0.2ml | opak. | 200 |  |  |  |  |  |
| 5 | Strzykawka jednorazowego użytku 3-częściowa – 20 ml (opakowanie – 50 sztuk) Kontrastujący tłok, czytelna skala co min. 0.5ml | opak. | 250 |  |  |  |  |  |
| 6 | Strzykawka trzyczęściowa jednorazowego użytku z końcówką do cewników janeta – 50 ml (sterylna) | sztuka | 1.500 |  |  |  |  |  |
| 7 | Strzykawka trzyczęściowa jednorazowego użytku z końcówką do cewników janeta – 100 ml (sterylna) | sztuka | 500 |  |  |  |  |  |
| 8 | Strzykawka trzyczęściowa z gumowym tłokiem Luer Lock do leków światłoczułych bursztynowa jednorazowego użytku przystosowana do pomp infuzyjnych 50 ml | sztuka | 25 |  |  |  |  |  |
| 9 | Strzykawka trzyczęściowa z gumowym tłokiem Luer Lock jednorazowego użytku przystosowana do pomp infuzyjnych 50 ml | sztuka | 12.000 |  |  |  |  |  |
| 10 | Kranik trójdrożny czerwony lub niebieski | sztuka | 7.000 |  |  |  |  |  |
| 11 | Przedłużacz do pomp strzykawkowych 150 cm, średnica wewnętrzna drenu nie większa niż 1,25mm | sztuka | 6.000 |  |  |  |  |  |
| 12 | Zestaw do nakłucia jamy opłucnej w składzie: worek do zbiórki płynów 2000ml skalowany co 100ml z zastawką przeciwzwrotną; strzykawka o poj 60ml; trzy igły do wyboru 14G, 16G, 19G; z zaworem przeciwzwrotnym na drenie odprowadzającym który zapobiega cofaniu się płynów; jałowy | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |
| 13 | Dren do nakłucia klatki piersiowej z trokarem; znacznik głębokości co 5cm (do 20cm); dwa otwory boczne zwiększające wydajność drenażu; zabezpieczenie trokaru przed zakłuciem; rozmiary 10-40FG; jałowy | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |
| 14 | Koreczek typu Combi na strzykawkę typu Luer | sztuka | 3.000 |  |  |  |  |  |
| 15 | Przedłużacz do pomp strzykawkowych 150 cm bursztynowy | sztuka | 25 |  |  |  |  |  |
| 16 | Łącznik prosty 6-9/ 5 do drenów | sztuka | 1.300 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Pakiet 1

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z zamówieniem w terminie ......... dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia do Centrum Leczenia Oparzeń  w Siemianowicach Śląskich.

| l.p. | Pakiet 2 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy wkład workowy do systemów ssących, sztywny o pojemności 1500ml do zamkniętego sytemu do odsysania, z niemechanicznym filtrem hydrofobowym, wyposażonym w 4 porty - pacjent, próżnia, na środek neutralizujący, z możliwością szeregowego podłączenia kilku pojemników. Każdy port wyraźnie opisany; pokrywa wyposażona w komplet zatyczek umożliwiających zamknięcie każdego portu; dodatkowo w zestawie dołączony proszek żelujący oraz dwa dreny łączące; pojemnik i pokrywa pakowane oddzielnie; kompatybilne z zewnętrzymi pojemnikami typu DeRoyal | sztuka | 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy wkład workowy do systemów ssących, sztywny o pojemności 3000ml do zamkniętego sytemu do odsysania, z niemechanicznym filtrem hydrofobowym, wyposażonym w 4 porty - pacjent, próżnia, na środek neutralizujący, z możliwością szeregowego podłączenia kilku pojemników. Każdy port wyraźnie opisany; pokrywa wyposażona w komplet zatyczek umożliwiających zamknięcie każdego portu; dodatkowo w zestawie dołączony proszek żelujący oraz dwa dreny łączące; pojemnik i pokrywa pakowane oddzielnie; kompatybilne z zewnętrzymi pojemnikami typu DeRoyal | sztuka | 300 |  |  |  |  |  |
| 3 | Dren do ssaka PCV w rolce 30m, średnica wew. 7mm / 10mm | opak. | 40 |  |  |  |  |  |
| 4 | Worek na mocz 2000ml | sztuka | 4.500 |  |  |  |  |  |
| 5 | Rury karbowane | metry | 3.000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Jałowe osłony na przewody, foliowe, przeźroczyste z perforacją i taśmami samoprzylepnymi. Wymiar 200 x 16cm. | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z zamówieniem w terminie ......... dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia do Centrum Leczenia Oparzeń  w Siemianowicach Śląskich.

| l.p. | Pakiet 3 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tępa igła do pobierania leków. Tępa igła do pobierania i rozpuszczania leków, z otworem ułożonym centralnie, ostrze igły ścięte pod kątem 45 stopni, rozmiar 18G (1,2mm x 40 mm), elektropolerowane w celu uzyskania gładkości, sterylizowane radiacyjnie, op. a 100 szt. | opak. | 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Tępa igła do pobierania leków z filtrem. Tępa igła do pobierania i rozpuszczania leków, z otworem ułożonym centralnie, ostrze igły ścięte pod kątem 45 stopni, z filtrem 5 mikronów, rozmiar 18G (1,2 mm x 40 mm), elektropolerowane w celu uzyskania gładkości, sterylizowane radiacyjnie, kolor nasadki igieł inny niż igieł bez filtra, op. a 100 szt. | opak. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3 | Gotowe do użycia strzykawki do przepłukiwania dostępu naczyniowego, fabrycznie napełnione NACl 0,9 %, o pojemności: 3 ml (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 8 ml), posiadające zabezpieczenie uniemożliwiające wyjście roztworu soli fizjologicznej poza przestrzeń sterylną strzykawki, długi korek zamykający strzykawkę o dł. min. 12 mm, posiadający gwintowe przedłużenie zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, krótki tłok strzykawki (tłok całkowicie chowający się w cylindrze po opróżnieniu strzykawki), ze znacznikiem pierwotnego obszaru sterylności przestrzeni wewnątrz strzykawki | sztuka | 2.000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Gotowe do użycia strzykawki do przepłukiwania dostępu naczyniowego , fabrycznie napełnione NaCl 0,9 %, o pojemności: 10 ml (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 14 ml), posiadające zabezpieczenie uniemożliwiające wyjście roztworu soli fizjologicznej poza przestrzeń sterylną strzykawki, długi korek zamykający strzykawkę o dł. min. 12 mm, posiadający gwintowe przedłużenie zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, krótki tłok strzykawki (tłok całkowicie chowający się w cylindrze po opróżnieniu strzykawki), ze znacznikiem pierwotnego obszaru sterylności przestrzeni wewnątrz strzykawki | sztuka | 2.000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Bezpieczne igły do wstrzykiwaczy insulinowych 30G 0,30 mm x 5mm, sterylne, po użyciu igła bezpiecznie zamknięta w plastikowej osłonce chroniącej przed zakłuciem, kompatybilne z wstrzykiwaczami wszystkich producentów, pakowane po 100 szt. | opak. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Uniwersalne ostrze jednorazowego użytku przeznaczone do każdego rodzaju owłosienia o opatentowanej konstrukcji zapobiegającej pociągnięciu skóry w kierunku części tnącej, szerokość ostrza 4,7 cm, szerokość cięcia: 3,64 cm, kompatybilne z strzygarką bezprzewodową model 5513E Ostrze : pakowane po 50szt. | opak. | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Pakiet 3

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z zamówieniem w terminie ......... dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia do Centrum Leczenia Oparzeń  w Siemianowicach Śląskich.

| l.p. | Pakiet 4 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamknięty system do nebulizacji, do nawilżacza respiratorowego o pojemności 650 ml zawierający sterylną wodę. W zestawie głowica łącząca reduktor tlenowy z pojemnikiem. | sztuka | 150 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zamknięty system do nebulizacji, do nawilżacza respiratorowego o pojemności 340 ml zawierający sterylną wodę. W zestawie głowica łącząca reduktor tlenowy z pojemnikiem. | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego | sztuka | 150 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu szczoteczkę do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania oraz z gąbką na górnej powierzchni, bezalkoholowy płyn do płukania ust z 0,12% roztworem chlorheksydyny Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika. | sztuka | 400 |  |  |  |  |  |
| 5 | Czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, dwuwarstwowa struktura czepka z oddzieloną zewnętrzną folią od nawilżonej warstwy absorbcyjnej, zawierający w składzie: 150g (+/- 10g) nie wymagającego spłukiwania roztworu z zawartością wody, simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej , bez lateksu, w opakowaniu pomagającym utrzymać temperaturę czepka oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. | sztuka | 60 |  |  |  |  |  |
| 6 | Tampony nasycone 2% roztworem diglukonianu chlorheksydyny (CHG) z zarejestrowanymi wskazaniami leczniczymi do ogólnej antyseptyki skóry oraz antyseptyki skóry jako części schematu postępowania przedoperacyjnego. W składzie 500 mg CHG w 1 tamponie, żel aloesowy, bez lateksu, bez zawartości alkoholu, niewymagający spłukiwania, wykonane w 100% z poliestru, wymiary 19x19 cm. | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 | Rozpuszczalna saszetka żelująca 15g, op. 200 sztuk | opak. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Pakiet 4

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z zamówieniem w terminie ......... dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia do Centrum Leczenia Oparzeń  w Siemianowicach Śląskich.

| l.p. | Pakiet 5 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca w z silikonowym rękawem odprowadzającym długości 167 cm z balonikiem retencyjnym, z barwnie oznaczoną na niebiesko kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego, z portem na worek kolekcyjny. Z rękawem zintegrowane wyraźnie oznaczone porty do napełniania balonika retencyjnego z systemem sygnalizacji poziomu wypełnienia balonika oraz do irygacji. Klamra zamykającą światło drenu .Dodatkowy port do pobierania próbek stolca. W zestawie 3 worki o pojemności 1000 ml do zbiórki stolca z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml, oraz z filtrem węglowym. Pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek ITi z miejscem na opis. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni, biologicznie czysty. | sztuka | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | Worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca pojemności 1000 ml, skalowane co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, biologicznie czyste w opakowaniu po 10 szt. | opak. | 6 |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylny żel do cewnikowania, skład lidocainehydrochloride 2% oraz chlorhexidinedidydrochloride 0,05%, pozbawiony parabenów m.in. MethylHydroxybenzoate i Propyl Hydroxybenzoate, które są substancjami alergennymi, sterylizowany parą wodną, w sterylnym harmonijkowym aplikatorze 12,5 g. | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylny żel nawilżający dedykowany do dróg oddechowych rozpuszczalny w wodzie, bezbarwny, bezwonny, beztłuszczowy, nie zawierający aktywnych składników, pozbawiony parabenów m.in. MethylHydroxybenzoate i Propyl Hydroxybenzoate, które są substancjami alergennymi, sterylizowany parą wodną, w sterylnym harmonijkowym aplikatorze8,5 g, pakowany indywidualnie w blistrach. | sztuka | 250 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Pakiet 5

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z zamówieniem w terminie ......... dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia do Centrum Leczenia Oparzeń  w Siemianowicach Śląskich.

| l.p. | Pakiet 6 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewniki centralne 2-światłowe - 7Fr/16,16 Ga/20 cm. Zestawy do kaniulacji żył centralnych, w skład zestawu wchodzi igła punkcyjna 18 Ga/6,35 cm, prowadnik 0,032”-60 cm , 2-światłowy cewnik, strzykawka 5ml,rozszerzadło, skrzydełka mocujące | sztuka | 80 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewniki centralne 2-światłowe - 7Fr/16,16 Ga/30 cm. Zestawy do kaniulacji żył centralnych, w skład zestawu wchodzi igła punkcyjna 18 Ga/6,35 cm, prowadnik 0,032”-68 cm , 2-światłowy cewnik, strzykawka 5ml, rozszerzadło, skrzydełka mocujące | sztuka | 70 |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik dwuświatłowy z powłoką antybakteryjną. Zestaw do kaniulacji żył centralnych w składzie: igła punkcyjna 18 Ga / 6,35 cm, prowadnik, 2-światłowy cewnik z powłoką antybakteryjną ( chlorheksydyna, sulfadiazyna srebra), strzykawka z otworem w tłoku5ml, rozszerzało, skrzydełka mocujące, igła do kontroli ciśnienia | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik trójświatłowy z powłoką antybakteryjną. Zestawy do kaniulacji żył centralnych. W skład zestawu wchodzi: igła punkcyjna 18 Ga/6,35 cm, prowadnik, 3-światłowy cewnik z powłoką antybakteryjną [chlorheksydyna, sulfadiazyna srebra], strzykawka z otworem w tłoku 5ml, rozszerzadło, skrzydełka mocujące, igła do kontroli ciśnienia | sztuka | 30 |  |  |  |  |  |
| 5 | Układ oddechowy do respiratora dla dorosłych składający się z 2 rur karbowanych z systemem mocowania niszowo zatrzaskowym - układ antybakteryjny z jonami srebra wbudowanymi w strukturę rury karbowanej, długość układu 1,6 m , układ zakończony łącznikiem Y z 2 portami, posiadający zawór zabezpieczający układ jednostronnie | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |
| 6 | Układ oddechowy do aparatu do znieczulenia, jednorazowy 22mm / 200cm po rozciągnięciu, ramię do worka oddechowego 150cm po rozciągnięciu, worek oddechowy 2 - 3 litrowy, układ zakończony łącznikiem kątowym zabezpieczonym kapturkiem, mikrobiologicznie czysty. | sztuka | 400 |  |  |  |  |  |
| 7 | Maska anestetyczna, jednorazowa bez PVC, z anatomicznym elastomerowym , kolorystycznym mankietem uszczelniającym ,eliminującym przecieki , identyfikującym rozmiar maski. Rozmiary: 3-6. | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |
| 8 | Nebulizator ; maska z nebulizatorem , jednorazowa. Z polipropylenu , bez PCV, do podawania tlenu dla dorosłych z drenem o przekroju gwiazdkowym, z wyprofilowanym zachyłkiem nosowym pozbawionym blaszki oraz termoplastycznym elastomerowym mankietem uszczelniającym ściśle obejmującym twarz łącznie z brodą. W zestawie: nebulizator 10ml z podziałką co 2ml z możliwością pracy w każdej pozycji, dren o długości min 180cm, rozmiar uniwersalny | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |

| 9 | Maska do podawania tlenu dla dorosłych bez PCV, z polipropylenu, z wyprofilowanym zachyłkiem nosowym pozbawionym blaszki oraz termoplastycznym elastomerowym mankietem uszczelniającym ściśle obejmującym twarz łącznie z brodą, z drenem tlenowym o przekroju gwiazdkowym o długości 210 cm, nie posiadająca w swoim składzie ftalanów, o średniej koncentracji tlenu, rozmiar uniwersalny | sztuka | 150 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Zestaw T z nebulizatorem do układu oddechowego 22mm z zastawką samouszczelniającą się, nebulizator o poj. 10ml skalowany co 2ml, dren o długości180 cm-210cm | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |
| 11 | Jednorazowe łyżki światłowodowe do laryngoskopu, kompatybilne z zielonymi rękojeściami światłowodowymi, wykonane z ABS(acrylonitryle butadiene styrene), zatrzask gwarantujący stabilne mocowanie, rozmiary: Macintosh 2,3,4 | sztuka | 150 |  |  |  |  |  |
| 12 | Zamknięty system do odsysania 72h Do rurek intubacyjnych długość 54 cm rozmiar 10,12,14,16 Fr i do rurek trachostomijnych długość 30,5 cm rozmiar 10,12,14,16Fr Cewnik składający się z ergonomicznej zastawki do odsysania umożliwiającej precyzyjna kontrolę siły ssania oraz pewny system blokowania zatrzaskowy, mocny transparentny rękaw , z markerami długości ułatwiające prawidłowe umieszczenie cewnika, linia do płukania zakończona kapturkiem zintegrowanym z portem zapobiegający utracie kapturka , obrotowa zastawka separująca izolująca cewnik do płukania , zamkniecie 45 stopni zapobiega przesuwaniu cewnika , w zestawie widełki do odłączania systemu , ograniczające dyskomfort pacjenta , naklejki oraz martwa przestrzeń | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z zamówieniem w terminie ......... dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia do Centrum Leczenia Oparzeń  w Siemianowicach Śląskich.

| l.p. | Pakiet 7 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ostrza do dermatomu AESCULAP GB 22, opakowanie 10 szt. | opak. | 120 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ostrza skalpela ze stali węglowej, grawer z nr ostrza i nazwą producenta na każdym ostrzu, ostrza pakowane pojedynczo w zgrzaną folię z wytłoczonym nr serii, datą ważności i nazwą producenta (opakowanie 100 sztuk z opisem w języku polskim ). NR 10, 15, 22, 23, 24 | pak. | 40 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z zamówieniem w terminie ......... dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia do Centrum Leczenia Oparzeń  w Siemianowicach Śląskich.

| l.p. | Pakiet 8 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szablon (płytka) do powiększeń w skali 1,5 : 1 lub 3:1 ( 20 sztuk w opak.) | opak. | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | Szablon (płytka ) do powiększeń 770800010 (10 sztuk w opak.) | opak. | 45 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z zamówieniem w terminie ......... dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia do Centrum Leczenia Oparzeń  w Siemianowicach Śląskich.

| l.p. | Pakiet 9 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw j / u do lewatywy z kanką miękką, z jednym atraumatycznym otworem centralnym i min. dwoma otworami bocznymi, poj. min 1750 ml z drenem o średnicy 6 mm i długości min. 150 cm- sterylny | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Maska tlenowa dla dorosłych z drenem odłączanym długość drenu 210 cm | sztuka | 1.500 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw tlenowo – nosowy – /wąsy tlenowe/ | sztuka | 150 |  |  |  |  |  |
| 4 | Pojemniki na ostre odpady medyczne – 2 litrowe | sztuka | 1.600 |  |  |  |  |  |
| 5 | Pojemniki na ostre odpady medyczne – 3 litrowe | sztuka | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Pojemniki na ostre odpady medyczne – 0,7 litrowe | sztuka | 1.200 |  |  |  |  |  |
| 7 | Basen sanitarny jednorazowy tekturowy | sztuka | 500 |  |  |  |  |  |
| 8 | Kaczka sanitarna jednorazowa | sztuka | 300 |  |  |  |  |  |
| 9 | Kieliszki do leków a”75szt | opak | 1.300 |  |  |  |  |  |
| 10 | Patyczki drewniane 15-20 cm, op. a 100 szt. | opak | 20 |  |  |  |  |  |
| 11 | Kwaczyki , a 150 szt. | opak. | 10 |  |  |  |  |  |
| 12 | Elektroda do EKG (żelowane j.u. typ LFO-510) | sztuka | 20.000 |  |  |  |  |  |
| 13 | Papier do EKG Aspel | sztuka | 15 |  |  |  |  |  |
| 14 | Papier do aparatu EKG ELI 250 | rolka | 15 |  |  |  |  |  |
| 15 | Papier do aparatu EKG MIDICARD DOT-CARD 130 mm z nadrukiem | sztuka | 15 |  |  |  |  |  |
| 16 | Zestaw Ambu (resuscytator dla dorosłych- silikonowy) | sztuka | 5 |  |  |  |  |  |
| 17 | Żel do EKG | sztuka | 15 |  |  |  |  |  |
| 18 | Worki stomijne | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |
| 19 | Golarki jednorazowe | sztuka | 3.500 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z zamówieniem w terminie ......... dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia do Centrum Leczenia Oparzeń  w Siemianowicach Śląskich.

| l.p. | Pakiet 10 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okulary ochronne - oprawki dwuczęściowe składające się z oprawek i wymiennych szybek | sztuka | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Szybki wymienne kompatybilne z oprawkami z pozycji 1, wykonane z materiału antystatycznego , przeciwodblaskowego i odpornego na zaparowanie, mocowanie szybek na oprawce za pomocą klipsów pozwalających na szybką wymianę | sztuka | 600 |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy laryngoskop z podwójną łyżką sterylny nie dopuszcza się (czystych bakteriologicznie) , pakowany jako zestaw pojedynczo. Oświetlenie. Wyposażony w światłowód o jasnym i mocnym świetle LED umożliwiającym 24 godzinną pracę przy ciągłym oświetleniu rozmiar dla dorosłych 3/4 | sztuka | 30 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z zamówieniem w terminie ......... dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia do Centrum Leczenia Oparzeń  w Siemianowicach Śląskich.

| l.p. | Pakiet 11 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do punkcji opłucnej, otrzewnej i worka osierdziowego z bezpieczną igłą Veressa . Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej (dedykowany również do punkcji osierdzia i otrzewnej) składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, dostępnego w dwóch rozmiarach 9Ch i 12Ch, zakończonego układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników), posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek, strzykawki luer lock 60ml, worka do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym, skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem | zestaw | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kompletny zestaw do tracheostomii Griggs. Kompletny zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, z wielorazowym peanem, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary: 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Uzupełniający zestaw do tracheostomii przezskórnej Griggs. Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary: 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm | zestaw | 8 |  |  |  |  |  |

| 4 | Wielofunkcyjny zestaw do drenażu klatki piersiowej z mechaniczną kontrolą ssania Variant z pojedynczym drenem łączącym. Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) wyposażony w wyskalowane pokrętło umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 5-40cmH2O, bezgłośny, wyskalowany do objętości 2200ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokości do 25 cm i konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas nie powodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany sterylnie w folię i serwetę, z oznaczonym miejscem jej otwarcia, z pojedynczym drenem łączącym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem metalową sprężyną | zestaw | 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | System do odysania w układzie zamkniętym Dwuświatłowy system do wielokrotnego odsysania w układzie zamkniętym do rurek intubacyjnych, o potwierdzonym czasie stosowania do 72 godziny, miękki a jednocześnie wytrzymały cewnik z otworem dystalnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi, kanał irygacyjny wtopiony w ścianki cewnika, suwak zaworu sterującego ssaniem z blokadą przypadkowego użycia, wygodny uchwyt z oznaczeniem rozmiaru, gładko wykończone krawędzie, przezroczysty łącznik „T”, port MDI, klin do rozłączania układu, przejściówka 15/22mm, do użytku dla jednego pacjenta, sterylizowany tlenkiem etylenu. Rozmiary: 12F/57cm, 14F/57cm, 16F/57cm | sztuka | 80 |  |  |  |  |  |
| 6 | Rurka tracheotomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej Rurka tracheotomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki. Rozmiary od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm oraz 7,5mm i 8,5mm | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |

| 7 | Rurka intubacyjna z mankietem Soft-Seal i odsysaniem z nad mankietu Rurka intubacyjna z mankietem zwężającym się ku dołowi, o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, posiadająca duży otwór usytuowany tuż nad mankietem pozwalający na efektywne i dokładne odessanie gromadzącej się wydzieliny, wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania niezmniejszający jej wewnętrznego świata z przymocowanym kapturkiem w jaskrawym kolorze, z otworem Murphy’ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, z gładkim połączeniem mankietu z rurką, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych, sterylna, jednorazowa. Rozmiary od 6,0 do 9,0 mm co 0,5 mm. | sztuka | 120 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza posiadająca mechanizm blokujący umożliwiający przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360º, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem), wykonana z mieszaniny silikonu i PCW - półprzezroczysta, z oznaczeniem rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankietu na baloniku kontrolnym i zakresem zmiennej długości podanym na kołnierzu. Rozmiary od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Bezigłowy port dostępu dożylnego: przeźroczysty, z barwnym pierścieniem wokół membrany, kompatybilny z połączeniami typu Luer i Luer Slip, do wielokrotnej podaży płynów infuzyjnych, krwi, preparatów krwiopochodnych, lipidów oraz wielokrotnego pobierania krwi do badań, posiadający gładką, silikonową, łatwą w dezynfekcji membranę, pracujący w systemie wewnętrznej tępej kaniuli z dzieloną membraną, minimalny przepływ 350ml/min, ilość aktywacji min. 400, refluks nie większy niż 0,004ml, ciśnienie wsteczne min. 2,6 bar, objętość wypełnienia nie większa niż 0,05ml, przeznaczony na 7 dni, bez zawartości lateksu i ftalanów, sterylny, opakowanie z nadrukowanymi informacjami o; dacie produkcji, dacie przydatności, metodzie sterylizacji, braku ftalanów. | sztuka | 5.000 |  |  |  |  |  |

| 10 | Rozgałęziacz wielokanałowy do infuzji dożylnych 2 odprowadzeniowy z łącznikami bezigłowymi rozgałęziacz 2- lub 3- światłowy, do wielokrotnej podaży krwi, krwiopochodnych, lipidów oraz wielokrotnego pobierania krwi do badań linie przezroczyste wykonane z poliuretanu długość linii 8, średnica drenu 1x2mm (wewn x zewn), objętość wypełnienia 0,4 – 0,6 ml długość linii 10, średnica drenu 2,5x1,1mm (wewn x zewn), objętość wypełnienia 2,8 ml zacisk ślizgowy z kodowaniem barwnym na każdym ramieniu koniec dystalny typu luer lock z obrotowym kołnierzem, wyposażony w filtr hydrofobowy skrzydełka do wygodnego łączenia i rozłączania elementów toru infuzyjnego każde z ramion rozgałęziacza zakończone przeźroczystym, dwukierunkowym łącznikiem bezigłowym: - posiadającym gładką, silikonową, łatwą w dezynfekcji membranę - pracującym w systemie wewnętrznej tępej kaniuli z dzieloną membraną, - o minimalnym przepływ 350ml/min - o ilość aktywacji 400 - przeznaczony na 7 dni - o ciśnieniu wstecznym min. 2,6 bar - o małym refluksie, nie większym niż 0,004 ml - o niewielkich gabarytach, średnica korpusu nie większa niż 11mm bez zawartości lateksu i ftalanów sterylny, opakowanie typu folia – papier sterylizowany tlenkiem etylenu opakowanie z nadrukowanymi informacjami o: producencie, dacie produkcji, dacie przydatności, metodzie sterylizacji, braku ftalanów | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 | Aparat z regulatorem do precyzyjnych infuzji ( regulator przepływu) Aparat do precyzyjnego podawania płynów infuzyjnych , z regulacją prędkości przepływu, z podwójną skalą – dla roztworów o różnych gęstościach (5-250ml/h dla 10% i 5-150ml/h dla 20%);z jednoznacznie zaznaczoną pozycją wyłączenia/zamknięcia przepływu (OFF) i pełnego otwarcia (OPEN); wyposażony w zestaw kroplowy oraz dren pacjenta odporny na zamknięcie światła i przeciekanie, o całkowitej długości drenów 195 cm, z łącznikami typu luer lock (męskim i żeńskim) z koreczkami ochronnymi (na łączniku męskim koreczek wentylowany); z klamrą zaciskową do natychmiastowego zatrzymania wlewu; z dodatkowym portem do wstrzyknięć wyposażonym w membranę z poliizoprenu, cylindryczny kształt regulatora, skrzydełka na obwodzie regulatora gwarantujące pewny chwyt i wygodną regulację nawet w środowisku o zwiększonej wilgotności; bez lateksu, opakowanie folia-papier: z dokładnymi danymi producenta produktu i oznaczeniem informującym o braku ftalanów, oraz instrukcją wewnątrz opakowania. | sztuka | 300 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z zamówieniem w terminie ......... dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia do Centrum Leczenia Oparzeń  w Siemianowicach Śląskich.

| l.p. | Pakiet 12 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzygarka chirurgiczna z nieruchomą głowicą z wymiennymi ostrzami. Bezprzewodowa. Strzyżarka chirurgiczna stosowana do usuwania owłosienia ze skóry pacjentów przed zabiegami operacyjnymi i innymi zabiegami inwazyjnymi ,może być stosowana do usuwania wszystkich typów włosów ( grubych ,cienkich, gęstych i rzadkich) zarówno suchych jak i mokrych , a także do delikatnych okolic ciała. Możliwość dezynfekcji poprzez pełne zanurzenie, wodoodporna. Strzygarka wyposażona w pięciostopniowy wskaźnik naładowania baterii,akumulator strzygarki litowojonawy (Li-Ion) wielokrotnego ładowania. Posiadająca zabezpieczenie przed przeładowaniem. Strzygarka posiada przycisk do bezdotykowego zwolnienia ostrza. Zapewnia 160 minut pracy po pełnym naładowaniu baterii. Czas ładowania 3h. W komplecie wraz z ładowarką zawierającą przewód elektryczny | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ostrza uniwersalne jednokrotnego użytku o szerokości 4,7 cm, szerokość cięcia 3,64 Górne ostrze jest ruchome natomiast dolne nieruchome . Konstrukcja minimalizująca ryzyko uszkodzenia skóry. Posiadające widoczny numer seryjny bezpośrednio na każdym ostrzu. Pakowane pojedynczo. Opakowanie zbiorcze a’50 szt. Ostrza kompatybilne ze strzygarką z pozycji 1. | opak. | 6 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z zamówieniem w terminie ......... dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia do Centrum Leczenia Oparzeń  w Siemianowicach Śląskich.

| l.p. | Pakiet 13 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pulsoksymetr napalmowy, przenośny , nieinwazyjny. Wyświetlacz typu OLED, zakres pomiaru poziomu saturacji hemoglobiny we krwi: 70 – 99 , zakres pomiaru tętna : 30 – 235 uderzeń / min.. Zasilanie: dwie baterie alkaiczne typu AAA, wskaźnik niskiego poziomu stanu baterii. Rozmiary: 56-62mm x 32-38mm x 34-38mm Urządzenie nie wymaga rutynowej kalibracji. | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Termometr bezkontaktowy, duży podświetlany wyświetlacz LCD, sygnał dźwiękowy, 30 pamięci, automatyczne wyłączanie, testowany klinicznie. Urządzenie przeprowadza samosprawdzenie za każdym razem kiedy je włączasz, żeby zagwarantować precyzję pomiaru. | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z zamówieniem w terminie ......... dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia do Centrum Leczenia Oparzeń  w Siemianowicach Śląskich.