Załącznik nr 1

..................................								......................., ............. 2016

(pieczątka firmowa)

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Oferenta

Pełna nazwa .....................................................................................................................................................

Adres ...............................................................................................................................................................

#### REGON............................................................................................................................................................

NIP ..................................................................................................................................................................

Nr konta bankowego .......................................................................................................................................

Telefon ............................................FAX........................................................................................................

#### e-mail:..............................................................................................................................................................

Niniejszym składam ofertę na:

ogłoszony przez

Dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń z siedzibą w Siemianowicach Śl. przy ul. Jana Pawła II 2 przetarg nieograniczony na zakup urządzeń medycznych

znak przetargu: CLO/ZP/15/2016

Pakiet 1

Urządzenie do pobierania przeszczepu skóry dermatom bateryjny

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji – |
| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Oferowana wartość |
|  | Parametry ogólne |  |  |
| 1. | Dermatom elektryczny zasilany bateryjnie do pobierania przeszczepu skóry. | TAK |  |
| 2. | Możliwość odłączenia przed procesem sterylizacji silnika wraz z akumulatorem zasilającym. |  |  |
| 3. | Szerokość głowicy dermatomu do 70mm. | TAK |  |
| 4. | Standardowa szerokość pobierania przeszczepu skóry z możliwością zmiany szerokości | TAK |  |
| 5. | Możliwość regulacji głębokości pobranego przeszczepu od 0,1mm do 1,2mm ze skokiem co 0,1mm. | TAK |  |
| 6. | Zasilanie poprzez akumulator o pojemności nie mniejszej niż 1000mAh . | TAK |  |
| 7. | Czas pracy na akumulatorze nie mniejszy niż 30min. | TAK |  |
| 8. | W zestawie: ładowarka do akumulatora, pojemnik do sterylizacji | TAK |  |
| 9. | Ostrza do dermatomu 50 szt. | TAK |  |

Zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie ……………………….. dni od dnia podpisania umowy do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

| l.p. |  | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do pobierania przeszczepu skóry dermatom bateryjny | sztuka | 3 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

..................................dnia ....................						………………………………………

podpis Wykonawcy

Pakiet 2

Urządzenie do przygotowania przeszczepu skóry dermatom siatkujący pneumatyczny (napędzana silnikiem pneumatycznym)

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji – |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Oferowana wartość |
|  | Parametry ogólne |  |  |
| 1. | Siatkownica skóry do powiększania powierzchni pobranych przeszczepów skóry. | TAK |  |
| 2. | Zasilanie pneumatyczne silnikiem na sprężone powietrze lub w przypadku zaniku zasilania w powietrze – ręcznie. | TAK |  |
| 3. | Siatkownica składająca się z walca tnącego w postaci ostrzy pokrytych ceramiczna powłoką . | TAK |  |
| 4. | Możliwość zastosowania nośników do powiększania powierzchni przeszczepów o wielkościach (1:3, 1:4, 1:6, 1:9) | TAK |  |
| 5. | Możliwość nacięcia przeszczepu do pojedynczych, izolowanych wysp skóry. | TAK |  |
| 6. | Na wyposażeniu po 10 szt. nośników do powiększania we wskazanych wielkościach w pkt. 4 | TAK |  |

Zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie ……………………….. dni od dnia podpisania umowy do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

| l.p. |  | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do przygotowania przeszczepu skóry dermatom siatkujący pneumatyczny (napędzana silnikiem pneumatycznym) | sztuka | 2 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

..................................dnia ....................						………………………………………

podpis Wykonawcy

Pakiet 3

Ssak elektryczny na podstawie jezdnej

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji – |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Oferowana wartość |
|  | Parametry ogólne |  |  |
| 1. | Zasilanie 230 VAC 50 Hz+/-10%. | TAK |  |
| 2. | Podciśnienie max. nie mniejsze niż 85 kPa. | TAK |  |
| 3. | Maksymalna wydajność (mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny): nie mniejsza niż 90 l/min. | TAK |  |
| 4. | Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego. | TAK |  |
| 5. | Panel przedni wyposażony w przyciski funkcyjne z podświetleniem. Gałka do zmiany podciśnienia i siły ssania. Przełączanie z butli na butlę za pomocą przycisków znajdujących się na panelu przednim. Wybór pojemnika ( słoja) odznaczony na panelu przednim podświetleniem. | TAK |  |
| 6. | Ssak przystosowany do pracy ciągłej. Obudowa ssaka wykonana z materiału ABS, wysokiej klasy tworzywa odpornego na ścieranie, wszystkie krawędzie ssaka zaokrąglone w celu utrzymania czystości urządzenia. | TAK |  |
| 7. | Pompa niskoobrotowa tłokowa, wytwarzająca podciśnienie bezolejowa, nie wymagająca konserwacji. | TAK |  |
| 8. | Cicha praca (do 50 dB). | TAK |  |
| 9. | Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy. | TAK |  |
| 10. | Ssak montowany na podstawie jezdnej o wysokości ok. H =550mm - 600mm, możliwość demontażu ssaka dla trybu serwisowego . Podstawa oparta na czterech kołach (dwa z blokadami). Koszyk na akcesoria metalowy montowany na stałe za ssakiem. Cała kolumna malowana proszkowo. | TAK |  |
| 11. | Włącznik/wyłącznik nożny. Tryb ssania przerywanego . | TAK |  |
| 12. | Dwa zbiorniki 2 litrowe wielorazowe z na wydzielinę, nietłukące z tworzywa z podziałką, do sterylizacji w temperaturze do 134°C. | TAK |  |
| 13. | Możliwość stosowania zbiorników ( wkładów) jednorazowych. | TAK |  |
| 14. | Filtry antybakteryjne - min. 2 szt. | TAK |  |
| 15. | Uchwyt na dren metalowy montowany do kolumny wózka ,sam pojemnik na przechowywanie drenu plastikowy w kształcie e-walca o parametrach: otwór na dren Ø60 długość walca 300mm | TAK |  |
| 16. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego min. 10 lat od daty dostawy. | TAK |  |
| 17. | Cała dokumentacja techniczna sprzętu w języku polskim. | TAK |  |
| 18. | Lista autoryzowanych serwisów na terenie Polski (w przypadku braku - na terenie UE) wraz z danymi teleadresowymi i numerami kontaktowymi . | TAK |  |

Zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie ……………………….. dni od dnia podpisania umowy do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

| l.p. |  | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ssak elektryczny na podstawie jezdnej | sztuka | 2 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

..................................dnia ....................						………………………………………

podpis Wykonawcy

Pakiet 4

Diatermia elektrochirurgiczna z przystawką argonową

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji – |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Oferowana wartość |
|  | Zestaw fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 2016 roku, nie powystawowy | TAK/Podać |  |
| GENERATOR ELEKTROCHIRURGICZNY |
| 1. | Automatyczne dopasowaie dawki mocy wyjściowej aparatu dla cięcia (kontrola łuku w zależności od parametrów osprzętu, struktury i właściwości tkanki), kontrolowane nowoczesnym procesorem minimum 32 bitowym. | TAK/Podać |  |
| 2. | Odporność aparatu na impuls defibrylacji | TAK/Podać |  |
| 3. | Panel sterowania z przyciskami podfoliowymi do regulacji parametrów – łatwy do utrzymania w czystości. | TAK/Podać |  |
| 4. | Regulacja ręczna ograniczenia mocy maksymalnej w całym zakresie pracy aparatu dla cięcia i koagulacji z krokiem co 1 W lub mniejszym. | TAK/Podać |  |
| 5. | System monitorujący poprawność aplikacji i stanu połączenia elektrody biernej z pacjentem. | TAK/Podać |  |
| 6. | Wyświetlanie informacji o podłączonej elektrodzie neutralnej: - dzielona, - niedzielona, - brak elektrody, - poprawność przylegania Automatyczne rozpoznawanie podłączonej elektrody (dzielona niedzielona) | TAK/Podać |  |
| 7. | Automatyczna kontrola funkcji aparatu po załączeniu do sieci i podczas zabiegu. | TAK/Podać |  |
| 8. | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna awarii z wyświetlaniem kodu błędu | TAK/Podać |  |
| 9. | Wyświetlanie mocy: - cięcia monopolarnego - koagulacji monopolarnej - koagulacji bipolarnej - stopnia i poziomu hemostazy cięcia monopolarnego na oddzielnych wyświetlaczach | TAK/Podać |  |
| 10. | Gniazda przyłączeniowe: - dwa gniazda monopolarne - jedno gniazdo bipolarne - jedno gniazdo elektrody neutralnej | TAK/Podać |  |
| 11. | Możliwość podłączenia wtyczek 3-pinowych oraz 1-pinowych 4mm i 8mm do gniazd monopolarnych, 2 pinowych do bipolarnego | TAK/Podać |  |
| 12. | Wyświetlanie rodzaju programu lub menu generatora | TAK/Podać |  |
| 13. | Możliwość zapamiętania 100 programów z minimum 4 programami zaprogramowanymi przez producenta w języku polskim. Pozostałe programy dające możliwość zaprogramowania parametrów i wpisania nazwy procedury medycznej lub nazwiska operatora | TAK/Podać |  |
| 14. | Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktualnego trybu pracy, różne sygnały dźwiękowe dla wszystkich rodzajów pracy | TAK/Podać |  |
| 15. | Możliwość zmian głośności dźwięków dl wszystkich trybów pracy | TAK/Podać |  |
| 16. | Znamionowa częstotliwość pracy diatermii 330kHz | TAK/Podać |  |
| 17. | Znamionowa impulsowa częstotliwość pracy diatermii 1 MHz | TAK/Podać |  |
| 18. | Minimum 10 stopni hemostazy dla cięcia monopolarnego | TAK/Podać |  |
| 19. | Maksymalna moc wyjściowa cięcia min. 300W | TAK/Podać |  |
| 20. | Tryb pracy umożliwiający cięcie i koagulację w zabiegach estetycznych i transplantacji skóry (tryb MICRO) | TAK/Podać |  |
| 21. | Automatyczne ograniczenie mocy cięcia i koagulacji w programie MICRO do maksymalnie 30W | TAK/Podać |  |
| 22. | Maksymalna moc znamionowa koagulacji monopolarnej 120 W ± 10% dla wszystkich dostępnych rodzajów koagulacji | TAK/Podać |  |
| 23. | Trzy rodzaje koagulacji monopolarnej – łagodna, forsowna, spray. | TAK/Podać |  |
| 24. | Trzy tryby koagulacji forsownej: tnąca, nietnąca, mieszana | TAK/Podać |  |
| 25. | Możliwość symultanicznej koagulacji forsownej lub spray (dwoma narzędziami jednocześnie) w co najmniej 3 programach monopolarnych | TAK/Podać |  |
| 26. | Maksymalna moc znamionowa koagulacji bipolarnej120W | TAK/Podać |  |
| 27. | Ograniczenie mocy dla MICRO koagulacji bipolarnej do 50W | TAK/Podać |  |
| 28. | Aktywacja funkcji monopolarnej i bipolarnej przez włącznik nożny lub z uchwytu | TAK/Podać |  |
| 29. | Aktywacja koagulacji bipolarnej z funkcją AUTOSTART regulowaną z dokładnością co 0,05 sekundy w zakresie od co najmniej 0,5s do 2,5s | TAK/Podać |  |
| 30. | Tryby pracy umożliwiające realizację zabiegów gastroenterologicznych, co najmniej: papilotomia, polipektomia, endoskopowa dysekcja podśluzówkowa, miotomia endoskopowa | TAK/Podać |  |
| 31. | Możliwość integracji dodatkowych urządzeń chirurgicznych, np. odsysacz dymu, przystawka argonowa | TAK/Podać |  |
| 32. | Program do polipektomii i do papilotom ii/dysekcji podśluzówkowej z możliwością regulacji szybkości cięcia (minimum 3 predkości) | TAK/Podać |  |
| 33. | System bezpieczeństwa rozpoznający w trakcie realizacji procedur polipektomi stan pętli tnącej: -aktywacja prądu cięcia możliwa tylko przy właściwym zaciągnięciu pętli -automatyczne zakończenie procesu cięcia (petla całkowicie schowana w tubie) – aparat odcina dopływ prądu. | TAK/Podać |  |
| 34. | Minimum 4 tryby, w których można używać argonu, zarówno w chirurgii otwartej, laparoskopowej jak i endoskopowej. | TAK/Podać |  |
| PRZYSTAWKA ARGONOWA |
| 35. | Przystawka łączona z generatorem za pomocą wiązek światłowodowych | TAK/Podać |  |
| 36. | Przycisk służący do wypełnienia instrumentów gazem | TAK/Podać |  |
| 37. | Możliwość podłączenia dwóch butli z argonem | TAK/Podać |  |
| 38. | Wskaźnik napełnienia butli | TAK/Podać |  |
| 39. | Automatyczne przełączanie z butli pustej na pełną | TAK/Podać |  |
| 40. | Wyświetlanie wartości przepływu dla cięcia i koagulacji | TAK/Podać |  |
| 41. | Regulacja przepływu gazu w zakresach: - 0,1 – 1,0 l/min, krok regulacji co 0,1 l/min; - 1,0 – 3,0 l/min, krok regulacji co 0,2 l/min; - 3,0 – 9,5 l/min, krok regulacji co 0,5 l/min. | TAK/Podać |  |
| 42. | Możliwość skutecznego zapłonu plazmy argonowej przy mocy poniżej 5W | TAK/Podać |  |
| 43. | System ciągłego monitorowania ciśnienia gazu na końcówce elektrody | TAK/Podać |  |
| 44. | Wykrywanie niedrożności sondy | TAK/Podać |  |
| 45. | Wyświetlanie kodów błędów na wyświetlaczu | TAK/Podać |  |
| WÓZEK |
| 46. | Wózek na czterech skrętnych kołach odprowadzających ładunki elektrostatyczne, z czego minimum dwa koła z hamulcem. | TAK/Podać |  |
| 47. | Wózek wyposażony w uchwyt do przetaczania oraz uchwyty na butle gazowe. | TAK/Podać |  |
| 48. | Wózek wyposażony w półkę i zamykaną szufladę na akcesoria, z możliwością zamontowania dodatkowych elementów wyposażenia oraz dowolnej konfiguracji kolejności i wysokości ich montowania. | TAK/Podać |  |
| AKCESORIA |
| 49. | Podwójny włącznik nożny, cięcie koagulacja, kabel min 4 m długości. | TAK/Podać |  |
| 50. | Reduktor ciśnienia gazu, złącze od strony butli gazowej DIN 477 no.6, długość węża przyłączeniowego oraz końcówka wystarczająca do podłączenia do przystawki argonowej | TAK/Podać |  |
| 51. | Butla na argon ok. 4 – 5 litrów. | TAK/Podać |  |
| 52. | Kabel wielorazowego użytku do jednorazowej elektrody neutralnej długości min. Metra, złącze od strony aparatu płaskie: dwa gniazda o średnicy 2,5mm i rozstawie 10mm z dodatkowym pinem | TAK/Podać |  |
| 53. | Jednorazowa elektroda dzielona neutralna dla dorosłych dzielona powierzchnia przewodząca nie mniejsza niż 90 cm2 , podłoże z wodoodpornej, elastycznej pianki, powierzchnia przewodząca pokryta hydrożelem absorbującym wilgoć, powierzchnia pianki pokryta klejem absorbującym wilgoć. Klej i hydrożel przyjazny dla skóry – biokompatybilny, pierścień bezpieczeństwa gwarantujący równomierny rozkład prądu. Każde opakowanie użytkowe musi zawierać naklejki z kodem identyfikującym produkt w ilości odpowiadającej zawartości opakowania użytkowego. | TAK/Podać |  |
| 54. | Monopolarny kabel wielorazowego użytku do elastycznych sond argonowych długości min 2,5m, złącze od strony aparatu 3 pinowe, od strony sondy argonowej płaskie. | TAK/Podać |  |
| 55. | Elastyczna sonda argonowa długości minimum 3 metrów o średnicy 2,3mm, wypływ gazu osiowy, złącze płaskie | TAK/Podać |  |
| 56. | Kabel łaczący do narzędzi bipolarnych długości min 4,5 metra, złącze od strony aparatu dwupinowe 29mm, złącze od strony narzędzia wtyczka standard europejska płaska | TAK/Podać |  |
| 57. | Szczypce bipolarne proste długości 110mm, końcówka robocza 6mm x 0,5mm wykonana ze stopu minimalizującego przywieranie tkanki w trakcie zabiegu. | TAK/Podać |  |
| 58. | Monopolarna wolframowa mikroelektroda igłowa prosta długość części roboczej 16mm, średnica części roboczej 0,5mm, średnica trzpienia 2,4mm. | TAK/Podać |  |
| 59. | Uchwyt elektrod monopolarnych jednorazowego użytku, dwa przyciski, elektroda nożowa 19mm x 2,3mm x 0,5mm, kabel o długości minimum 3 metry, średnica gniazda 2,4mm, wtyczka 3 pin. | TAK/Podać |  |
| 60. | Kabel monopolarny wielorazowego użytku do narzędzi endoskopowych długości min 4,5m, złącze od strony instrumentu 2,8mm, złącze od strony aparatu 4mm. | TAK/Podać |  |

Zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie ……………………….. dni od dnia podpisania umowy do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

| l.p. |  | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diatermia elektrochirurgiczna z przystawką argonową | sztuka | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

..................................dnia ....................						………………………………………

podpis Wykonawcy

Pakiet 5

Piła posuwisto - zwrotna

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji – |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Oferowana wartość |
|  | Parametry ogólne |  |  |
| 1. | Piła posuwisto-zwrotna akumulatorowa zasilana silnikiem bezszczotkowym komutowanym elektronicznie o mocy ok. 250 W | TAK |  |
| 2. | Tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych | TAK |  |
| 3. | Suwy regulowane w zakresie 0 – 15 000 suw./min przy pomocy przycisku w rękojeści | TAK |  |
| 4. | Blokada przed niezamierzonym uruchomieniem. | TAK |  |
| 5. | Brzeszczoty montowane systemem zapadkowym z blokadą bez użycia narzędzi | TAK |  |
| 6. | Skok ostrza ok. 3 mm |  |  |
| 7. | Akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterująca o pojemności nie mniejszej niż 1,9 Ah – 3 szt. w zestawie | TAK |  |
| 8. | Możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora |  |  |
| 9. | Akumulator niesterylizowany umieszczany systemem lejkowym w sterylnej komorze w rękojeści piły, bez oddzielnego pojemnika na akumulator | TAK |  |
| 10. | Zestaw do sterylnego wkładania akumulatora ( lejek i pokrywa komory) | TAK |  |
| 11. | Możliwość zasilania z sieci elektrycznej | TAK |  |
| 12. | Kosz do sterylizacji urządzenia - stalowy , perforowany ze wszelkimi uchwytami na elementy piły |  |  |
| 13. | Brzeszczot do piły wielokrotnego użytku ok. 75 mm – 5 szt. | TAK |  |
| 14. | Brzeszczot do piły wielokrotnego użytku ok. 60 mm – 2 szt. | TAK |  |

Zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie ……………………….. dni od dnia podpisania umowy do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

| l.p. |  | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piła posuwisto - zwrotna | sztuka | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

..................................dnia ....................						………………………………………

podpis Wykonawcy