Załącznik nr 1

................................                                                                                      ............................, ............. 2016

( pieczątka firmowa )

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Oferenta

Pełna nazwa

Adres

REGON

NIP

Nr konta bankowego

Telefon .........................................	FAX .........................................	e-mail .........................................

Niniejszym składam ofertę na:

ogłoszony przez

Dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń z siedzibą w Siemianowicach Śl. przy ul. Jana Pawła II 2 przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy odzieży medycznej.

znak przetargu: CLO/ZP/16/2016

| l.p. | Pakiet 1 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fartuch izolacyjny, niesterylny, barierowy – poziom AAMI 2, wykonany z polipropylenu typu SMS o gramaturze 23g / m2, rękawy zakończone na gumki, kolor żółty. Produkt oznakowany podwójnie jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej, rozmiar L | sztuka | 7.000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Fartuch izolacyjny, niesterylny, barierowy – poziom AAMI 2, wykonany z polipropylenu typu SMS o gramaturze 23g / m2, rękawy zakończone na gumki, kolor żółty. Produkt oznakowany podwójnie jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej, rozmiar XL | sztuka | 7.000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy niesterylny pełnobarierowy podkład ochronny min. 4. warstwowy, przeciwodleżynowy, oddychający (WVTR min. 3600 g/m2/24godz) z warstwą zewnętrzną trwale zintegrowaną na całej powierzchni. Superabsorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, chłonność 1800-2300 g , rozmiar 61 x 91 +/-3 cm, rdzeń chłonny nie większy niż 52 x 80 cm +/-3 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej | sztuka | 300 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z zamówieniem w terminie ......... dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia do Centrum Leczenia Oparzeń  w Siemianowicach Śląskich.

| l.p. | Pakiet 2 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FARTUCH OPERACYJNY WZMOCNIONY- Wykonany z włókniny SMMS o gramaturze 35g/m2, przepuszczający powietrze, posiadający miękkie poliestrowe mankiety o szerokości min. 8cm, nie powodujące nacisku na skórę. Poszczególne elementy fartucha wykonane z materiału bazowego są połączone ze sobą poprzez zgrzewanie ultradźwiękami. Zapinane na szyi na rzepy, w części przedniej i na rękawach wzmocnienia wykonane z laminatu polipropylen/polietylen o gramaturze min. 40g/m2 (rękaw) i min. 42 g/m2 (przód). Odporność na przenikanie cieczy ≥180 cm H2O w strefie krytycznej(rękaw) i ≥120 cm H2O (przód), wytrzymałość na wypychanie na mokro w strefie krytycznej min. 260 kPa. Rozmiar L , XL Wyrób zgodny z normą EN 13795 wymagania wysokie oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne z nr katalogowym, LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | sztuka | 3.500 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z zamówieniem w terminie ......... dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia do Centrum Leczenia Oparzeń  w Siemianowicach Śląskich.

| l.p. | Pakiet 3 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fartuchy zabiegowe, wykonane z włókniny TMS o gram. 35g/m2 niesterylne, rękawy zakończone mankietem z dzianiny, tylnie części zachodzą na siebie, wiązany na troki | sztuka | 9.000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Maska chirurgiczna pełnobarierowa z gumką (typ II) | sztuka | 30.000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Maska chirurgiczna pełnobarierowa z trokami ( typ II) | sztuka | 3.000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Pościel jednorazowa( poszewka 90x75, poszwa 200x150, prześcieradło 210x150) z włókniny TMS o gram. 35g/m2 | komplet | 200 |  |  |  |  |  |
| 5 | Ochraniacze sanitarne na buty, foliowe | para | 7.000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Czepek chirurgiczny z gumką | sztuka | 20.000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Czepek chirurgiczny - furażerka , wiązana | sztuka | 3.000 |  |  |  |  |  |
| 8 | Ubranie operacyjne jednorazowe : spodnie + bluza Wykonanie z włókniny typu SMS o gramaturze minimalnej 45 g/m2 , Ubranie przeznaczone do stosowania przez personel medyczny w środowisku Bloku Operacyjnym Bluza - krótki rękaw , kieszeń na dole bluzy Spodnie - ściągane tasiemką. Kolor niebieski lub zielony, w rozmiarach M, L, XL , XXL | komplet | 2.500 |  |  |  |  |  |
| 9 | Podkład medyczny perforowany szerokości 50 cm ( min.40 metrów w rolce) | rolka | 500 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z zamówieniem w terminie ......... dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia do Centrum Leczenia Oparzeń  w Siemianowicach Śląskich.

| l.p. | Pakiet 4 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serweta sterylna z regulowanym otworem 7,5x10 cm i przylepcem wykonana z włókniny dwuwarstwowej (pierwsza warstwa – włóknina polipropylenowa, druga warstwa – włóknina polietylenowa) o gramaturze nie mniej niż 55g/m2 na całej powierzchni serwety, pakowana w torebkę foliowo – papierową, na której znajduje się etykieta z 2 samoprzylepnymi naklejkami zawierająca następujące informacje: Nazwa producenta, Indeks wyrobu, Data ważności, LOT, w rozmiarze 80x45cm +/- 10% | sztuka | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Serweta operacyjna sterylna wykonana z włókniny dwuwarstwowej (pierwsza warstwa – włóknina polipropylenowa, druga warstwa – folia polietylenowa), gramatura włókniny – nie mniej niż 55g/m2 na całej powierzchni serwety, pakowana w torbę foliowo-papierową, na której znajduje się etykieta z 2 samoprzylepnymi naklejkami zawierająca następujące informacje: Nazwa producenta, Indeks wyrobu, Data ważności, LOT, w rozmiarze 150x100cm +/-10% | sztuka | 6.000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Serweta operacyjna sterylna wykonana z włókniny dwuwarstwowej (pierwsza warstwa – włóknina polipropylenowa, druga warstwa – folia polietylenowa), gramatura włókniny – nie mniej niż 55g/m2 na całej powierzchni serwety, pakowana w torbę foliowo-papierową, na której znajduje się etykieta z 2 samoprzylepnymi naklejkami zawierająca następujące informacje: Nazwa producenta, Indeks wyrobu, Data ważności, LOT, w rozmiarze 90x75cm +/- 10% | sztuka | 6.500 |  |  |  |  |  |
| 4 | Serweta operacyjna sterylna wykonana z włókniny dwuwarstwowej (pierwsza warstwa – włóknina polipropylenowa, druga warstwa – folia polietylenowa), gramatura włókniny – nie mniej niż 55g/m2 na całej powierzchni serwety, pakowana w torbę foliowo-papierową, na której znajduje się etykieta z 2 samoprzylepnymi naklejkami zawierająca następujące informacje: Nazwa producenta, Indeks wyrobu, Data ważności, LOT, w rozmiarze 250x150cm +/-10%. | sztuka | 3.500 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z zamówieniem w terminie ......... dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia do Centrum Leczenia Oparzeń  w Siemianowicach Śląskich.

| l.p. | Pakiet 5 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uniwersalny zestaw obłożeniowy do zabiegu operacyjnego 1) Serweta z taśmą samoprzylepną 175x175cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów. Serweta wykonana z laminatu min trzywarstwowego (włóknina/włóknina/folia PE) o gramaturze min. > 120 g/m2 (strefa krytyczna), odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne) na całej powierzchni serwet min. 850cm H2O- 1 szt. 2) Serweta z taśmą samoprzylepną 240x150cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów. Serweta wykonana z laminatu min. trzywarstwowego (włóknina/włóknina/folia PE) o gramaturze min. > 120 g/m2 (strefa krytyczna), odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne) na całej powierzchni serwet min. 850cm H2O – 1szt. 3) Serwety z taśmą samoprzylepną 90x75cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej. Serwety wykonana z laminatu min. trzywarstwowego (włóknina/włóknina/folia PE) o gramaturze min. > 120 g/m2 (strefa krytyczna), odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne) na całej powierzchni serwet min. 850cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro (strefa krytyczna) > 280/160 kPa – 2szt. 4) Serweta na stół 150x190cm, warstwa chłonna 75x190 cm. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego (strefa krytyczna) o gramaturze min. 70 g/m2 – 1szt. 5) Taśma samoprzylepna nieprzemakalna 9x49 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego, jedną z warstw ma stanowić folia PE – 1szt. 6) Celulozowe ręczniki chłonne 18x25cm – 4szt. 7) Osłona na stolik Mayo 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm – 1szt. Serwety spełniają wymagania PN EN 13795 Opakowanie torebka papierowo-foliowa lub folia-folia z etykietą w języku polskim z przynajmniej dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej zaw. nr lot. Produkt sterylizowany zgodnie z normami wymaganymi prawem. | zestaw | 1.000 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z zamówieniem w terminie ......... dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia do Centrum Leczenia Oparzeń  w Siemianowicach Śląskich.

| l.p. | Pakiet 6 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do operacji głowy / szyi Minimalny skład i wymiary: 1) serweta chirurgiczna do okrycia głowy o wymiarach 105x150 cm, z owinięciem w formie turbanu, wyposażona w taśmy samoprzylepne. Serweta wykonana z laminatu min dwuwarstwowego o gramaturze min. > 55 g/m2 (strefa krytyczna), odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne) na całej powierzchni serwet min. 100 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro (strefa krytyczna) > 75/45 kPa – 1 szt. 2) serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x290 cm z samoprzylepnym wycięciem U o wymiarach 7x65 cm ( powierzchnia samoprzylepna jest węższa od standardowej). Serweta wykonana z laminatu min trzywarstwowego o gramaturze min. > 75 g/m2 (strefa krytyczna), odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne) na całej powierzchni serwet min. 850 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro (strefa krytyczna) > 75/45 kPa – 1 szt. 3) torba na szwy 16x28 cm – 1 szt. 4) osłona na stolik MAYO 79x145 cm – 1 szt. 5) serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 150 x 210 cm. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina/folia PE) o gramaturze min. 70 g/m2 – 1szt. Serwety spełniają wymagania PN EN 13795 Opakowanie torebka papierowo-foliowa lub folia-folia z etykietą w języku polskim z przynajmniej dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej zaw. nr lot. Produkt sterylizowany zgodnie z normami wymaganymi prawem. | zestaw | 200 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z zamówieniem w terminie ......... dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia do Centrum Leczenia Oparzeń  w Siemianowicach Śląskich.