Załącznik nr 1

................................                                                                                      ............................, ............. 2017

( pieczątka firmowa )

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa

Adres

REGON

NIP

Nr konta bankowego

Telefon .........................................	FAX .........................................	e-mail .........................................

Dane dla Urzędu Zamówień Publicznych:

Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem :   (  Tak     (  Nie

Niniejszym składam ofertę na:

ogłoszony przez

Dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
przy ul. Jana Pawła II 2 przetarg nieograniczony na zakup urządzenia do badania/oceny właściwości skóry

Urządzenie do oceny właściwości skóry - 1 szt.

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji – |
| Lp | PARAMETR / WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie spełnienia parametrów, opis |
|  | Stacja dokująca |  |  |
| 1. | Urządzenie do badania/oceny właściwości skóry. | TAK |  |
| 2. | Możliwość podłączenia min 4 sond pomiarowych jednocześnie. | TAK |  |
| 3. | Sondy wchodzące w skład zestawu umożliwiające pomiary: - sebum skóry i włosów; - temperatury skóry i mikrokrążenia; - przez naskórkowatej utraty wody; -zawartość melaniny i poziomu zaczerwienienia. | TAK |  |
| 4. | Urządzenie typu laptop wraz z niezbędnym oprogramowaniem systemowym oraz niezbędnym oprogramowaniem pozwalającym na obliczenia matematyczne mierzonych parametrów, odczytywanych automatyczne z krzywych pomiarowych. | TAK |  |
| 5. | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą. | TAK |  |
| 6. | Paszport techniczny. | TAK |  |
| 7. | Bezpłatne przeglądy okresowe (dotyczy również części), w okresach wskazanych przez producenta, przez cały okres gwarancji. | TAK |  |
| 8. | Gwarancja min. 24miesiące. | TAK |  |
| 9. | Autoryzowany serwis. | TAK |  |
| 10. | Lokalizacja punktu/ów serwisowych zapewniający serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | TAK PODAĆ |  |
| 11. | Szkolenie personelu. | TAK |  |

| l.p. |  | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do badania/oceny właściwości skóry | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Załącznik nr 2

Zamawiający:

Centrum Leczenia Oparzeń

im. dr Stanisława Sakiela

ul. Jana Pawła II 2

41-100 Siemianowice Śląskie

Wykonawca:

…………………………………………………

…………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………

…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy CLO/ZP/05/2017 prowadzonego przez Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13-23

…………….……. dnia ………….……. r.					 …………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. dnia …………………. r. 				…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. dnia …………………. r. 				…………………………………………

(podpis)