Załącznik nr 1

................................                                                                                      ............................, ............. 2017

( pieczątka firmowa )

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Oferenta

Pełna nazwa		.

Adres		.

REGON

NIP

Nr konta bankowego		.

Telefon ..................................	FAX ..................................	e-mail ..............................................................

Dane dla Urzędu Zamówień Publicznych:

Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem :   (  Tak     (  Nie

Niniejszym składam ofertę na:

ogłoszony przez

Dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń z siedzibą w Siemianowicach Śl. przy ul. Jana Pawła II 2 przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów i produktów medycznych oraz materiałów medycznych jednorazowych.

znak przetargu: CLO/ZP/13/2017

| l.p. | Pakiet 1 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maska tlenowa dla dorosłych z drenem odłączanym, jednorazowego użytku: - długość drenu 210 cm (+/- 5%), - wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV, - musi posiadać regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą. | sztuka | 1.200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw tlenowo – nosowy – /wąsy tlenowe/ umożliwiający łatwą i szybką aplikację, posiadający miękki i anatomiczny kształt, dobrze dopasowujący się aby zapewnić komfort pacjenta, zapewniający pacjentowi możliwość swobodnego jedzenia, picia i mówienia, bezlateksowy. | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw Ambu – zestaw do wentylacji zastępczej, resuscytator wchodzący w skład zestawu musi charakteryzować się wysoką sprężystością i niewielkimi oporami podczas ściskania. Zawór ograniczający ciśnienie w drogach oddechowych musi zapewniać bezpieczeństwo pacjenta. | sztuka | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Żel do ultrasonografii przeznaczony do diagnostyki i terapii ultrasonograficznej. Musi posiadać neutralny dla skóry odczyn pH. | sztuka | 15 |  |  |  |  |  |
| 5 | Sterylny zestaw do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego . Możliwość stosowania z zamkniętym systemem do odsysania oraz ze standardowymi cewnikami w systemie otwartym. Skład zestawu: probówka wirówkowa o pojemności 10-15 ml połączona z dwoma drenami służącymi do połączenia do systemu ssącego ,nakrętka służąca do zamknięcia probówki z materiałem. | sztuka | 150 |  |  |  |  |  |
| 6 | Jałowe osłony na przewody, foliowe, przeźroczyste z perforacją i taśmami samoprzylepnymi. Wymiar 200 x 16cm. | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 | Sterylny żel w bezlateksowych ampułkostrzykawkach przeznaczony m. in. do intubacji, cewnikowania. Sterylizowany parą wodną, pojemność 5ml, opakowanie 25 szt. | opak. | 12 |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw do nakłucia jamy opłucnowej w składzie: worek do zbiórki płynów 2000ml skalowany co 100ml z zastawką przeciwzwrotną, strzykawka o pojemności 60 ml, trzy igły do wyboru 14G, 16G, 19G, z zaworem przeciwzwrotnym na drenie odprowadzającym, który zapobiega cofaniu się płynów, jałowy. | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |
| 9 | Kieliszki do leków, a´75szt., plastikowe, przeznaczone do podawania leków w postaci tabletek oraz w postaci płynnej, z zewnętrzną skalą, poj. 25 ml. | opak. | 2.000 |  |  |  |  |  |
| 10 | Taca na kieliszki do leków, pojemność 32 kieliszki, wymiary: 430 x 325 x 60mm. | sztuka | 4 |  |  |  |  |  |
| 11 | Folia izolacyjna, waga min. 63g, kolor srebrno-złoty, hypoalergiczny, w zależności od strony którą jest aplikowany w kierunku ciała pacjenta, zapobiega groźnym dla życia zaburzeniom gospodarki cieplnej organizmu, zmniejszając ryzyko wystąpienia wstrząsu. Okrycie pacjenta częścią srebrną zapewnia ochronę przed utratą ciepła i wyziębieniem organizmu. Wymiary: 160 cm x 210 cm. | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |

|  | Pakiet 1, cd. |
| --- | --- |
| 12 | Proszek żelujący w saszetkach zmieniający substancje płynną w masę stałą (żelową).Waga wyrobu – 15g. | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |
| 13 | Zestaw do lewatywy z kanką miękką, z jednym atraumatycznym otworem centralnym i minimum dwoma otworami bocznymi, pojemność min. 1700ml z drenem o średnicy 6 mm i długości min. 150 cm, sterylny. | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł
w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 2 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podstawa pod basen płaski pasująca do basenu jednorazowego płaskiego o pojemności 2000 ml (pasująca do basenu określonego w pakiecie 2 pkt. 2). | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Baseny jednorazowe płaskie o pojemności 2000 ml. Przesiąkalność (minimalna): 4 godziny. | sztuka | 20.000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Tekturowa pokrywka basenu pasująca do basenu określonego w pakiecie 2 pkt. 2. | sztuka | 20.000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kaczki jednorazowe. Przesiąkalność (minimalna): 4 godziny. | sztuka | 27.000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Miski jednorazowe o pojemności 4 litry, do ciepłej wody z detergentem. | sztuka | 2.000 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł
w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 3 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylne narzędzie chirurgiczne jednorazowego użytku w formie sztancy biopsyjnej, służące do pobierania wycinków tkankowych do badań histopatologicznych. Średnica pobranych wycinków 1,5 do 8mm. | sztuka | 1.000 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł
w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 4 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy wkład workowy do systemów ssących, sztywny o pojemności 1500ml do zamkniętego systemu do odsysania, z niemechanicznym filtrem hydrofobowym, wyposażonym w 4 porty-pacjent, próżnia, na środek neutralizujący, z możliwością szeregowego podłączenia kilku pojemników. Każdy port wyraźnie opisany, pokrywa wyposażona w komplet zatyczek umożliwiających zamknięcie każdego portu, dodatkowo w zestawie dołączony proszek żelujący oraz dwa dreny łączące, pojemnik i pokrywa pakowane oddzielnie, kompatybilne z zewnętrznymi pojemnikami typu DeRoyal. | sztuka | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Worek na mocz, 2000 ml | sztuka | 4.000 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł
w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 5 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do biernego i czynnego drenażu klatki piersiowej komora kolekcyjna owyeliminowanej przestrzeni martwej i pojemności 1000 ml z podziałką co 10 ml oraz wydzieloną podziałkądla precyzyjnego pomiaru małych objętości, komora kolekcyjna z zaworem spustowym z możliwością opróżniania do worka kolekcyjnego(zestaw przewidziany na siedem dni), płynna mechaniczna regulacja siły ssania w zakresie od 0 do 45 cm H2O, wyskalowany optyczny wskaźnik informujący o faktycznej sile ssania, sucha mechaniczna zastawka jednokierunkowa o stałym oporze odpowiadającym 1 cm H2O, wydzielona komora z siedmiostopniową skalą do oceny wielkości przecieku doopłucnowego, automatyczne odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej, podwójny zawór obarczający, zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia w drenowanych komorach w kierunku dodatnim, kontrolka sygnalizująca rozprężenie płuc, kontrolka sygnalizująca niedrożność drenu w kierunku pacjenta, posiadający bezigłowy port do pobierania próbek, pracujący w pozycji pionowej oraz leżącej (istotne podczas transportu), wyposażony w wieszak do zawieszenia na ramie łóżka oraz chwytak do transportu a także zaczep mocujący do ubrania pacjenta, zestaw gotowy do bezpośredniego podłączenia do pacjenta bez żadnych wstępnych czynności przygotowawczych – np. zalewanie płynem, jednorazowego użytku, sterylny. | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Worek kolekcyjny na zdrenowaną wydzielinę o pojemności 1000 ml, wyposażony w korek zamykający, kompatybilny z zestawem do drenażu. | sztuka | 80 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł
w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 6 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, dwuwarstwowa struktura czepka z oddzieloną zewnętrzną folią od nawilżonej warstwy absorbcyjnej, zawierający w składzie: 150g (+/- 10g) nie wymagającego spłukiwania roztworu z zawartością wody, simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej , bez lateksu, w opakowaniu pomagającym utrzymać temperaturę czepka oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. | sztuka | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowa szczoteczka do zębów z odsysaniem. | sztuka | 300 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu szczoteczkę do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania oraz z gąbką na górnej powierzchni, bezalkoholowy płyn do płukania ust z 0,12% roztworem chlorheksydyny Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika. | sztuka | 300 |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowe szczoteczki z pastą. | sztuka | 500 |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca z silikonowym rękawem odprowadzającym o długości 167 cm z balonikiem retencyjnym, z barwnie oznaczoną na niebiesko kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego, z portem na worek kolekcyjny. Z rękawem zintegrowane wyraźnie oznaczone porty do napełniania balonika retencyjnego z systemem sygnalizacji poziomu wypełnienia balonika oraz do irygacji. Klamra zamykającą światło drenu. Dodatkowy port do pobierania próbek stolca. W zestawie 3 worki o pojemności 1000 ml do zbiórki stolca z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml, oraz z filtrem węglowym. Pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek ITi z miejscem na opis. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni, biologicznie czysty. | sztuka | 15 |  |  |  |  |  |

|  | Pakiet 6, cd. |
| --- | --- |
| 6 | Worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1000 ml, skalowane co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, biologicznie czyste w opakowaniu po 10 szt. | opak. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł
w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 7 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komory wilgotne na oczy, jednorazowe - gotowe do użycia całkowicie szczelne i bardzo lekkie komory wilgotne zapewniająea pożądaną wilgotność rogówki. Idealne w przypadku operacji opadania lub zwiotczenia powiek, leczeniu niedomykalności powiek, w celu ochrony pooperacyjnej w pełnym zakresie chirurgii oka. Hipoalergiczna warstwa samoprzylepna (mocująca) odpowiada wymogom delikatnej i wrażliwej skóry. Rozmiar "duży" - dla osoby dorosłej. | sztuka | 800 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł
w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 8 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda do EKG (żelowane j.u. typ LFO-510), jednorazowa, przeznaczona do badań krótkookresowych, ciągłego monitorowania i diagnostyki. Zalecana do stosowania w trakcie badań młodzieży i dorosłych. | sztuka | 20.000 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł
w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

Załącznik nr 2

Zamawiający:

Centrum Leczenia Oparzeń

im. dr Stanisława Sakiela

ul. Jana Pawła II 2

41-100 Siemianowice Śląskie

Wykonawca:

…………………………………………………

…………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………

…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy CLO/ZP/13/2017 prowadzonego przez Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13-23 oraz art. 24

ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

…………….……. dnia ………….……. r.					 …………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. dnia …………………. r. 				…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. dnia …………………. r. 				…………………………………………

(podpis)