Załącznik nr 1

................................                                                                                      ............................, ............. 2017

( pieczątka firmowa )

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa		.

Adres		.

REGON

NIP

Nr konta bankowego		.

Telefon ..................................	FAX ..................................	e-mail ..............................................................

Dane dla Urzędu Zamówień Publicznych:

Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem :   (  Tak     (  Nie

Niniejszym składam ofertę na:

ogłoszony przez

Dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
przy ul. Jana Pawła II 2 przetarg nieograniczony na dostawy materiałów medycznych jednorazowych.

znak przetargu: CLO/ZP/21/2017

| l.p. | Pakiet 1 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka insulinówka 1 ml z igłą wtopioną 30 G /100 j.u/ 1 ml/ (opakowanie 100 sztuk). | Opak. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawka jednorazowego użytku 3-częściowa 2 ml (opakowanie – 100 sztuk). Kontrastujący tłok, czytelna skala co min. 0,1 ml. | Opak. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Strzykawka jednorazowego użytku 3-częściowa 5 ml (opakowanie – 100 sztuk). Kontrastujący tłok, czytelna skala co min. 0,2 ml. | Opak. | 120 |  |  |  |  |  |
| 4 | Strzykawka jednorazowego użytku 3-częściowa 10 ml (opakowanie – 100 sztuk). Kontrastujący tłok, czytelna skala co min. 0,2 ml. | Opak. | 300 |  |  |  |  |  |
| 5 | Strzykawka jednorazowego użytku 3-częściowa – 20 ml (opakowanie – 50 sztuk). Kontrastujący tłok, czytelna skala co min. 0,5 ml. | Opak. | 400 |  |  |  |  |  |
| 6 | Strzykawka trzyczęściowa jednorazowego użytku z końcówką do cewników janeta – 50 ml (sterylna). | Sztuka | 1.500 |  |  |  |  |  |
| 7 | Strzykawka trzyczęściowa jednorazowego użytku z końcówką do cewników janeta – 100 ml (sterylna). | Sztuka | 500 |  |  |  |  |  |
| 8 | Strzykawka trzyczęściowa z gumowym tłokiem Luer Lock do leków światłoczułych bursztynowa jednorazowego użytku przystosowana do pomp infuzyjnych 50 ml. | Sztuka | 25 |  |  |  |  |  |
| 9 | Strzykawka trzyczęściowa z gumowym tłokiem Luer Lock jednorazowego użytku przystosowana do pomp infuzyjnych 50 ml. | Sztuka | 15.000 |  |  |  |  |  |
| 10 | Kranik trójdrożny czerwony lub niebieski. | Sztuka | 7.000 |  |  |  |  |  |
| 11 | Przedłużacz do pomp strzykawkowych 150 cm, średnica wewnętrzna drenu nie większa niż 1,25 mm. | Sztuka | 6.000 |  |  |  |  |  |
| 12 | Dren do nakłucia klatki piersiowej z trokarem, znacznik głębokości co 5cm (do 20cm), dwa otwory boczne zwiększające wydajność drenażu, zabezpieczenie trokaru przed zakłuciem, rozmiary 10 - 40FG, jałowy. | Sztuka | 20 |  |  |  |  |  |
| 13 | Koreczek typu Combi na strzykawkę typu Luer. | Sztuka | 3.000 |  |  |  |  |  |
| 14 | Przedłużacz do pomp strzykawkowych 150 cm bursztynowy. | Sztuka | 25 |  |  |  |  |  |
| 15 | Łącznik prosty 6-9/ 5 do drenów. | Sztuka | 1.500 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 2 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tępa igła do pobierania leków. Tępa igła do pobierania i rozpuszczania leków, z otworem ułożonym centralnie, ostrze igły ścięte pod kątem 45 stopni, rozmiar 18G (1,2mm x 40 mm), elektropolerowane w celu uzyskania gładkości, sterylizowane radiacyjnie, op. a 100 szt. | Opak. | 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Tępa igła do pobierania leków z filtrem. Tępa igła do pobierania i rozpuszczania leków, z otworem ułożonym centralnie, ostrze igły ścięte pod kątem 45 stopni, z filtrem 5 mikronów, rozmiar 18G (1,2 mm x 40 mm), elektropolerowane w celu uzyskania gładkości, sterylizowane radiacyjnie, kolor nasadki igieł inny niż igieł bez filtra, op. a 100 szt. | Opak. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3 | Gotowe do użycia strzykawki do przepłukiwania dostępu naczyniowego, fabrycznie napełnione NaCl 0,9 %, o pojemności: 3 ml (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 8 ml), posiadające zabezpieczenie uniemożliwiające wyjście roztworu soli fizjologicznej poza przestrzeń sterylną strzykawki, długi korek zamykający strzykawkę o dł. min. 12 mm, posiadający gwintowe przedłużenie zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, krótki tłok strzykawki (tłok całkowicie chowający się w cylindrze po opróżnieniu strzykawki), ze znacznikiem pierwotnego obszaru sterylności przestrzeni wewnątrz strzykawki. | Sztuka | 3.000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Gotowe do użycia strzykawki do przepłukiwania dostępu naczyniowego, fabrycznie napełnione NaCl 0,9 %, o pojemności: 10 ml (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 14 ml), posiadające zabezpieczenie uniemożliwiające wyjście roztworu soli fizjologicznej poza przestrzeń sterylną strzykawki, długi korek zamykający strzykawkę o dł. min. 12 mm, posiadający gwintowe przedłużenie zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, krótki tłok strzykawki (tłok całkowicie chowający się w cylindrze po opróżnieniu strzykawki), ze znacznikiem pierwotnego obszaru sterylności przestrzeni wewnątrz strzykawki. | Sztuka | 3.000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Bezpieczne igły do wstrzykiwaczy insulinowych 30G 0,30 mm x 5 mm, sterylne, po użyciu igła bezpiecznie zamknięta w plastikowej osłonce chroniącej przed zakłuciem, kompatybilne z wstrzykiwaczami wszystkich producentów, pakowane po 100 szt. | Opak. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 3 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bezpieczne igły iniekcyjne z elementem zabezpieczającym przed zakłuciem, zamykającym się na igle po jej użyciu. Igły iniekcyjne: rozmiary 0,5-1,2. Każdy rozmiar dostępny w co najmniej dwóch długościach , z ochronną osłonką oraz elementem zatrzaskującym się na igle, chroniącym ją na całej długości. Element zatrzaskujący się na igle dzięki systemowi zawiasowemu połączonemu z uchwytem igły. Element zatrzaskujący się na igle uaktywniany jedną ręką, bez potrzeby kontaktu z igłą ani z elementem zabezpieczającym. Akustyczne potwierdzenie zamknięcia się na stałe elementu zabezpieczającego na igle. Opakowanie 100 sztuk. | Opak. | 200 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

Załącznik nr 2

Zamawiający:

Centrum Leczenia Oparzeń

im. dr. Stanisława Sakiela

ul. Jana Pawła II 2

41-100 Siemianowice Śląskie

Wykonawca:

…………………………………………………

…………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………

…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy CLO/ZP/21/2017 prowadzonego przez Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 ustawy Pzp.

…………….……. dnia ………….……. r.					 …………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. dnia …………………. r. 				…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. dnia …………………. r. 				…………………………………………

(podpis)