Załącznik nr 1

................................                                                                                      ............................, ............. 2017

( pieczątka firmowa )

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa		.

Adres		.

REGON

NIP

Nr konta bankowego		.

Telefon ..................................	FAX ..................................	e-mail ..............................................................

Dane dla Urzędu Zamówień Publicznych:

Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem :   (  Tak     (  Nie

Niniejszym składam ofertę na:

ogłoszony przez

Dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
przy ul. Jana Pawła II 2 przetarg nieograniczony na dostawy materiałów medycznych jednorazowych.

znak przetargu: CLO/ZP/23/2017

| l.p. | Pakiet 1 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka heparynizowana do pobierania krwi do gazometrii o pojemności do 1 ml, sterylna pakowana pojedynczo. | sztuka | 4.000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawko-probówka do aspiracyjno-próżniowego pobierania krwi w systemie zamkniętym na badania biochemiczne o pojemność 4,0 - 5,0 ml z aktywatorem wykrzepiania o średnicy 13 mm, wysokość 75 mm, bez etykiety. | sztuka | 4.000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Strzykawko-probówka do aspiracyjno-próżniowego pobierania krwi w systemie zamkniętym na badania biochemiczne o pojemność 2,0 - 3,0 ml z aktywatorem wykrzepiania o średnicy 13 mm. | sztuka | 2.000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Strzykawko-probówka do aspiracyjno-próżniowego pobierania krwi w systemie zamkniętym na badania hematologiczne o pojemność 2,0 – 3,0 ml o średnicy 13 mm. | sztuka | 4.000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Strzykawko-probówka do aspiracyjno-próżniowego pobierania krwi w systemie zamkniętym na badania wskaźników krzepnięcia o pojemność 2,0 – 3,0 ml o średnicy 11 mm. | sztuka | 4.000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Strzykawko-probówka do aspiracyjno-próżniowego pobierania krwi w systemie zamkniętym na badania OB o pojemności 3,0 - 4,0 ml (wersja logarytmiczna). | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 | Strzykawko-probówka do pseudotrombocytopenii z jonami magnezu o pojemności 2 - 3 ml. | sztuka | 50 |  |  |  |  |  |
| 8 | Igła systemowa bezpieczna jednorazowego użytku długość do 25 mm, średnica 0,8 (opakowanie 50 sztuk) . | sztuka | 300 |  |  |  |  |  |
| 9 | Igła systemowa bezpieczna jednorazowego użytku długość do 40 mm, średnica 0,8 (opakowanie 50 sztuk). | sztuka | 600 |  |  |  |  |  |
| 10 | Igła systemowa bezpieczna jednorazowego użytku długość do 40 mm, średnica 0,9 (opakowanie 50 sztuk) . | sztuka | 600 |  |  |  |  |  |
| 11 | Igła systemowa typu motylek bezpieczna jednorazowego użytku do trudnych pobrań w zamkniętym systemie, długość drenu 80 mm, średnica 0,8 mm (opakowanie 100 sztuk). | sztuka | 900 |  |  |  |  |  |
| 12 | Igła systemowa typu motylek bezpieczna jednorazowego użytku do trudnych pobrań w zamkniętym systemie, długość drenu 80 mm, średnica 0,9 mm (opakowanie 100 sztuk) . | sztuka | 1.500 |  |  |  |  |  |
| 13 | Igła systemowa typu motylek bezpieczna jednorazowego użytku do trudnych pobrań krwi na posiew w zamkniętym systemie, długość drenu 200 mm, średnica 0,8 mm, jednoczęściowe- bez konieczności montażu (opakowanie 100 sztuk) | sztuka | 300 |  |  |  |  |  |
| 14 | Łącznik do końcówek typu Luer (Multi-Adapter) | sztuka | 2.000 |  |  |  |  |  |
| 15 | Łącznik do podawania leków (Adapter membranowy) | sztuka | 400 |  |  |  |  |  |
| 16 | Staza automatyczna | sztuka | 5 |  |  |  |  |  |

| 17 | Staza jednorazowa bez lateksu, papierowa. | sztuka | 2.000 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 2 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurki ustno gardłowe z kolorowym kodem, roz.- 2, 3, 4, sterylna | sztuka | 1.200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rurka intubacyjna ustno-nosowa z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym /bardzo miękkie uszczelnienie/ z zaoblonymi krawędziami otworu Murphy´ go, z balonikiem kontrolnym i oznaczeniem Ø rurki na tym baloniku – 5,0 mm; 6,0 mm; 7,0 mm; 7,5 mm; 8,0 mm; 9,0 mm | sztuka | 500 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rurka tracheostomijna typu Biesalskiego rozm. 4-10 mm. | sztuka | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wymiennik ciepła i wilgoci „sztuczny nos” z możliwością podłączenia tlenu, portem do odsysania | sztuka | 350 |  |  |  |  |  |
| 5 | Łącznik karbowany obrotowy | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 | Rury do odprowadzania zużytych gazów anestetycznych, zwój o długości min. 50 m - max. 60 m z mankietem do nacinania | sztuka | 45 |  |  |  |  |  |
| 7 | Przyrząd do przetaczania z możliwością pomiaru OCŻ | sztuka | 120 |  |  |  |  |  |
| 8 | Przyrząd do przetoczeń krwi z komorą kroplową o długości min. 9 cm, z odpowietrznikiem, zaciskiem rolkowym oraz drenem o długości min. 150 cm; opakowanie o kolorystyce /wymagane czerwone/ odróżniającej od przyrządów do przetoczeń płynów infuzyjnych | sztuka | 2.000 |  |  |  |  |  |
| 9 | Aparat do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem, z filtrem p/bakteryjnym i klapką: 1.Automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu "jeziorka" - zastawka zatrzymująca powietrze. 2. Z zabezpieczeniem przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania- hydrofobowa zatyczka na końcu drenu. Dł. 150 cm. Zestaw nie może zawierać DEHP. | sztuka | 20.000 |  |  |  |  |  |
| 10 | Grawitacyjny aparat do przetaczania płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem szybkości przepływu w zakresie 0-250 ml z łącznikiem Luer Lock męskim bez łącznika żeńskiego. | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |
| 11 | Zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych kompatybilny z pompą Volumat Agilia. | sztuka | 1.200 |  |  |  |  |  |

| 12 | Aparat do przepływowego ogrzewania płynów infuzyjnych i krwi składający się z aktywnego drenu grzewczego o długości 1,55 m wykonany z biokompatybilnego silikonu, całkowicie okrywający dren infuzyjny oraz jednostki kontrolującej. Podgrzewacz nie wymagający materiałów jednorazowych, stała temperatura pracy 39°C. Dodatkowy niezależny układ zabezpieczający przed nadmierną temperaturą monitorujący temperaturę w rurce grzejnej oraz ciągłe wyświetlanie bieżącej temperatury na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu. | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 3 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik Foleya wykonany ze 100% silikonu, dwudrożny z balonem 5-10 ml z dołączoną strzykawką z 10 ml wody jałowej i 10% gliceryny. Długość 42 cm , rozmiary CH14, CH16, CH18, CH20, CH22, CH24 | sztuka | 450 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego, CH 12, CH 14 cewnik wykonany z silikonu z prostą lub zagiętą końcówką z zintegrowanym balonem. Zestaw gotowy do użycia. | sztuka | 8 |  |  |  |  |  |
| 3 | Worek sterylny do dobowej zbiórki moczu o poj. 2l z białą tylną ścianką z nadrukowanym polem do opisu danych pacjenta, z dokładną skalą pomiarową co 100 ml, z uniwersalnymi wieszakami, z komorą Pasteura z filtrem hydrofobowym z zastawką antyzwrotną i portem bezigłowym do pobierania próbek | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do godzinowej zbiórki moczu sterylny z komorą pomiarową o pojemności 500 ml ze skalą pomiarową co 1ml do min. 40 ml z workiem o pojemności 2000 ml z tylną białą ścianką z dokładną skala pomiarową co 100 ml w worku z zastawką antyzwrotną w łączniku z cewnikiem Foley'a i worku z filtrem hydrofobowym w worku i komorze oraz odpływem, dren dwukanałowy wyposażony w port bezigłowy do pobierania próbek moczu | sztuka | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Cewniki do odśluzowywania górnych dróg oddechowych z minimum dwoma otworami bocznym CH – 12, CH-14, CH-16, CH-18, długość 60 cm. | sztuka | 10.200 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kaniula dożylna bezpieczna bez portu. Wykonana z poliuretanu z czterema paskami kontrastującymi w RTG. Zawór eliminujący wypływ krwi podczas kaniulacji. Igła zaopatrzona w automatyczny metalowy zatrzask samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli, zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem personelu. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymujący wypływ krwi poza kaniulę. Rozmiar: od 18G do 24G. | sztuka | 6.000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym 20G 1,1 mm x 45 mm, przepływ 49 m/l min. | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |
| 8 | Kaniula dotętnicza 22 G kaniula 0,8 mm x 50 mm, przepływ 80 ml. | sztuka | 50 |  |  |  |  |  |
| 9 | Koreczek kombi | sztuka | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 10 | Urządzenie do transferu leków niebezpiecznych i toksycznych w systemie zamkniętym, bezigłowym. Zawiera mechanizm chroniący przed przypadkowym odkręceniem urządzenia od strzykawki. | sztuka | 30 |  |  |  |  |  |
| 11 | Osłonka ochronna do urządzenia Puresite. | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |
| 12 | System do transferu leku: strzykawka – strzykawka | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |
| 13 | Strzykawka 3 częściowa 10 ml z zawartością 3 ml roztworu 0,9 % NaCl . Koreczek całkowicie zasłaniający połączenie luer lock. Korek dezynfekcyjny zintegrowany ze strzykawką. Kod kreskowy matrycowy na każdej strzykawce. Strzykawka przeźroczysta. | sztuka | 2.000 |  |  |  |  |  |

| 14 | Strzykawka 3 częściowa 10 ml z zawartością 10 ml roztworu 0,9 % NaCl. Koreczek całkowicie zasłaniający połączenie luer lock. Korek dezynfekcyjny zintegrowany ze strzykawką. Kod kreskowy matrycowy na każdej strzykawce. Strzykawka przeźroczysta. | sztuka | 2.000 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Dwie dwukierunkowe zastawki bezigłowe umożliwiające podanie leku bezpośrednio za pomocą strzykawki (1) i linii infuzyjnej (2). Ergonomiczny kształt i przezroczysta obudowa. Zintegrowane z dwoma drenami łączącymi się w jedną linię infuzyjną. Zastosowanie do kaniul obwodowych i aparatów do przetoczeń płynów. | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |
| 16 | Cewnik do żyły głównej dwuświatłowy. Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, dwuświatłowy, zawierający cewnik dł. 15 lub 20 cm 7F o średnicy kanałów 16/16G, igłę typu V ( możliwość wprowadzania prowadnicy bez odłączania strzykawki), odporną na zaginanie prowadnicę wykonaną z rdzenia niklowo tytanowego, możliwość kontroli cewnika w trakcie zakładania przy użyciu EKG. | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |
| 17 | Cewnik do żyły głównej trzyświatłowy. Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, trzyświatłowy, zawierający cewnik dł. 15 lub 20 cm 7F o średnicy kanałów 16/18/18G, igłę typu V ( możliwość wprowadzania prowadnicy bez odłączania strzykawki), odporną na zaginanie prowadnicę wykonaną z rdzenia niklowo tytanowego, możliwość kontroli cewnika w trakcie zakładania przy użyciu EKG. | sztuka | 150 |  |  |  |  |  |
| 18 | Butelka Redona- sterylna o poj. 250 ml. | sztuka | 110 |  |  |  |  |  |
| 19 | Zatyczka do cewnika sterylna. | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |
| 20 | Złącze transition do połączenia strzykawki dojelitowej z męską końcówką typu Oral/Luer ze zgłębnikiem dojelitowym | sztuka | 350 |  |  |  |  |  |
| 21 | Aplikator typu Mini Spike do przygotowywania i pobierania leków, zawierający filtr antybakteryjny 0,45 µm, posiadający nieruchomą osłonkę otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką, samozamykająca się zatyczka portu, z zastawką zabezpieczającą przed wyciekaniem w pozycji odwróconej | sztuka | 4.000 |  |  |  |  |  |
| 22 | Zgłębnik żołądkowy silikonowy j. u. CH 14 dł. min. 1000 mm, CH 16 dł. min. 1000 mm, CH 18 dł. min. 800 mm | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |

| 23 | Zgłębnik gastrostomijny z końcówką typu ENLock zakładany techniką „pull” pod kontrolą endoskopii. Części składowe: - poliuretanowy łącznik z końcówką typu ENLock, - przeźroczysty, poliuretanowy zgłębnik o długości 40 cm, z linią kontrastującą w promieniach RTG, z nadrukowanym rozmiarem Ch (10, 14 lub 18), - zacisk do regulacji przepływu, - zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika, - silikonowa płytka zewnętrzna do umocowania zgłębnika do powłok brzusznych oraz zabezpieczająca go przed zagięciem uniemożliwiającym przepływ diety, - silikonowa płytka wewnętrzna. | sztuka | 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 4 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurka intubacyjna z mankietem Soft-Seal i odsysaniem z nad mankietu Rurka intubacyjna z mankietem zwężającym się ku dołowi, o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z wbudowanym przewodem do odsysania, z otworem Murphy’ego, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki, sterylna, jednorazowa, rozmiary od 6,0 do 9,0 mm co 0,5 mm. | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym Rurka tracheostomijna z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu SoftSeal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem), posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przeźroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki. Rozmiary od 6,0 mm do 10,0 mm co 1,0 mm oraz 7,5 mm i 8,5 mm. | sztuka | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rurka tracheotomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej. Rurka tracheotomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu SoftSeal z balonikiem kontrolnym posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przeźroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki, sterylna. Rozmiary od 6,0 mm do 10,0 mm co 1,0 mm oraz 7,5 mm i 8,5 mm. | sztuka | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza posiadająca mechanizm blokujący umożliwiający przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360º, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu SoftSeal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem), wykonana z mieszaniny silikonu i PCW - półprzeźroczysta, z oznaczeniem rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankietu na baloniku kontrolnym i zakresem zmiennej długości podanym na kołnierzu. Rozmiary od 6,0 mm do 10,0 mm co 1,0 mm. | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |

| 5 | Rurka intubacyjna z mankietem Soft-Seal Rurka intubacyjna z mankietem zwężającym się ku dołowi, o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z otworem Murphy’ego, balonik kontrolny z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa, oznaczenie poziomu strun głosowych, oznaczenie miejsca cięcia korpusu rurki ustna/nosowa - linia przerywana, sterylna, jednorazowa, rozmiary od 5,0 do 10,0 mm co 0,5 mm. | sztuka | 500 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Rozgałęziacz wielokanałowy do infuzji dożylnych - rozgałęziacz 2- lub 3- światłowy, -do wielokrotnej podaży krwi, krwiopochodnych, lipidów oraz wielokrotnego pobierania krwi do badań, - linie przeźroczyste wykonane z poliuretanu, - długość linii 8, średnica drenu 1 mm x 2 mm (wewn. x zewn.), objętość wypełnienia 0,4 – 0,6 ml, - długość linii 10, średnica drenu 2,5 mm x 4,1 mm (wewn. x zewn.), objętość wypełnienia 2,8 ml, - zacisk ślizgowy z kodowaniem barwnym na każdym ramieniu, - koniec dystalny typu luer lock z obrotowym kołnierzem, wyposażony w filtr hydrofobowy, - skrzydełka do wygodnego łączenia i rozłączania elementów toru infuzyjnego, - każde z ramion rozgałęziacza zakończone przeźroczystym, dwukierunkowym łącznikiem bezigłowym: - posiadającym gładką, silikonową, łatwą w dezynfekcji membranę , - pracującym w systemie wewnętrznej tępej kaniuli z dzieloną membraną, - o minimalnym przepływie 350ml/min, - ilość aktywacji 400, - przeznaczony na 7 dni, - o ciśnieniu wstecznym min. 2,6 bar, - o małym refluksie, nie większym niż 0,004 ml, - o niewielkich gabarytach, średnica korpusu nie większa niż 11mm, -bez zawartości lateksu i ftalanów, -sterylny, opakowanie typu folia – papier, -sterylizowany tlenkiem etylenu, | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 5 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System do odsysania w układzie zamkniętym. Dwuświatłowy system do wielokrotnego odsysania w układzie zamkniętym do rurek intubacyjnych, o potwierdzonym czasie stosowania do 72 godzin, miękki a jednocześnie wytrzymały cewnik z otworem dystalnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi, kanał irygacyjny wtopiony w ścianki cewnika, suwak zaworu sterującego ssaniem z blokadą przypadkowego użycia, wygodny uchwyt z oznaczeniem rozmiaru, gładko wykończone krawędzie, przeźroczysty łącznik „T”, port MDI, klin do rozłączania układu, przejściówka 15/22 mm, do użytku dla jednego pacjenta, sterylizowany tlenkiem etylenu. Rozmiary: 12F/57 cm, 14F/57 cm, 16F/57 cm. | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Bezigłowy port dostępu dożylnego: przeźroczysty, z barwnym pierścieniem wokół membrany, kompatybilny z połączeniami typu Luer Lock i Luer Slip, do wielokrotnej podaży płynów infuzyjnych, krwi, preparatów krwiopochodnych, lipidów oraz wielokrotnego pobierania krwi do badań, posiadający gładką, silikonową, łatwą w dezynfekcji membranę, pracujący w systemie wewnętrznej tępej kaniuli z dzieloną membraną, minimalny przepływ 350ml/min, ilość aktywacji min. 400, refluks nie większy niż 0,004 ml, ciśnienie wsteczne min. 2,6 bar, objętość wypełnienia nie większa niż 0,05 ml, przeznaczony na 7 dni, bez zawartości lateksu i ftalanów, sterylny, opakowanie typu folia . | sztuka | 9.000 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 6 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Myjki do toalety pacjenta - o naturalnym pH, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 cm x 20 cm (+/- 10%), w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, witaminy E oraz simetikonu, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu z dodatkową warstwą termoizolacyjną wewnątrz opakowania, pomagającymi utrzymać temperaturę myjek, oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. Opakowanie z mini-kartą obserwacji do zaznaczenia zmian skórnych (zespolona fabrycznie z opakowaniem samoprzylepna etykieta), 8 myjek w opakowaniu. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub wyrób medyczny. | Opak. | 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Maska anestetyczna jednorazowego użytku z nadmuchiwaną poduszką twarzową z PCV, korpus maski oraz haczykowaty pierścień wykonane z poliwęglanu, silikonowy zawór skierowany pionowo w nosowej części maski, możliwość pracy w środowisku MRI, w rozmiarach: dorosły mały – nr 5 /dorosły średni – nr 6 / dorosły duży – nr7. Złącze 22 mm , rozmiary kodowane kolorem pierścienia, produkt mikrobiologicznie czysty, bez DEHP. | sztuka | 500 |  |  |  |  |  |
| 3 | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowego użytku, typ Macintosh. Nieodkształcająca się łyżka wykonana ze stali nierdzewnej, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym (nylon) koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego (akryl), dający mocne światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie typu i rozmiaru łyżki na części metalowej i symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2) na części plastikowej/mocowaniu łyżki, naniesione po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu, opakowanie folia-folia. Rozmiary Macintosh: 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / . | sztuka | 700 |  |  |  |  |  |
| 4 | Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 1,9 m (długość: +/- 10 cm), do aparatów do znieczulenia z dodatkową rozciągliwą rurą od 0,6 m do 1,8 m, z 2l workiem bezlateksowym, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy max 0,14 cm H2O i wydechowy max 0,16 cm H2O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g bez akcesoriów, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe. | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |

| 5 | Układ oddechowy dwururowy karbowany do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22 mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5 m, bezlateksowy worek 2l, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, opakowanie foliowe. | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Układ oddechowy dwururowy karbowany do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22 mm, rury długości 1,5 m (długość: +/- 10 cm) wykonane z polietylenu, łącznik Y z portem kapno odłączalny od rur w celu podłączenia nebulizatora, kolanko podwójnie obrotowe odłączalne od łącznika Y. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, opakowanie foliowe. | sztuka | 400 |  |  |  |  |  |
| 7 | Mankiet do szybkich przetoczeń, możliwość umieszczania płynów 500 ml, zakres 0-300 mm Hg, wyposażone w nylonową, siatkową kieszeń ułatwiającą kontrolę poziomu przetaczanego płynu, posiadający cylindryczny, wysuwany, miernik ciśnienia z widoczną obrotową oraz kolorową podziałką, prosty w użyciu zawór odcinający zabezpieczony przed wypadaniem, rozmiar oznaczony kolorem, pozbawione lateksu i neoprenu, jednorazowe, czyste mikrobiologicznie. | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 7 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemniki na ostre odpady medyczne - 0,7l | sztuka | 800 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemniki na ostre odpady medyczne - 2l | sztuka | 800 |  |  |  |  |  |
| 3 | Pojemniki na ostre odpady medyczne – 3,5l | sztuka | 1.100 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 8 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ostrza skalpela ze stali węglowej, grawer z nr ostrza i nazwą producenta na każdym ostrzu, ostrza pakowane pojedynczo w zgrzaną folię z wytłoczonym nr serii, datą ważności, nazwą producenta (opakowanie 100 sztuk z opisem w języku polskim), NR 10, 15, 22, 23, 24. | Opak. | 40 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

Załącznik nr 2

Zamawiający:

Centrum Leczenia Oparzeń

im. dr. Stanisława Sakiela

ul. Jana Pawła II 2

41-100 Siemianowice Śląskie

Wykonawca:

…………………………………………………

…………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………

…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy CLO/ZP/23/2017 prowadzonego przez Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 ustawy Pzp.

…………….……. dnia ………….……. r.					 …………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. dnia …………………. r. 				…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. dnia …………………. r. 				…………………………………………

(podpis)