Załącznik nr 1

................................                                                                                      ............................, ............. 2017

( pieczątka firmowa )

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa		.

Adres		.

REGON

NIP

Nr konta bankowego		.

Telefon ..................................	FAX ..................................	e-mail ..............................................................

Dane dla Urzędu Zamówień Publicznych:

Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem :   (  Tak     (  Nie

Niniejszym składam ofertę na:

ogłoszony przez

Dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
przy ul. Jana Pawła II 2 przetarg nieograniczony na dostawy materiałów eksploatacyjnych
do aparatury medycznej.

znak przetargu: CLO/ZP/24/2017

| l.p. | Pakiet 1 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw zabezpieczający ranę do terapii podciśnieniowej piankowy z miękkim wyściełanym kanałem typu Soft Port, średni M w rozmiarze 20,0cm x 12,5cm x 3,0cm (+/- 10%).Kompatybilny z Renasys | sztuka | 80 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw zabezpieczający ranę do terapii podciśnieniowej piankowy z miękkim wyściełanym kanałem typu Soft Port, duży L, w rozmiarze 25,0cm x 15cm x 3,0cm (+/- 10%).Kompatybilny z urządzeniem Renasys | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw zabezpieczający ranę do terapii podciśnieniowej piankowy z miękkim wyściełanym kanałem typu Soft Port, bardzo duży XL, w rozmiarze 48,0cm x 41cm x 1,5cm (+/- 10%). Kompatybilny z urządzeniem Renasys | sztuka | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Łącznik Y | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Kanister kompatybilny z urządzeniem Renasys EZ o pojemności 250ml (+/- 10ml) | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kanister kompatybilny z urządzeniem Renasys GO o pojemności 300 ml (+/- 10ml) | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Port z miękkim, wyściełanym drenem typu Soft Port. Kompatybilny z urządzeniem Renasys | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | Folia samoprzylepna typu Opsite w rozmiarze 10cm x 12cm (+/- 10%) | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |
| 9 | Zestaw zabezpieczający ranę do terapii podciśnieniowej gazowy z miękkim, wyściełanym kanałem typu Soft Port, średni. Kompatybilny z urządzeniem Renasys | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |
| 10 | Żel poprawiający przylepność opatrunku w trudnych do opatrzenia częściach ciała 10cm x 7cm (+/- 10%), a10szt. | opakowanie | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Folia samoprzylepna typu Opsite ( 10 szt) w rozmiarze 15 cm x 20 cm (+/- 10%) | opakowanie | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Folia samoprzylepna typu Opsite ( 20 szt ) w rozmiarze 25 cm x 12 cm (+/- 10%) | opakowanie | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Folia samoprzylepna typu Renasys ( 5szt) w rozmiarze 40cm x 60cm (+/- 10%) | opakowanie | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Folia samoprzylepna typu Renasys ( 10szt) w rozmiarze 20cm x 30cm (+/- 10%) | opakowanie | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | System jednorazowego użytku do podciśnieniowej terapii leczenia ran. Skład : pompa, 2 opatrunki piankowe, paski mocujące, 2 baterie AA w rozmiarach: 10 x 20, 10 x 30, 10 x 40, 15 x 15, 15 x 20, 15 x 30, 20 x 20, 25 x 25, 15 x 20 20 x 25 | sztuka | 40 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 2 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jałowy materiał zabezpieczający ranę, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, Rozmiar porów 400-600 mikronów umożliwia podanie płynu do dna rany, dren- podkładka ssąco płucząca umożliwia odsysanie i płukanie rany. Rozmiar opatrunku: 11 x 8 x 1,8 (+/- 10%) | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jałowy materiał zabezpieczający ranę, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, Rozmiar porów 400-600 mikronów umożliwia podanie płynu do dna rany, dren- podkładka ssąco płucząca umożliwia odsysanie i płukanie rany. Rozmiar opatrunku: 17 x 15 x1,8 (+/- 10%) | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Jałowy materiał zabezpieczający ranę, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, Rozmiar porów 400-600 mikronów umożliwia podanie płynu do dna rany,2 dreny- podkładki, jedna ssąca umożliwia odsysanie, druga płucząca umożliwia płukanie rany. Rozmiar opatrunku: 26 x 15 x 1,8 (+/- 10%) | sztuka | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Jałowy materiał zabezpieczający ranę, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, Rozmiar porów 133-600 mikronów umożliwia podanie płynu do dna rany, wykazuje większą wytrzymałość na rozciąganie umożliwia stosowanie w tunelach, protezach, przetokach, dren-podkładka ssąco płucząca umożliwia odsysanie i płukanie rany. Rozmiar opatrunku:61 x 3,2 (+/- 10%) | sztuka | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowy element, który łączy urządzenie terapeutyczne z drenem- podkładką w celu dostarczenia-podania płynu do rany (kaseta do podawania płynów) | sztuka | 30 |  |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowy zbiornik do urządzenia, o pojemności 1000 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczym żelem, z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu | sztuka | 60 |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw piankowy duży do miejscowej terapii podciśnieniowej. Opakowanie 5 sztuk | opakowanie | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw średni gąbkowy do miejscowej terapii podciśnieniowej. Opakowanie 5 sztuk | opakowanie | 3 |  |  |  |  |  |
| 9 | Folia samoprzylepna okluzyjna jałowa. Opakowanie 10 sztuk | opakowanie | 1 |  |  |  |  |  |

| 10 | Porty samoprzylepne do podłączenia drenu – pakowane pojedynczo. Opakowanie 10sztuk | opakowanie | 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Łączniki Y do łączenia kilku opatrunków. Opakowanie 10 sztuk | opakowanie | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Pojemniki jednorazowe o pojemności z 1000 ml. Opakowanie 5 sztuk | opakowanie | 6 |  |  |  |  |  |
| 13 | Pojemniki jednorazowe o pojemności z 500 ml. Opakowanie 5 sztuk | opakowanie | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 3 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ostrza uniwersalne jednokrotnego użytku do strzygarki chirurgicznej o szerokości 4,7 cm, szerokość cięcia 3,64. Górne ostrze jest ruchome natomiast dolne nieruchome . Konstrukcja minimalizująca ryzyko uszkodzenia skóry. Posiadające widoczny numer seryjny bezpośrednio na każdym ostrzu. Pakowane pojedynczo. Opakowanie zbiorcze a’50 szt. Ostrza kompatybilne ze strzygarką Model 9681 . | opakowanie | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 4 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtr mechaniczny hydrofobowy, skuteczność filtracji w środowisku wilgotnym: 100% , objętość 35 ml, waga 26g, opór przepływu 3,6 cm H2O /60 l /min, czas użycia dla jednego pacjenta 24 godz., sterylizowany radiacyjnie, opakowanie typu blister pack | sztuka | 2500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Filtr mechaniczny hydrofobowy maszynowy do stosowania przy wyjściu powietrza z respiratora, skuteczność filtracji 100% w środowisku wilgotnym, objętość 90ml, opór przepływu 2,0cm H2O/60L/min, czas stosowania do 24 godzin, sterylizowany radiacyjnie; opakowanie typu blister pack | sztuka | 600 |  |  |  |  |  |
| 3 | Filtr mechaniczny hydrofobowy maszynowy do stosowania przy powrocie powietrza do respiratora, skuteczność filtracji 100%w środowisku wilgotnym, objętość 90ml, opór przepływu 1,0cm H2O/60L/min, czas stosowania do 24 godzin | sztuka | 600 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 5 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Końcówka robocza do hydrochirurgicznego oczyszczania ran. Sterylna o małej średnicy przepływu cieczy, z otworem okienkowym w części dystalnej, z drenami wysokociśnieniowymi odprowadzającym i ssącym wyposażonymi w mandryn uniwersalny z zaciskiem zamykającym, pompą indukcyjną wyposażoną w szybkie przyłącze do konsoli sterującej, wytwarzające maksymalne ciśnienie przepływu cieczy ok. 1200barów. Opakowana w podwójne opakowanie bezpieczne typu TYVEC-folia. Kompatybilna z urządzeniem Versajet II. Rozmiar 15stopni/14mm, 8stopni/45mm | sztuka | 40 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 6 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ostrza do dermatomu AESKULAP GB 22, opak. 10 szt. | Opak. | 140 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 7 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dwustronne szczoteczki czyszczące do endoskopów, długość 230cm (+5 cm), średnica 5 i 10mm, jednokrotnego użytku | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Szczypce biopsyjne, miseczki owalne z igłą lub bez igły , średnica 2,3mm, długość 180cm (+5cm), do kanału operacyjnego 2,8mm, pokrywane, jednokrotnego użytku | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Szczypce biopsyjne, miseczki owalne z igłą lub bez igły , średnica 2,3mm, długość 230cm (+5 cm), do kanału operacyjnego 2,8mm, pokrywane, jednokrotnego użytku | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Szczypczyki biopsyjne jednokrotnego użytku do bronchoskopii | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowa szczoteczka do czyszczenia bronchoskopów, średnica 3mm, długość 100cm (+5cm), plastikowa osłonka na korpusie | sztuka | 30 |  |  |  |  |  |
| 6 | Koszyk do usuwania ciał obcych, rozmiar 20/30mm, średnica 1,8mm, długość 215cm (+5cm), jednorazowego użytku | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Pętla monofilamentna, rozmiar 25/40mm, średnica 2,3mm, długość 230cm (+5cm), jednorazowego użytku | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | Pułapka na polipy- pojemnik z czterema komorami(CE1-2-3-4) z wbudowanym filtrem do połowu małych polipów, 4 otwarte komory (oznaczenie „0” dla normalnego odsysania ). Pokrywa z dwoma dyszami i 2 rurki do połączenia pompy i endoskopu, jednorazowego użytku | sztuka | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 | Kleszczyki biopsyjne, łyżeczki o powiększonej objętości ( typu Jumbo) z okienkiem, średnica 2,6mm, długość 230cm (+5cm), autoklaw owalne | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

Załącznik nr 2

Zamawiający:

Centrum Leczenia Oparzeń

im. dr. Stanisława Sakiela

ul. Jana Pawła II 2

41-100 Siemianowice Śląskie

Wykonawca:

…………………………………………………

…………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………

…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy CLO/ZP/24/2017 prowadzonego przez Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 ustawy Pzp.

…………….……. dnia ………….……. r.					 …………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. dnia …………………. r. 				…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. dnia …………………. r. 				…………………………………………

(podpis)