Załącznik nr 1

................................                                                                                      ............................, ............. 2017

( pieczątka firmowa )

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa		.

Adres		.

REGON

NIP

Nr konta bankowego		.

Telefon ..................................	FAX ..................................	e-mail ..............................................................

Dane dla Urzędu Zamówień Publicznych:

Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem :   (  Tak     (  Nie

Niniejszym składam ofertę na:

ogłoszony przez

Dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
przy ul. Jana Pawła II 2 przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu medycznego drobnego.

znak przetargu: CLO/ZP/25/2017

| l.p. | Pakiet 1 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadnica do trudnej intubacji, wielorazowa. | sztuka | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rurka do intubacji przełykowo-tchawiczej dwuświatłowa z podwójnym światłem umożliwiająca wprowadzenie rurki do tchawicy lub przełyku. Przeznaczona do użycia na przedszpitalnym etapie pomocy doraźnej. Linia RTG na całej długości ułatwia bezpieczne pozycjonowanie rurki. Rozmiar 37 dla pacjentów o wzroście 122-183 cm Rozmiar 41 dla pacjentów o wzroście ≥152 cm | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Prowadnica do intubacji średnica 4,0 mm, jednorazowa | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Rurka krtaniowa, jednorazowa, wykonana z PCV, numery do wyboru 0, 1, 2, 2,5, 3, 4, 5, kodowane kolorami, w zestawie strzykawka do napełniania mankietów, blokada zgryzu, tasiemka mocująca. Dwa mankiety uszczelniające; bliższy i dalszy, jeden przewód do pompowania obu mankietów, otwory wentylacyjne między mankietami. | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do nebulizacji składający się z drenu, pojemnika na lek i maski lub ustnika do wyboru przez Zamawiającego. | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego składający się z: igły Tuohy kodowanej kolorem, z dokładnie dopasowanym mandrynem, z opcjonalnie zdejmowanymi „skrzydełkami”; cewnika z trzema otworami bocznymi, wykonanym z obojętnego chemicznie tworzywa medycznego, odporny na załamania, znaczniki długości; filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2, skuteczny przez 96h, sterylny; strzykawka niskooporowa z końcówką luer slip 10ml; zatrzaskowy łącznik do cewnika wykluczający przypadkowe rozłączanie; prowadnik i etykieta identyfikacyjna cewnika ZO, zatrzaskowy system mocowania cewnika do skóry pacjenta typu Lockit z przezroczystą, sztywną, płaską częścią zatrzaskową i gąbkową częścią przylepną, rozmiary: 16G/8cm, 18G/8cm | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw do konikotomii metodą jednostopniową dla dorosłych. Zawiera: igłę punkcyjną z nałożoną kaniulą o średnicy 4 mm z łącznikiem 15 mm do worka resuscytacyjnego i łącznikiem Luer; stoper kontroli głębokości wkłucia; strzykawkę do kontroli aspiracji gazów; tasiemkę do mocowania kaniuli oraz ultra cienki mankiet uszczelniający tchawicę, zapewniając wydajną wentylację z jednoczesną ochroną przed zachłyśnięciem. | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Stetoskop z dwoma niezależnymi kanałami odsłuchowymi , parametry odsłuchowe w zakresie 0-100 Hz, ale także w zakresie 200 do 500 Hz. Dwu-membranowa stalowa głowica, średnica membran: 44 i 32 mm. Dostarczany dodatkowo z dwoma parami oliwek i zapasowymi membranami. | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |

| 9 | Walizka reanimacyjna wykonana z blachy aluminiowej, wyposażona w przegrody z polistyrenu i poliwęglanu oraz gumowe uchwyty na ampularium i drobny sprzęt medyczny. Dopuszczalne obciążenie do 20kg. | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 2 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laryngoskop 2 łyżki światłowodowe Macintosh Nr 3, 4 Rękojeść średnia Łyżki światłowodowe Macintosh (zakrzywione): antymagnetyczna stal nierdzewna, wymienny, jednoelementowy, światłowód 4mm, bez elementów plastikowych, światłowód nie wymagający narzędzi do zamontowania na zatrzask kulkowy, światłowód z laserowym oznaczeniem rodzaju i rozmiaru łyżki w jakiej powinien być zamontowany, trójstronny zatrzask kulkowy, laserowe oznaczenie typu, rozmiary: Nr 3 (130x18mm), Nr 4 (155x18mm). Rękojeść do łyżek światłowodowych z diodą LED kompatybilny z łyżkami światłowodowymi; wykonany ze stali nierdzewnej; radełkowany krzyżowo; z diodą LED; z metalowym kołnierzem naokoło żarówki kierującym światło bezpośrednio do światłowodu w łyżce; trwałe (laserowe) oznaczenie numeru katalogowego; rozmiar średni / C / średnica 29mm. Laryngoskop zgodny z ISO 7376 (zielony standard) oraz z kolorystycznym oznaczeniem zgodności; do sterylizacji w autoklawie (4000 cykli). | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej (dedykowany również do punkcji osierdzia i otrzewnej) składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, dostępnego w dwóch rozmiarach 9Ch i 12Ch, zakończonego układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników), posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek, strzykawki luer lock 60ml, worka do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym, skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kompletny zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa Kompletny zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, z wielorazowym peanem, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary: 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |

| 4 | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary: 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm | sztuka | 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem |  |  |  |  |

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 3 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uchwyt monopolarny z dwoma przyciskami, kablem przyłączeniowym dł. 4,5m (+/- 0,5m), obsadką średnicy 4mm oraz wejściem od strony aparatu 1 pinowym kompatybilny z aparatem do elektrokoagulacji ERBE ICC 300. | sztuka | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | Uchwyt elektrod monopolarnych z 2 przyciskami, International, sterylny z elektrodą szpatułkową z kablem przyłączeniowym o długości 3,5m (+/- 0,5m) kompatybilny z aparatem do elektrokoagulacji ERBE ICC 300 | sztuka | 900 |  |  |  |  |  |
| 3 | Adapter z wtyczką, VIO, ICC, ACC Standard (MO9/5 mm) do wtyczek International (3-Pin) kompatybilny z aparatem do elektrokoagulacji ERBE ICC 300. | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektroda szpatułkowa prosta 3mm x (od 24 do 28mm)*, długość całkowita (od 45 do 66 mm)*, trzpień o przekroju 4 mm kompatybilna z aparatem do elektrokoagulacji ERBE ICC 300. | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Elektroda igłowa, prosta (od 0,8 do 1 mm)* x 22 mm, długość całkowita (od 40 do 62 mm)*, o przekroju trzpienia 4mm kompatybilna z aparatem do elektrokoagulacji ERBE ICC 300. | sztuka | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Pinceta bipolarna CLASSIC prosta, końcówki ostre, długość 190mm (+/-10%), kompatybilna z aparatem do elektrokoagulacji ERBE ICC 300 | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Sterylne czyściki do elektrod 50x50mm (+/- 20%) z folią samoprzylepną, opakowanie-100 sztuk. (Wykonawca może wycenić produkt w opakowaniu innej wielkości niż wskazany przez Zamawiającego. W takim przypadku należy dokonać przeliczenia tak, by liczba sztuk była zgodna z zapisami siwz i dokonać zmiany w rubryce ilość). | opakowanie | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Elektroda neutralna dwudzielna z połówkami symetrycznymi o równej powierzchni, z odizolowanym elektrycznie i mechanicznie od obu połówek elektrod pierścieniem ekwipotencjalnym. Elektroda wykonana na podłożu z włókniny przepuszczalnej dla powietrza, kompatybilna z aparatem do elektrokoagulacji ERBE ICC 300. | sztuka | 700 |  |  |  |  |  |
| 9 | Elektroda neutralna silikonowa 17cm (+5cm) x 25cm (+5cm) wraz z pasami mocującymi kompatybilna z aparatem do elektrokoagulacji ERBE ICC 300. | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

*zamawiający dopuszcza wymiary w podanym zakresie

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

Załącznik nr 2

Zamawiający:

Centrum Leczenia Oparzeń

im. dr. Stanisława Sakiela

ul. Jana Pawła II 2

41-100 Siemianowice Śląskie

Wykonawca:

…………………………………………………

…………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………

…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy CLO/ZP/25/2017 prowadzonego przez Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 ustawy Pzp.

…………….……. dnia ………….……. r.					 …………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. dnia …………………. r. 				…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. dnia …………………. r. 				…………………………………………

(podpis)