Załącznik nr 1

................................                                                                                      ............................, ............. 2017

( pieczątka firmowa )

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa		.

Adres		.

REGON

NIP

Nr konta bankowego		.

Telefon ..................................	FAX ..................................	e-mail ..............................................................

Dane dla Urzędu Zamówień Publicznych:

Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem :   (  Tak     (  Nie

Niniejszym składam ofertę na:

ogłoszony przez

Dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
przy ul. Jana Pawła II 2 przetarg nieograniczony na dostawę narzędzi chirurgicznych

Zakres zamówienia które zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

- zakres ...............................................................................................................................................

nazwa firmy ……………………………………………………………………………………...

- zakres ...............................................................................................................................................

nazwa firmy ………………………………………………………………………………………

.................................

podpis Wykonawcy

| Pęsety naczyniowe – opis "SO P5" |
| --- |
| l.p. | Pakiet 1 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| 1 | KLEM TYPU DEBAKEY GLOVER BULDOG ZAGIĘTY ŁUK 45° DŁ.45MM | szt | 4 |  |  | 8% |  |  |
| 2 | PĘSETA TYPU DEBAKEY ZAKRZYWIONA 2.0MM DŁ.200MM | szt | 1 |  |  | 8% |  |  |
| 3 | PĘSETA ATRAUMATYCZNA TYPU DE BAKEY PROSTA, SIŁA NACISKU 200GR, SZEROKOŚĆ CZUBKA 1MM, DŁ. 200MM | szt | 1 |  |  | 8% |  |  |
| 4 | PĘSETA MIKRO CHIRURGICZNA, RĘKOJEŚĆ ZAOKRĄGLONA, DŁ.180MM, PROSTE BRANSZE | szt | 1 |  |  | 8% |  |  |
| 5 | MIKRO PĘSETA Z RINGIEM DŁ.180MM Z OKRĄGŁĄ RĄCZKĄ, Ø 8MM, OSTRZA POKRYTE PUDREM DIAMNETOWYM, SIŁA NACISKU 180GR | szt | 1 |  |  | 8% |  |  |
| 6 | PĘSETA ATRAUMATYCZNA TYPU DEBAKEY PROSTA 2.0MM DŁ.200MM | szt | 1 |  |  | 8% |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

okres gwarancji i rękojmi ......... miesięcy

wartość brutto Pakietu 1:	.............................		słownie: .......................................................................................................................... zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| Blok Operacyjny – opis "SO" |
| --- |
| l.p. | Pakiet 2 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| 1 | OPINAK TYPU STOŻEK KULKA:140MM NIE DZIURAWIĄCY | szt | 20 |  |  | 8% |  |  |
| 2 | KLESZCZE DO OPATRUNKÓW TYPU GROSS-MAYER PROSTE DŁ.250MM - 270MM | szt | 15 |  |  | 8% |  |  |
| 3 | NOŻYCZKI TYPU MAYO NOBLE ZAGIĘTE, DŁ.170MM | szt | 15 |  |  | 8% |  |  |
| 4 | NOŻYCZKI TYPU MAYO NOBLE ZAGIĘTE, DŁ.140MM | szt | 10 |  |  | 8% |  |  |
| 5 | NOŻYCZKI TYPU LEXER-FINO ZAGĘITE DŁ.160MM - 180MM | szt | 10 |  |  | 8% |  |  |
| 6 | NOŻYCZKI TYPU MAYO ZAGIĘTE, OSTRZA PŁASKIE, DŁ.140MM - 150MM | szt | 10 |  |  | 8% |  |  |
| 7 | NOŻYCZKI TĘPE PROSTE DŁ.160MM | szt | 10 |  |  | 8% |  |  |
| 8 | RĄCZKA DO SKALPELA N° 4 ZE STALI NIERDZEWNEJ, DŁ.135MM | szt | 5 |  |  | 8% |  |  |
| 9 | RĄCZKA DO SKALPELA N° 3 ZE STALI NIERDZEWNEJ, DŁ.125MM | szt | 5 |  |  | 8% |  |  |
| 10 | PĘSETA CHIRURGICZNA DŁ:145MM PROSTA 1X2 ZĄBKI, BRANSZE WĄSKIE | szt | 20 |  |  | 8% |  |  |
| 11 | PĘSETA CHIRURGICZNA Z ZĄBKAMI DŁ:120MM | szt | 8 |  |  | 8% |  |  |
| 12 | PĘSETA ANATOMICZNA, SZCZĘKI WĄSKIE DŁ.115MM | szt | 10 |  |  | 8% |  |  |
| 13 | PESETA ANATOMICZNA, DELIKATNA, PROSTA DŁ.100MM | szt | 5 |  |  | 8% |  |  |
| 14 | IGŁA Z KULKĄ DO PENETRACJI PRZETOK | szt | 3 |  |  | 8% |  |  |

| l.p. | Pakiet 2, cd. | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | KLESZCZYKI MIKRO HALSTEAD ZAGIĘTE DŁ.120MM BEZ ZĘBOW | szt | 30 |  |  | 8% |  |  |
| 16 | KLESZCZYKI MIKRO HALSTEAD PROSTE DŁ.120MM BEZ ZĘBÓW | szt | 20 |  |  | 8% |  |  |
| 17 | KLESZCZYKI KOCHER ZAGIĘTE, DŁ.180MM BEZ ZĘBÓW | szt | 15 |  |  | 8% |  |  |
| 18 | KLESZCZYKI KOCHER PROSTE DŁ.180MM BEZ ZĘBÓW | szt | 10 |  |  | 8% |  |  |
| 19 | KLESZCZYKI KOCHER PROSTE DŁ.180MM Z ZĄBKAMI | szt | 10 |  |  | 8% |  |  |
| 20 | KLESZCZYKI TYPU HALSTEAD ZAGIĘTE, DŁ.120MM Z ZĄBKAMI | szt | 15 |  |  | 8% |  |  |
| 21 | IMADŁO TYPU MAYO-HEGAR DŁ.140MM | szt | 6 |  |  | 8% |  |  |
| 22 | IMADLO TYPU MAYO-HEGAR DŁ.180MM | szt | 10 |  |  | 8% |  |  |
| 23 | KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ MIKULICZ, DŁ.180MM, ZAGIĘTE, 1X2 ZĘBY | szt | 15 |  |  | 8% |  |  |
| 24 | KLESZCZYKI KOCHER PROSTE DŁ.240MM Z ZĄBKAMI | szt | 5 |  |  | 8% |  |  |
| 25 | KLESZCZYKI KOCHER ZAGIĘTE, DŁ.160MM BEZ ZĘBÓW | szt | 10 |  |  | 8% |  |  |
| 26 | ŁYŻECZKA KOSTNA TYPU VOLKMANN DŁ:170MM Ø 10,0MM FIG. 3 | szt | 10 |  |  | 8% |  |  |
| 27 | ŁYŻECZKA KOSTNA TYPU VOLKMANN DŁ:170MM Ø 13,0MM FIG. 5 | szt | 10 |  |  | 8% |  |  |
| 28 | DŁUTO WKLĘSŁE TYPU LEXER DŁ.205MM - 220MM 25MM | szt | 2 |  |  | 8% |  |  |

| l.p. | Pakiet 2, cd. | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | DŁUTO WKLĘSŁE TYPU LEXER DŁ.205MM - 220MM 15MM | szt | 2 |  |  | 8% |  |  |
| 30 | NOŻYCZKI DO OPATRUNKOW TYPU BERGMANN DŁ:235MM | szt | 10 |  |  | 8% |  |  |
| 31 | PILNIK KOSTNY PŁASKI, 2 STRONNY, DŁ.220MM - 240MM, SZEROKOŚĆ 13 MM | szt | 2 |  |  | 8% |  |  |
| 32 | PIŁA RĘCZNA DO AMPUTACJI TYPU SATTERLEE DŁ.310MM | szt | 1 |  |  | 8% |  |  |
| 33 | ROZWIERACZ UST TYPU WHITEHEAD DŁ.130MM | szt | 1 |  |  | 8% |  |  |
| 34 | JĘZYKOTRZYMACZ OKRĄGŁY LUB W KSZTAŁCIE SERCA, ATRAUMATYCZNY, DŁ. 160MM - 220MM | szt | 1 |  |  | 8% |  |  |
| 35 | KLESZCZE DO CIĘCIA KOŚCI TYPU LISTON PROSTE DŁ:220MM | szt | 3 |  |  | 8% |  |  |
| Oddział I – opis "O1" |
| 1 | KLESZCZYKI HALSTEAD-MOSQUITO, DŁ.120MM ZAGIĘTE, MODEL NIEMIECKI | szt. | 10 |  |  | 8% |  |  |
| 2 | KLESZCZYKI HALSTEAD-MOSQUITO, DŁ.120MM, PROSTE, MODEL NIEMIECKI | szt. | 10 |  |  | 8% |  |  |
| 3 | KLESZCZYKI KOCHER ZAGIĘTE, DŁ.180MM BEZ ZĘBÓW | szt. | 5 |  |  | 8% |  |  |
| 4 | KLESZCZYKI KOCHER PROSTE DŁ.150MM BEZ ZĘBÓW | szt. | 5 |  |  | 8% |  |  |
| 5 | OPINAK TYPU STOŻEK KULKA:140MM NIE DZIURAWIĄCE | szt. | 6 |  |  | 8% |  |  |
| 6 | RĄCZKA DO SKALPELA N° 3 ZE STALI NIERDZEWNEJ, DŁ.125MM | szt. | 2 |  |  | 8% |  |  |

| l.p. | Pakiet 2, cd. | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | TRZONEK DO SKALPELA N°4 Z PODZIAŁKĄ NA TRZONIE 135MM | szt. | 2 |  |  | 8% |  |  |
| 8 | NOŻYCZKI TYPU LEXER-FINO ZAGĘITE DŁ.160MM | szt. | 30 |  |  | 8% |  |  |
| 9 | NOŻYCZKI TYPU MAYO ZAGIĘTE, OSTRZA PŁASKIE, DŁ.150MM | szt. | 10 |  |  | 8% |  |  |
| 10 | NOŻYCZKI DO OPATRUNKÓW TYPU CZERWONY KRZYŻ / LISTER DŁ.180MM | szt. | 40 |  |  | 8% |  |  |
| 11 | KLESZCZYKI BOCIANKI TYPU HEATH DŁ.140MM DO USUWANIA KLIPSÓW | szt. | 10 |  |  | 8% |  |  |
| 12 | KANIULA DO HEPARYNY ZAGIĘTA KRÓTKA N° 1 Ø 1.6MM | szt. | 2 |  |  | 8% |  |  |
| 13 | PĘSETA CHIRURGICZNA, DŁ.160MM Z ZĄBKAMI, BRANSZE 2.5MM | szt. | 20 |  |  | 8% |  |  |
| 14 | PĘSETA CHIRURGICZNA, DŁ.120MM Z ZĄBKAMI 1X2 | szt. | 20 |  |  | 8% |  |  |
| 15 | PĘSETA ANATOMICZNA, DŁ.120MM, DELIKATNA | szt. | 10 |  |  | 8% |  |  |
| 16 | PĘSETA ANATOMICZNA, DŁ.160MM BEZ ZĘBÓW, BRANSZE 2.5MM | szt. | 10 |  |  | 8% |  |  |
| 17 | IMADŁO TYPU MAYO-HEGAR DŁ.160MM | szt. | 5 |  |  | 8% |  |  |
| Oddział II – opis "O2" |
| 1 | KLESZCZYKI HALSTEAD-MOSQUITO, DŁ.120MM, PROSTE, MODEL NIEMIECKI | szt. | 10 |  |  | 8% |  |  |
| 2 | OPINAK TYPU STOŻEK KULKA:140MM NIE DZIURAWIĄCE | szt. | 6 |  |  | 8% |  |  |
| 3 | RĄCZKA DO SKALPELA N° 3 ZE STALI NIERDZEWNEJ, DŁ.125MM | szt. | 3 |  |  | 8% |  |  |

| l.p. | Pakiet 2, cd. | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | NOŻYCZKI TYPU LEXER-FINO ZAGIĘTE L:160MM | szt. | 20 |  |  | 8% |  |  |
| 5 | NOŻYCZKI TYPU MAYO ZAGIĘTE, OSTRZA PŁASKIE, DŁ.150MM | szt. | 10 |  |  | 8% |  |  |
| 6 | NOŻYCZKI DO OPATRUNKÓW TYPU CZERWONY KRZYŻ / LISTER DŁ.180MM | szt. | 30 |  |  | 8% |  |  |
| 7 | KLESZCZYKI BOCIANKI TYPU HEATH DŁ.140MM DO USUWANIA KLIPSÓW | szt. | 10 |  |  | 8% |  |  |
| 8 | PĘSETA CHIRURGICZNA, DŁ.160MM Z ZĄBKAMI, BRANSZE 2.5MM | szt. | 10 |  |  | 8% |  |  |
| 9 | PĘSETA ANATOMICZNA, DŁ.160MM BEZ ZEBÓW, BRANSZE 2.5MM | szt. | 10 |  |  | 8% |  |  |
| 10 | IMADŁO TYPU MAYO-HEGAR DŁ.160MM | szt. | 2 |  |  | 8% |  |  |
| 11 | CĄŻKI DO OBCINANIA PAZNOKCI | szt. | 2 |  |  | 8% |  |  |
| Oddział III – opis "O3" |
| 1 | KLESZCZYKI HALSTEAD-MOSQUITO, DŁ.120MM, MODEL NIEMIECKI ZAKRZYWIONE, Z ZĄBKIEM | szt. | 5 |  |  | 8% |  |  |
| 2 | KLESZCZYKI HALSTEAD-MOSQUITO, DŁ.120MM, MODEL NIEMIECKI, PROSTE | szt. | 5 |  |  | 8% |  |  |
| 3 | OPINAK MODEL BRYTYJSKI DŁ. 90MM | szt. | 4 |  |  | 8% |  |  |
| 4 | NOŻYCZKI TYPU LEXER ZAGIĘTE DŁ.160MM | szt. | 5 |  |  | 8% |  |  |
| 5 | NOZYCZKI TYPU MAYO, PROSTE, OSTRZA PŁASKIE, UTWARDZONE WĘGLIKIEM SPIEKANYM, DŁ. 140MM | szt. | 5 |  |  | 8% |  |  |
| 6 | NOŻYCZKI DO OPATRUNKÓW TYPU CZERWONY KRZYŻ / LISTER DŁ.180MM | szt. | 6 |  |  | 8% |  |  |

| l.p. | Pakiet 2, cd. | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | KLESZCZYKI TYPU HEATH DŁ.140MM DO USUWANIA KLIPSÓW | szt. | 2 |  |  | 8% |  |  |
| 8 | KANIULA IGŁA Z KULKĄ KRÓTKA | szt. | 2 |  |  | 8% |  |  |
| 9 | PĘSETA ANATOMICZNA, DŁ.120MM, DELIKATNA | szt. | 5 |  |  | 8% |  |  |
| 10 | PĘSETA ANATOMICZNA, SZCZĘKI WĄSKIE DŁ. 160MM | szt. | 15 |  |  | 8% |  |  |
| 11 | PĘSETA ANATOMICZNA, SZCZĘKI WĄSKIE DŁ. 145MM | szt. | 5 |  |  | 8% |  |  |
| 12 | PĘSETA CHIRURGICZNA, DŁ.160MM Z ZĄBKAMI, BRANSZE WĄSKIE | szt. | 10 |  |  | 8% |  |  |
| 13 | NOZYCZKI TYPU WAGNER PROSTE OSTRO/OSTRE DŁ. 120MM | szt. | 5 |  |  | 8% |  |  |
| 14 | NOZYCZKI TYPU WAGNER ZAGIĘTE OSTRO/OSTRE DŁ. 120MM | szt. | 5 |  |  | 8% |  |  |
| 15 | NOZYCZKI DELIKATNE PROSTE OSTRE DŁ. 115MM | szt. | 5 |  |  | 8% |  |  |
| 16 | NOZYCZKI DELIKATNE TYPU BONN PROSTE OSTRE DŁ. 90MM | szt. | 5 |  |  | 8% |  |  |
| Poradnia – opis "P" |
| 1 | ŁYŻECZKA KOSTNA VOLKMANN DŁ.170MM, Ø4,4MM | szt. | 5 |  |  | 8% |  |  |
| 2 | ŁYŻECZKA KOSTNA TYPU SCHEDE DŁ.170MM, Ø4,2MM fig. 00 | szt. | 2 |  |  | 8% |  |  |
| 3 | MISKA NERKOWATA 250X140MM INOX | szt. | 3 |  |  | 8% |  |  |

| l.p. | Pakiet 2, cd. | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | RACZKA DO SKALPELA N° 3 ZE STALI NIERDZEWNEJ, Dl.125MM | szt. | 2 |  |  | 8% |  |  |
| 5 | RACZKA DO SKALPELA N° 3 ZE STALI NIERDZEWNEJ, Dl.125MM Z PODZIAŁKĄ CENRTYMETROWĄ NA RĄCZCE | szt. | 1 |  |  | 8% |  |  |
| 6 | RACZKA DO SKALPELA N° 4 ZE STALI NIERDZEWNEJ, DL 13,5 CM | szt. | 2 |  |  | 8% |  |  |
| 7 | HACZYK TYPU CLOWARD DŁ 160MM 4MM TĘPY | szt. | 1 |  |  | 8% |  |  |
| 8 | HACZYK DO NOSA TYPU JOSEPH Dl.160MM 2ZEBY 5MM | szt. | 1 |  |  | 8% |  |  |
| 9 | IMADLO TYPU MAYO-HEGAR Dl.140MM | szt. | 5 |  |  | 8% |  |  |
| 10 | IMADLO TYPU MATHIEU DL:140MM | szt. | 3 |  |  | 8% |  |  |
| 11 | NOZYCZKI DO OPATRUNKOW TYPU CZERWONY KRZYZ / LISTER Dl.180MM | szt. | 5 |  |  | 8% |  |  |
| 12 | PESETA ANATOMICZNA, Dl.120MM BEZ ZEBOW | szt. | 3 |  |  | 8% |  |  |
| 13 | PESETA CHIRURGICZNA, Dl.120MM Z ZABKAMI 1X2 | szt. | 3 |  |  | 8% |  |  |
| 14 | PĘSETA ANATOMICZNA MODEL ANGIELSKI DŁ 130 MM PROSTA | szt. | 10 |  |  | 8% |  |  |
| 15 | PĘSETA CHIRURGICZNA TYPU TREVES DŁ 130 MM PROSTA Z ZĄBKAMI 1X2 | szt. | 3 |  |  | 8% |  |  |
| 16 | NOŻYCZKI DELIKATNE PROSTE OSTRE DŁ 115MM | szt. | 10 |  |  | 8% |  |  |
| 17 | NOZYCZKI TYPU SANVENERO ZAGIĘTE OSTRE DL:145MM | szt. | 10 |  |  | 8% |  |  |

| l.p. | Pakiet 2, cd. | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | KLESZCZYKI MIKRO HALSTEAD PROSTE Dl.120MM BEZ ZEBOW | szt. | 5 |  |  | 8% |  |  |
| 19 | KLESZCZYKI MIKRO HALSTEAD ZAGIETE Dl.120MM BEZ ZEBOW | szt. | 5 |  |  | 8% |  |  |
| Izba Przyjęć – opis "IP" |
| 1 | MISKA NERKOWATA 250X40MM INOX | szt. | 3 |  |  | 8% |  |  |
| 2 | MISKA MEDYCZNA ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX 350MMX300X50 | szt. | 3 |  |  | 8% |  |  |
| 3 | RACZKA DO SKALPELA N° 4 ZE STALI NIERDZEWNEJ, DL 13,5 CM | szt. | 1 |  |  | 8% |  |  |
| 4 | RACZKA DO SKALPELA N° 3 ZE STALI NIERDZEWNEJ, Dl.125MM | szt. | 1 |  |  | 8% |  |  |
| 5 | PESETA ANATOMICZNA, Dl.120MM BEZ ZEBOW | szt. | 3 |  |  | 8% |  |  |
| 6 | PESETA ANATOMICZNA, Dl.140MM | szt. | 2 |  |  | 8% |  |  |
| 7 | PESETA CHIRURGICZNA, Dl.120MM Z ZABKAMI 1X2 | szt. | 2 |  |  | 8% |  |  |
| 8 | PESETA CHIRURGICZNA, Dl.100MM Z ZABKAMI | szt. | 2 |  |  | 8% |  |  |
| 9 | NOZYCZKI DO OPATRUNKOW TYPU CZERWONY KRZYZ / LISTER Dl.180MM | szt. | 15 |  |  | 8% |  |  |
| 10 | NOZYCZKI TYPU MAYO PROSTE, LOPATKI OSTRZA ZAOKRAGLONE, Dl.170MM | szt. | 2 |  |  | 8% |  |  |
| 11 | NOZYCZKI TYPU MAYO STILLE ZAGIĘTE, LOPATKI OSTRZA ZAOKRAGLONE, Dl.170MM | szt. | 2 |  |  | 8% |  |  |

| l.p. | Pakiet 2, cd. | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | NOŻYCZKI DELIKATNE PROSTE OSTRE DŁ 115MM | szt. | 3 |  |  | 8% |  |  |
| 13 | NOZYCZKI TYPU METZENBAUM-FINO PROSTE OSTRO-TEPE, Dl.180MM | szt. | 2 |  |  | 8% |  |  |
| 14 | NOZYCZKI TYPU METZENBAUM-FINO ZAGIETE, OSTRO-TEPE Dl.150MM | szt. | 2 |  |  | 8% |  |  |
| 15 | KLESZCZYKI MICRO – MOSQUITO, MODEL NIEMIECKI, PROSTE, DL.120MM | szt. | 2 |  |  | 8% |  |  |
| 16 | KLESZCZYKI KOCHER ZAGIETE, Dl.140MM Z ZĘBAMI | szt. | 2 |  |  | 8% |  |  |
| 17 | KLESZCZYKI HALSTEAD-MOSQUITO, Dl.140MM, ZAGIETE, MODEL NIEMIECKI | szt. | 1 |  |  | 8% |  |  |
| 18 | KLESZCZYKI HALSTEAD-MOSQUITO, Dl.140MM PROSTE MODEL NIEMIECKI | szt. | 1 |  |  | 8% |  |  |
| 19 | ŁYŻECZKA KOSTNA TYPU SCHEDE DŁ:170MM Ø 4,2 MM FIG. 0 | szt. | 1 |  |  | 8% |  |  |
| 20 | LYZECZKA KOSTNA VOLKMANN Dl.170MM, Ø 5,2MM FIG. 0 | szt. | 1 |  |  | 8% |  |  |
| 21 | IMADLO TYPU MAYO-HEGAR Dl.140MM | szt. | 1 |  |  | 8% |  |  |
| 22 | IMADLO TYPU MATHIEU DL:140MM | szt. | 1 |  |  | 8% |  |  |
| 23 | KLESZCZYKI DO JEZYKA MAGILL - MODEL DO DOROSLYCH, Dl.220MM | szt. | 2 |  |  | 8% |  |  |
| OIOM – opis "O4 N1" |
| 1 | KLESZCZYKI HALSTEAD-MOSQUITO, DŁ.120MM, PROSTE, MODEL NIEMIECKI | szt. | 8 |  |  | 8% |  |  |

| l.p. | Pakiet 2, cd. | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | OPINAK TYPU STOŻEK KULKA DŁ.140MM NIE DZIURAWIĄCE | szt. | 6 |  |  | 8% |  |  |
| 3 | NOŻYCZKI TYPU LEXER-FINO ZAGIĘTE DŁ:160MM | szt. | 10 |  |  | 8% |  |  |
| 4 | NOŻYCZKI TYPU MAYO ZAGIĘTE, OSTRZA PŁASKIE, DŁ.150MM | szt. | 10 |  |  | 8% |  |  |
| 5 | NOŻYCZKI DO OPATRUNKÓW TYPU CZERWONY KRZYŻ / LISTER DŁ.180MM | szt. | 15 |  |  | 8% |  |  |
| 6 | KLESZCZYKI TYPU HEATH DŁ.140MM DO USUWANIA KLIPSÓW | szt. | 2 |  |  | 8% |  |  |
| 7 | KANIULA IGŁA Z KULKĄ, PROSTA | szt. | 1 |  |  | 8% |  |  |
| 8 | KANIULA IGŁA Z KULKĄ, ZAGIĘTA | szt. | 1 |  |  | 8% |  |  |
| 9 | IMADŁO TYPU MAYO-HEGAR DŁ.160MM | szt. | 2 |  |  | 8% |  |  |
| 10 | KLESZCZYKI W KSZTALCIE SERCA, ATRAUMATYCZNE, DŁ.250MM, BRANSZE 22MM | szt. | 2 |  |  | 8% |  |  |
| 11 | ROZWIERACZ UST TYPU WHITEHEAD DŁ.130MM | szt. | 1 |  |  | 8% |  |  |
| 12 | PĘSETA CHIRURGICZNA Z ZĄBKAMI, DŁ. 160MM, BRANSZE WĄSKIE | szt. | 5 |  |  | 8% |  |  |
| 13 | KLESZCZYKI TYPU HALSTEAD ZAGIĘTE, DŁ.120MM Z ZĄBKAMI | Szt. | 10 |  |  | 8% |  |  |
| Taca naczyniowa – opis "O4 N2" |
| 1 | RĄCZKA DO SKALPELA N° 4 ZE STALI NIERDZEWNEJ, DŁ 135 MM | szt | 1 |  |  | 8% |  |  |

| l.p. | Pakiet 2, cd. | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PĘSETA ANATOMIICZNA, DŁ.250MM BEZ ZĘBÓW | szt | 1 |  |  | 8% |  |  |
| 3 | PĘSETA ANATOMICZNA, DŁ.200MM BEZ ZĘBÓW | szt | 1 |  |  | 8% |  |  |
| 4 | PĘSETA CHIRURGICZNA, DŁ.180MM Z ZĄBKAMI, BRANSZE 2.5MM | szt | 1 |  |  | 8% |  |  |
| 5 | PĘSETA CHIRURGICZNA, DŁ.180MM Z ZĄBKAMI NA KOŃCU CIENKA | szt | 1 |  |  | 8% |  |  |
| 6 | PĘSETA CHIRURGICZNA, DELIKATNA, 1X2 ZĄBKI, PROSTA, DŁ. 10 CM | szt | 1 |  |  | 8% |  |  |
| 7 | NOŻYCZKI TYPU METZENBAUM FINO ZAGIĘTE, DŁ.250MM, BRANSZE POKRYTE WĘGLIKIEM SPIEKANYM | szt | 1 |  |  | 8% |  |  |
| 8 | NOŻYCZKI TĘPE ZAGIĘTE, DŁ.180MM | szt | 2 |  |  | 8% |  |  |
| 9 | NOŻYCZKI TYPU METZENBAUM ZAGIĘTE, OSTRO-TĘPE, DŁ.180MM | szt | 1 |  |  | 8% |  |  |
| 10 | NOŻYCZKI TYPU METZENBAUM ZAGIĘTE, DŁ.180MM | szt | 1 |  |  | 8% |  |  |
| 11 | KLESZCZYKI KOCHER ZAGIĘTE, DŁ.240MM BEZ ZĘBÓW | szt | 2 |  |  | 8% |  |  |
| 12 | KLESZCZE DO LIGATURY TYPU O'SHAUGNESSY DŁ.240MM LEKKIE ZAGIĘTE, 90° | szt | 2 |  |  | 8% |  |  |
| 13 | KLESZCZYKI KOCHER ZAGIĘTE, DŁ.160MM BEZ ZĘBÓW | szt | 4 |  |  | 8% |  |  |
| 14 | IMADŁO TYPU WANGENSTEEN DŁ.270MM, BRANSZE POKRYTE WĘGLIKIEM SPIEKANYM | szt | 1 |  |  | 8% |  |  |
| 15 | IMADLO TYPU MAYO-HEGAR DŁ.200MM, BRANSZE POKRYTE WĘGLIKIEM SPIEKANYM | szt | 1 |  |  | 8% |  |  |
| 16 | KLESZCZYKI MOSQUITO, MODEL FRANCUSKI, BEZ ZĄBKÓW, ZAKRZYWIONE, DŁ. 10 CM | szt | 8 |  |  | 8% |  |  |

| l.p. | Pakiet 2, cd. | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | KLESZCZYKI MOSQUITO, MODEL FRANCUSKI, BEZ ZĄBKÓW, PROSTE, DŁ. 10 CM | szt | 2 |  |  | 8% |  |  |
| 18 | KEM NACZYNIOWY AORTALNY LAMBERT KAY, ZĄBKOWANIE DEBAKEY, DŁ.210MM | szt | 2 |  |  | 8% |  |  |
| 19 | KLESZCZYKI DEBAKEY ZAGIĘTE DŁ.150MM | szt | 2 |  |  | 8% |  |  |
| 20 | KLESZCZE DO OPATRUNKU TYPU OVERHOLT GEISSENDORFER DŁ.210MM N° 0 | szt | 2 |  |  | 8% |  |  |
| 21 | KLEM TYPU DEBAKEY-CAROTID BULDOG DŁ.90MM | szt | 2 |  |  | 8% |  |  |
| 22 | KLEM TYPU DEBAKEY GLOVER BULDOG ZAGIĘTY DŁ.40MM | szt | 2 |  |  | 8% |  |  |
| 23 | ZACISK OPATRUNKOWY TYPU BACKAUSS, DŁ.90MM | szt | 6 |  |  | 8% |  |  |
| 24 | HAK OPERACYJNY - 2SZT. TYPU FARABEUF 15X30MM 15X40MM DŁ.150MM | szt | 1 |  |  | 8% |  |  |
| 25 | RETRAKTOR TYPU WEITLANER DŁ.130MM 3 x 4 ZĘBY OSTRE DŁ. ZĘBÓW:16MM | szt | 1 |  |  | 8% |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Pakiet 2, cd.

okres gwarancji i rękojmi ......... miesięcy

wartość brutto Pakietu 2:	.............................		słownie: .......................................................................................................................... zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| Zestaw plastyczny Blok Operacyjny – opis "SO P4" |
| --- |
| l.p. | Pakiet 3 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| 1 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYPU HALSTED- MOSOQUITO ODGIĘTE DŁ. 125MM DELIKATNY SKOK ZĄB 0,6MM | szt. | 10 |  |  | 8% |  |  |
| 2 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYPU HALSTED-MOSQUITO PROSTE BEZ ZĄBKA DŁ. 125MM DELIKATNY SKOK ZĄBKÓW 0,6MM | szt. | 6 |  |  | 8% |  |  |
| 3 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYPU MICRO HALSTED BEZ ZĄBKÓW ODGIĘTE DŁ. 125MM DELIKATNY SKOK | szt. | 2 |  |  | 8% |  |  |
| 4 | SPINAK DO SERWET PAPIEROWYCH JEDEN KONIEC SZCZĘK KIELICHOWY DRUGI KULISTY ODGIĘTY PO ŁUKU ROZSTAW SZCZĘK 19,5MM DŁ.-115MM | szt. | 6 |  |  | 8% |  |  |
| 5 | UCHWYT SKALPEL NR. 3 (TRZONEK) DŁ.125MM | szt. | 1 |  |  | 8% |  |  |
| 6 | UCHWYT SKALPEL NR.4 DŁ.135MM | szt. | 1 |  |  | 8% |  |  |
| 7 | KLESZCZE NACZYNIOWETYPU KOCHER- OCHSNER PROSTE DŁ.185MM | szt. | 2 |  |  | 8% |  |  |
| 8 | PĘSETA ANATOMICZNA TYPU MICRO-ADSON PROSTA DŁ. 120MM 4 ¾ DELIKATNA KOŃCE O WYMIARACH 1X0,5MM | szt. | 4 |  |  | 8% |  |  |
| 9 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYPU HALSTED- MOSQUITO PROSTE DŁ.125MMDELIKATNY SKOK ZĄBKÓW 0,6MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI | szt. | 2 |  |  | 8% |  |  |
| 10 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYPU HALSTED- MOSSQUITO ODGIĘTE DŁ125MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI | szt. | 2 |  |  | 8% |  |  |
| 11 | PĘSETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA PROSTA DŁ.115MM | szt. | 2 |  |  | 8% |  |  |
| 12 | PĘSETA ANATOMICZNA ROZSZCZEPIAJĄCA ODGIĘTA DŁ. 115MM DELIKATNA ZĄBKOWANA | szt. | 2 |  |  | 8% |  |  |

| l.p. | Pakiet 3, cd. | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | PĘSETA CHIRURGICZNA PROSTA TYPU GILLIES KOŃCÓWKA ROBOCZA ½ ZĄBKI DŁ.155MM | szt. | 4 |  |  | 8% |  |  |
| 14 | PĘSETA TĘCZÓWKOWA-CHIR DŁ.100MM ZAKRZYWIONA | szt. | 1 |  |  | 8% |  |  |
| 15 | PĘSETA CHIRURG. PROSTA TYPU SEMKEN KOŃCÓWKA ROBOCZA1/2 ZĄBKI DŁ125MM DELIKATNA | szt. | 2 |  |  | 8% |  |  |
| 16 | NOŻYCZKI OPATRUNKOWE ODGIĘTE TYPU LISTER DŁ. 180MM JEDNO OSTRZE Z KULKĄ | szt. | 1 |  |  | 8% |  |  |
| 17 | NOŻYCZKI METZENBAUM PROSTE DŁ.145MM OSTRZA TĘPO/TĘPE | szt. | 2 |  |  | 8% |  |  |
| 18 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYPU METZENBAUM ODGIĘTE DŁ. 145MM OSTRZA TĘPO/TĘPE | szt. | 2 |  |  | 8% |  |  |
| 19 | NOŻYCZKI DELIKATNE DO CHIRURGII PLASTYCZNEJ I NOSA TYPU COTTLE- KNAPP, ODGIĘTE TĘPO/TĘPE DŁ.105MM | szt. | 2 |  |  | 8% |  |  |
| 20 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYPU MAYO DŁ.140MM OSTRZA TĘPO/TĘPE | szt. | 2 |  |  | 8% |  |  |
| 21 | KLESZCE DO MATERIAŁU OPATRUNKOWEGO TYPU MAIER DŁ. 265 | szt. | 1 |  |  | 8% |  |  |
| 22 | IMADŁO CHIRURG. TYPU CONVERSE Z ZAPADKĄ DŁ.120MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,2MM | szt. | 2 |  |  | 8% |  |  |
| 23 | IMADŁO CHIRURG. TYPU DERF Z ZAPADKA DŁ. 115MM 4 ½ CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4MM UCHA ZŁOCONE | szt. | 2 |  |  | 8% |  |  |
| 24 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYPU HEGAR- MAYO Z ZAPADKĄ DŁ. 150MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5MM | szt. | 1 |  |  | 8% |  |  |
| 25 | ROZPIERACZ NOZDRZY FOMON TĘPE/ TĘPE DŁ.145MM | szt. | 1 |  |  | 8% |  |  |

| l.p. | Pakiet 3, cd. | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | HACZYK OPERACYJNY TYPU MANNERFELT MODYFIKOWANY 1 ZĘBNY OSTRY DŁ.135MM | szt. | 2 |  |  | 8% |  |  |
| 27 | HACZYK TĘCZÓWKOWY TYPU GUTHRIE, 2 ZĘB. OSTRY DŁ.130MM | szt. | 1 |  |  | 8% |  |  |
| 28 | HAK OPERACY.SIODEŁKOWY 10X13MM UCHWYT HAKA PŁASKI KARBOWANY DŁ.160MM | szt. | 2 |  |  | 8% |  |  |
| 29 | HAK OPERACY. TYP BAB-SEEN-MILLER DŁ .155MM DWUSTRONNY 3 ZĘBNY TĘPY SZEROKOŚC 8MM ŁOPATA SZEROKOŚĆ 7MM DŁ. 24MM | szt. | 2 |  |  | 8% |  |  |
| 30 | HAK OPERACYJNY TYPU FARABEUF MAŁY DWUSTRONNY DŁ.125MM ZESTAW SKŁAD. SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 25X10MM I 32X12MM ORAZ 22X10MM I 28X12MM | szt. | 1 |  |  | 8% |  |  |
| 31 | SONDA PUSTA W ŚRODKU Z KONCÓWKĄ ŚREDNICA 3,3MM DŁ. 140MM | szt. | 1 |  |  | 8% |  |  |
| 32 | ŁYŻECZKA KOSTNA TYPU VOLKMANN DŁ. 170MM 6 ¾ FIGURA 00 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 4,4MM | szt. | 1 |  |  | 8% |  |  |
| 33 | HACZYK DO SKÓRY JOSEPH 2 ZĄB. 10MM DŁ.165MM | szt. | 1 |  |  | 8% |  |  |
| 34 | NOŻYCZKI DO LIGATURY PROSTE OSTRE DŁ.110MM 4 3/8 OSTRZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ UCHA ZŁOCONE | szt. | 4 |  |  | 8% |  |  |
| 35 | NOŻYCZKI PREPARACY ODGIĘTE OSTRE DŁ.120MM | szt. | 1 |  |  | 8% |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Pakiet 3, cd.

okres gwarancji i rękojmi ......... miesięcy

wartość brutto Pakietu 3:	.............................		słownie: .......................................................................................................................... zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 4 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzygarka chirurgiczna z nieruchomą głowicą, bezprzewodowa, wodoodporna, wykorzystująca uniwersalne ostrza jednorazowego użytku przeznaczone do każdego rodzaju owłosienia, posiadająca wskaźnik naładowania akumulatora, wyposażona w baterię Li-Ion dającą możliwość doładowywania pomiędzy użyciami (bez efektu pamięci skracającego jej żywotność i z zabezpieczeniem przeciw przeładowaniu), krótki czas ładowania systemem typu drop-in – 180 min, czas pracy ciągłej 160 min | szt. | 2 |  |  | 8% |  |  |
| 2 | Ładowarka/stacja dokująca kompatybilna do strzygarki chirurgicznej z pozycji nr. 1 | szt. | 1 |  |  | 8% |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

okres gwarancji i rękojmi ......... miesięcy

wartość brutto Pakietu 4:	.............................		słownie: .......................................................................................................................... zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

Załącznik nr 2

Zamawiający:

Centrum Leczenia Oparzeń

im. dr. Stanisława Sakiela

ul. Jana Pawła II 2

41-100 Siemianowice Śląskie

Wykonawca:

…………………………………………………

…………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………

…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy CLO/ZP/36/2017 prowadzonego przez Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 ustawy Pzp.

…………….……. dnia ………….……. r.					 …………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. dnia …………………. r. 				…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. dnia …………………. r. 				…………………………………………

(podpis)