Załącznik nr 1

................................                                                                                      ............................, ............. 2017

( pieczątka firmowa )

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa		.

Adres		.

REGON

NIP

Nr konta bankowego		.

Telefon ..................................	FAX ..................................	e-mail ..............................................................

Dane dla Urzędu Zamówień Publicznych:

Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem :   (  Tak     (  Nie

Niniejszym składam ofertę na:

ogłoszony przez

Dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
przy ul. Jana Pawła II 2 przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy materiałów i testów
do sterylizacji.

znak przetargu: CLO/ZP/44/2017

| l.p. | Pakiet 1 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Włóknina zielona, zgodność z normami EN 868-2 i PN EN 868-2 rozmiar 90 x 90 do stosowania w sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. | arkusz | 6.000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Włóknina zielona, zgodność z normami EN 868-2 i PN EN 868-2 rozmiar 100 x 100 do stosowania w sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu | arkusz | 2.000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Włóknina niebieska, zgodność z normami EN 868-2 i PN EN 868-2 rozmiar 90 x 90 do stosowania w sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. | arkusz | 6.000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Włóknina niebieska, zgodność z normami EN 868-2 i PN EN 868-2 rozmiar 100 x 100 do stosowania w sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu | arkusz | 2.000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Materiał opakowaniowy do sterylizacji składający się z trzech różnych warstw - warstwy wykonanej z podłużnych włókien polipropylenowych odpowiedzialnej za wytrzymałość materiału, warstwy stanowiącej barierę sterylną oraz warstwy absorpcyjnej, gramatura ≥ 70 g/m2, możliwość stosowania w sterylizacji S i EO, możliwość zastosowania jako obłożenie stołu pod narzędzia, materiał zgodny z wymogami normy EN ISO 11607-1 i EN 868-2, kolor niebieski, rozmiar 120 x 120 cm | arkusz | 2.400 |  |  |  |  |  |
| 6 | Włókninowe wkładki absorpcyjne 300mm x 500mm ( do tac narzędziowych poddawanych procesowi sterylizacji w parze wodnej w zakresie temperatur 121 – 134 stopni) stosowane w celu pochłaniania kondensatów podczas autoklawowania. Wykonane z materiału wolnego od związków toksycznych. Gramatura nie mniejsza niż 45g/m2 – ilość 3.600 arkuszy. | arkusz | 3.600 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość Pakietu 1 .............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 2 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękaw papierowo - foliowy szerokości 50 mm długości 200 m | rolka | 26 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękaw papierowo - foliowy szerokości 75 mm długości 200 m | rolka | 16 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękaw papierowo - foliowy szerokości 100 mm długości 200 m | rolka | 55 |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękaw papierowo - foliowy szerokości 120 mm długości 200 m | rolka | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękaw papierowo - foliowy szerokości 150 mm długości 200 m | rolka | 16 |  |  |  |  |  |
| 6 | Rękaw papierowo - foliowy szerokości 200 mm długości 200 m | rolka | 40 |  |  |  |  |  |
| 7 | Rękaw papierowo - foliowy szerokości 250 mm długości 200 m | rolka | 40 |  |  |  |  |  |
| 8 | Rękaw papierowo - foliowy szerokości 400 mm długości 200 m | rolka | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość Pakietu 2 .............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 3 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękaw papierowo - foliowy szerokości 500 mm długości 200 m | rolka | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość Pakietu 3 .............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 4 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metkownica trzyrzędowa umożliwiająca ustawienie zakodowanych numerycznie informacji, drukowanych na etykietach nie przekraczających 28 x 29 mm. Nadruk w trzech rzędach w kierunku poprzecznym do rozwijania taśmy z etykietami | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Etykiety podwójnie samoprzylepne trzyrzędowe bez wskaźnika, kompatybilne z metkownicą z pozycji 1 | rolka | 360 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wałek barwiący do metkownicy trzyrzędowej kompatybilny z metkownicą z pozycji 1 | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | System dokumentacji kontroli sterylizacji | koperty | 600 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość Pakietu 4 .............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 5 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do tlenku etylenu, zawierający wskaźnik biologiczny i kartę ze wskaźnikiem chemicznym do opisu cyklu. Do każdego pojedynczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników. Wykrycie aktywności metabolicznej spor/wynik pozytywny po ok. 30 min. inkubacji, ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 4 godzinach inkubacji. Odczyt wskaźnika automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność wskaźnika z posiadanym przez zamawiającego inkubatorem Auto-Reader Attest TM | sztuka | 260 |  |  |  |  |  |
| 2 | Naboje gazowe do posiadanego przez zamawiającego sterylizatora gazowego firmy 3M do modelu 4XL i 5Xl, zawierające 100 gram czystego EO, dopuszczone przez producenta sterylizatora | sztuka | 192 |  |  |  |  |  |
| 3 | Papier do posiadanej przez zamawiającego drukarki sterylizatora gazowego Steri Vac 5 XL. Rolka 79mm x 30mm | rolka | 12 |  |  |  |  |  |
| 4 | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do pary wodnej, symulujący pakiet porowaty. Do każdego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźnika. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku po 3 godzinach inkubacji. Wykrycie aktywności metabolicznej spor/wynik pozytywny po ok. 30 min. inkubacji. Odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka z wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność wskaźnika z EN ISO 11138. Kompatybilny z autoczytnikiem posiadanym przez zamawiającego tj. ATTEST AUTO- READER | sztuka | 1.100 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość Pakietu 5 .............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 6 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtry jednorazowe do kontenerów, średnica 19 cm, ze wskaźnikiem | sztuka | 500 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość Pakietu 6 .............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 7 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny kl. 4 według ISO 11140-1 spełniający EN-867-1 do sterylizacji tlenkiem etylenu. Substancja wskaźnikowa ułożona liniowo | sztuka | 12.000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Taśma do zamykania pakietów o wysokiej przylepności wytrzymała na warunki sterylizacji parą wodną lub tlenkiem etylenu. Spełniająca wymogi norm EN 867-1 oraz 11140-3 | rolka | 336 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny klasa 4 wg ISO 11140-1, spełniający normę europejską EN-867-1 do sterylizacji para wodną. Substancja wskaźnikowa ułożona liniowo | sztuka | 116.000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Integrator chemiczny klasy 5 do pary wodnej z przesuwającą się substancją wskaźnikową w okienku o długości 2,5-3,0 cm, do zastosowania we wszystkich cyklach sterylizacji parą wodną, nie wymagający interpretacji zmiany koloru, zgodny z normą EN ISO 11140-1 | sztuka | 17.000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowy nietoksyczny pakiet typu BOWIE DICK. Kontrolujący penetracje i jakość pary wodnej. Spełniający Euro-Normę EN 867-4 oraz ISO 11140 | sztuka | 1.400 |  |  |  |  |  |
| 6 | Taśma ze wskaźnikiem do kontroli sterylizacji parą wodną. Zgodna z normą PN-EN 867-1 wykonana ze specjalnego papieru z naniesioną warstwą kleju. Łatwo przyklejalna do papieru, folii, włókniny. Łatwo usuwalna bez pozostałości kleju, wodoodporna. Substancje chemiczne zawarte we wskaźnikach – nietoksyczne i pozbawione metali ciężkich. Rolka szerokości 1,8-1,9 cm | metr | 1.320 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość Pakietu 7 .............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 8 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test kontroli dezynfekcji termicznej w temp. 930 przez 10 minut– ilość 3.200 sztuk. | sztuka | 3.200 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość Pakietu 8 .............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 9 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test kontroli mycia maszynowego – ilość 3.400 sztuk. | sztuka | 3.400 |  |  |  |  |  |
| 2 | Uchwyt testów kontroli mycia mechanicznego umożliwiający kontrolę mycia w czterech płaszczyznach – ilość 4 sztuki. | sztuka | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Test kontroli pracy zgrzewarek – ilość 1.500 sztuk. | sztuka | 1.500 |  |  |  |  |  |
| 4 | Szczotka o dł. od 18 cm do 25 cm do mycia narzędzi z uchwytem wykonanym z tworzywa sztucznego i z nylonowym włosiem osadzonym na dwóch końcach rączki, przy czym z jednej strony znajduje się tylko jeden rząd włosia- ilość 10 sztuk. | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękawice ochronne zabezpieczające przed oparzeniami przy opróżnianiu autoklawu, wykonane z miękkiej frotowej tkaniny bawełnianej, długość mankietu w granicach od 28 cm do 35 cm. Wielokrotnego użytku, nadające się do prania – ilość 6 par. | para | 6 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość Pakietu 9 .............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 10 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeźroczyste osłonki na narzędzia, 15mm | sztuka | 12.000 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość Pakietu 10 .............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 11 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wskaźniki do sterylizacji radiacyjnej promieniami gamma, wskaźnik procesu w formie okrągłych nalepek, zmiana barwy po ekspozycji | sztuka | 10.000 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość Pakietu 11 .............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

Załącznik nr 2

Zamawiający:

Centrum Leczenia Oparzeń

im. dr. Stanisława Sakiela

ul. Jana Pawła II 2

41-100 Siemianowice Śląskie

Wykonawca:

…………………………………………………

…………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………

…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy CLO/ZP/44/2017 prowadzonego przez Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 ustawy Pzp.

…………….……. dnia ………….……. r.					 …………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. dnia …………………. r. 				…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. dnia …………………. r. 				…………………………………………

(podpis)