Załącznik nr 1

................................									...............….........2017 r.

( pieczątka firmowa )

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa ..................................................................................................................

Adres .............................................................................................................................

#### REGON..........................................................................................................................

NIP ................................................................................................................................

Nr konta bankowego .....................................................................................................

Telefon ............................................FAX......................................................................

e-mail ………………………………………………………………………………….

Dane dla Urzędu Zamówień Publicznych:

Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem :   (  Tak     (  Nie

Niniejszym składam ofertę na:
ogłoszony przez

Dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 2 przetarg nieograniczony na zakup i dostawę Sterylizatora parowego - Autoklawu

CLO/ZP/55/2017

Sterylizator parowy - autoklaw

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji – 2017 |
| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie spełnienia parametrów, opisu |
|  | Sterylizator parowy - Autoklaw |  |  |
| 1. | Autoklaw klasy B (PN EN 13060) | TAK |  |
| 2. | Zgodność z normą EN PN ISO 17665-1:2007 | TAK |  |
| 3. | Maksymalne wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x głęb.) 800mm x 650mm x 720mm | TAK |  |
| 4. | Maksymalna waga 150kg | TAK |  |
| 5. | Minimalne wymiary wewnętrzne komory Ø 400mm, głęb. 400mm | TAK |  |
| 6. | Zakres temperatur pracy od 100oC do 135oC lub więcej | TAK |  |
| 7. | Wymagane zasilanie 230V, zabezpieczenie do 16A | TAK |  |
| 8. | Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej lub materiału równorzędnego. | TAK |  |
| 9. | Rejestracja parametrów pracy wraz z ich eksportem do komputera (oprogramowanie wraz z odpowiednim okablowaniem pozwalającym na archiwizowanie i drukowanie parametrów poszczególnych cykli sterylizacji) | TAK |  |
| 10. | Wewnętrzny stelaż z możliwością regulacji wysokości rozmieszczenia poszczególnych półek. | TAK |  |
| 11. | Możliwość sterylizacji cieczy (opcja podpięcia czujnika temperatury do sterylizacji cieczy) | TAK |  |

…………….……. dnia …………………. r. 				…………………………………………

(podpis)

| l.p. |  | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylizator parowy - autoklaw | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość brutto ........................ słownie ................................................................................................zł.

w tym:

wartość netto - ......................................... zł.

podatek VAT - ........................................ zł.

Zobowiązujemy się:

- 	dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie ……… dni od dnia podpisania umowy do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich*

- 	udzielić ……… miesięcznej gwarancji i rękojmi na zaoferowany przedmiot zamówienia**

* 	termin dostawy musi mieścić się w przedziale od 1 do 30 dni

w przypadku niezdeklarowania terminu dostawy lub zdeklarowania dłuższego terminu niż wskazany przez zamawiającego oferta  zostanie odrzucona.

**	zamawiające wymaga co najmniej 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi . Za wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi do 36 miesięcy Wykonawca otrzyma 10 pkt.

…………….……. dnia …………………. r. 				…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 2

Zamawiający:

Centrum Leczenia Oparzeń

im. dr. Stanisława Sakiela

ul. Jana Pawła II 2

41-100 Siemianowice Śląskie

Wykonawca:

…………………………………………………

…………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………

…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy CLO/ZP/55/2017 prowadzonego przez Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23

…………….……. dnia ………….……. r.					 …………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20).Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. dnia …………………. r. 				…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. dnia …………………. r. 				…………………………………………

(podpis)