Załącznik nr 1

................................									...............….........2017 r.

( pieczątka firmowa )

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa ..................................................................................................................

Adres .............................................................................................................................

#### REGON..........................................................................................................................

NIP ................................................................................................................................

Nr konta bankowego .....................................................................................................

Telefon ............................................FAX......................................................................

e-mail ………………………………………………………………………………….

Dane dla Urzędu Zamówień Publicznych:

Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem :   (  Tak     (  Nie

Niniejszym składam ofertę na:
ogłoszony przez

Dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 2 przetarg nieograniczony na zakup urządzeń podtrzymujących i monitorujących parametry życiowe

znak przetargu: CLO/ZP/67/2017

| l.p. |  | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ELEKTOKARDIOGRAF 12-KANAŁOWY Prezentacja 3, 6 oraz 12 odprowadzeń EKG, Kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym, Prezentacja wyników analizy i interpretacji, Przeglądanie zapisanych w pamięci badań, Prezentacja częstości akcji serca (HR), Wydruk w trybie 3, 6 lub 12 odprowadzeń, Wbudowana drukarka A4 i możliwość wydruk na drukarce zewnętrznej, Zakładanie papieru w systemie Easy Load, Praca w trybie Auto lub Manual, Automatyczna analiza i interpretacja, Rozbudowana baza pacjentów – min. 2000 badań, Tryb pracy akumulatorowej – do min. 300 badań, Sygnalizacja złego podłączenia poszczególnych elektrod, Detekcja stymulatora serca, Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń, Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora, Funkcja EKG-M@IL, Zapis badania do pamięci USB (np. PenDrive), Zasilanie sieciowo-akumulatorowe; Menu wyświetlane na ekranie; Waga < 4,3 kg. | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Mankiet do przetaczania płynów przystosowany do wkładów o pojemności do 500 ml, czytelna, kontrastowa (czarna wskazówka na białej tarczy) skala o średnicy min. 49 mm, liniowa skala z podziałką co min. 2 mmHg, oznaczeniem cyfrowym co min. 20 mmHg w całym zakresie pomiarowym 0-300 mmHg, bawełniana kieszeń z pętlą do zawieszania na stojaku kroplówki, którą można dezynfekować i prać w temperaturze do 60°C, dokładność wskazań manometru +/- 3mmHg, korpus manometru i zawór spustowy metalowy, chromowany, aneroid testowany do 600 mmHg, precyzyjny śrubowy zawór spustowy z filtrem przeciwkurczowym, przeźroczysta, transparentna siatka umożliwiająca podgląd poziomu podawanego płynu, bezlateksowy wkład ciśnieniowy, bezlateksowa gruszka pompująca. | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Mankiet do przetaczania płynów przystosowany do wkładów o pojemności do 1000 ml, czytelna, kontrastowa (czarna wskazówka na białej tarczy) skala o średnicy min. 49 mm, liniowa skala z podziałką co min. 2 mmHg, oznaczeniem cyfrowym co min. 20 mmHg w całym zakresie pomiarowym 0-300mmHg, bawełniana kieszeń z pętlą do zawieszania na stojaku kroplówki, którą można dezynfekować i prać w temperaturze do 60°C, dokładność wskazań manometru +/- 3mmHg, korpus manometru i zawór spustowy metalowy, chromowany, aneroid testowany do 600 mmHg, precyzyjny śrubowy zawór spustowy z filtrem przeciwkurczowym, przeźroczysta, transparentna siatka umożliwiająca podgląd poziomu podawanego płynu, bezlateksowy wkład ciśnieniowy, bezlateksowa gruszka pompująca. | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

........................ słownie ............................................................................................................zł.

w tym:

wartość netto - ......................................... zł.

podatek VAT - ........................................ zł.

………………………

podpis  Wykonawcy

Załącznik nr 2

Zamawiający:

Centrum Leczenia Oparzeń

im. dr. Stanisława Sakiela

ul. Jana Pawła II 2

41-100 Siemianowice Śląskie

Wykonawca:

…………………………………………………

…………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………

…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy CLO/ZP/67/2017 prowadzonego przez Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23

…………….……. dnia ………….……. r.					 …………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20).Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. dnia …………………. r. 				…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. dnia …………………. r. 				…………………………………………

(podpis)