Załącznik nr 1

................................                                                                                      ............................, ............. 2018

( pieczątka firmowa )

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa		.

Adres		.

REGON

NIP

Nr konta bankowego		.

Telefon ..................................	FAX ..................................	e-mail ..............................................................

Dane dla Urzędu Zamówień Publicznych:

Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem :   (  Tak     (  Nie

Niniejszym składam ofertę na:

ogłoszony przez

Dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
przy ul. Jana Pawła II 2 przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy rękawic chirurgicznych.

znak przetargu: CLO/ZP/02/2018

| l.p. | Pakiet 1 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice diagnostyczne: nitrylowe, grubość na palcu 0,08 mm +/- 0,01 mm, grubość na dłoni 0,07 mm +/- 0,01 mm, rolowany mankiet, teksturowane tylko na palcach. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Budowa rękawic medycznych zgodnie z normą EN 455: 1-4. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374:1 – 3 potwierdzone raportem z badań wg EN374 z jednostki niezależnej lub certyfikatem z jednostki notyfikowanej. Przebadane na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671. Opakowanie a’250 sztuk. Podstawa opakowania 12cm x 13cm (- 5%) pasujące do uchwytów naściennych typu SafeDon z możliwością wyjmowania rękawic od spodu opakowania za mankiet. Rozmiar S, M, L. Wykonawca może wycenić rękawice w opakowaniu innej wielkości niż wskazana przez Zamawiającego, w takim przypadku należy dokonać przeliczeń tak, aby liczba sztuk była zgodna z zapisami specyfikacji. | Opak. | 3.000 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość brutto Pakietu 1: .............................	słownie .......................................................................................................................... zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 2 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice diagnostyczne: nitrylowe, grubość na palcu 0,08 mm +/- 0,01 mm, grubość na dłoni 0,07mm +/- 0,01 mm, rolowany mankiet, teksturowane tylko na palcach. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Budowa rękawic medycznych zgodnie z normą EN 455: 1-4. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374:1 – 3 potwierdzone raportem z badań wg EN374 z jednostki niezależnej lub certyfikatem z jednostki notyfikowanej. Przebadane na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671. Opakowanie a’50 sztuk (S-L). Podstawa opakowania 12cm x 13cm (- 5%), pasujące do uchwytów naściennych typu Safe Don compact z możliwością pojedynczego wyjmowania rękawic od spodu oraz od góry opakowania jedynie za mankiet bez ryzyka kontaminacji opakowania i pozostałych rękawic. Wykonawca może wycenić rękawice w mniejszej ilość w opakowaniu niż wskazana przez Zamawiającego, w takim przypadku należy dokonać przeliczeń tak, aby liczba sztuk była zgodna z zapisami specyfikacji. | Opak. | 1.500 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość brutto Pakietu 2: .............................	słownie .......................................................................................................................... zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 3 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice diagnostyczne: nitrylowe, bezpudrowe, teksturowane na palcach. Grubość na palcach 0,24 +/- 0,01 mm, na dłoni 0,20 +/- 0,01 mm. Długość mankietu nie mniejsza niż 290 mm. AQL nie większy niż 1,5. Zgodność z normą EN 455, potwierdzone certyfikatem europejskiej jednostki notyfikowanej. Oznakowane jako środek ochrony indywidualnej Kategorii III (norma EN 455, EN 374). Rozmiar: M - pakowane po 100 sztuk, L- pakowane po 90 sztuk. Wykonawca może wycenić rękawice w opakowaniu innej wielkości niż wskazana przez Zamawiającego, w takim przypadku należy dokonać przeliczeń tak, aby liczba sztuk była zgodna z zapisami specyfikacji. | Opak. | 3.500 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość brutto Pakietu 3: .............................	słownie .......................................................................................................................... zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 4 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice chirurgiczne bezlateksowe - sterylne, bezpudrowe, wykonane z poliizoprenu, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, mankiet rolowany. Grubość na palcu 0,27 +/- 0,01 mm. AQL nie większy niż 1,0. Zgodne z normami EN 455;1 -4, ASTM F1671; EN 374-1,2,3. Zarejestrowane jako środek ochrony osobistej kat. III. Rozmiary: 6.5 – 9. | para | 12.500 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość brutto Pakietu 4: .............................	słownie .......................................................................................................................... zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 5 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice chirurgiczne sterylne, syntetyczne, bezpudrowe, wykonane z poliizoprenu, mankiet rolowany, polimerowane obustronnie w celu łatwiejszego zakładania. Grubość na palcu 0,21mm (+/-0,02) na dłoni 0,20 mm(+/-0,02); siła zrywania min 10N; wydłużenie min. 600%. Rozmiary: 5,5-9,0. AQL nie większy niż 0,65. Zgodne z normami: EN 455-1,2,3,4; ASTM F1671; EN 374-1,2,3. Zarejestrowane jako środek ochrony osobistej kat. III. Rękawice pakowane podwójnie – opakowanie zewnętrze foliowe. | para | 12.500 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość brutto Pakietu 5: .............................	słownie .......................................................................................................................... zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł