Załącznik nr 1

................................									...............….........2018 r.

(pieczątka firmowa)

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa ..................................................................................................................

Adres .............................................................................................................................

#### REGON..........................................................................................................................

NIP ................................................................................................................................

Nr konta bankowego .....................................................................................................

Telefon ............................................FAX......................................................................

e-mail ………………………………………………………………………………….

Dane dla Urzędu Zamówień Publicznych:

Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem :   (  Tak     (  Nie

Niniejszym składam ofertę na:
ogłoszony przez

Dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 2 przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych

znak przetargu: CLO/ZP/12/2018

| l.p. | Pakiet 1 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elastyczny rękaw siatkowy podtrzymujący opatrunek, wykonany z niestrzępiącej białej przędzy poliamidowej, podwójnie elastycznej.Skład: 70% -75% poliamidu, pozostałe włókno elastyczne. Bez optycznych wybielaczy (na palec) | opakowanie - 25 metrów po rozciągnięciu rolki | 270 |  |  |  |  |  |
| 2 | Elastyczny rękaw siatkowy podtrzymujący opatrunek, wykonany z niestrzępiącej białej przędzy poliamidowej, podwójnie elastycznej. Skład: 70%-75% poliamidu, pozostałe włókno elastyczne . Bez optycznych wybielaczy (na dłoń, rękę, stopę, małe kończyny) | opakowanie - 25 metrów po rozciągnięciu rolki | 480 |  |  |  |  |  |
| 3 | Elastyczny rękaw siatkowy podtrzymujący opatrunek, wykonany z niestrzępiącej białej przędzy poliamidowej, podwójnie elastycznej. Skład: 70% -75% poliamidu, pozostałe włókno elastyczne. Bez optycznych wybielaczy (na nogę, ramię) | opakowanie - 25 metrów po rozciągnięciu rolki | 1 400 |  |  |  |  |  |
| 4 | Elastyczny rękaw siatkowy podtrzymujący opatrunek, wykonany z niestrzępiącej białej przędzy poliamidowej, podwójnie elastycznej. Skład: 70% -75% poliamidu, pozostałe włókno elastyczne. Bez optycznych wybielaczy bardzo rozciągliwy na niewielki tułów (nie mniej niż 100 cm w obwodzie bez cech ucisku) . Zamawiający zastrzega sobie badanie komisyjne i dyskwalifikację oferty, jeżeli rękaw siatkowy nie spełni opisu siwz.* | opakowanie - 25 metrów po rozciągnięciu rolki | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Elastyczny rękaw siatkowy podtrzymujący opatrunek, wykonany z niestrzępiącej białej przędzy poliamidowej, podwójnie elastycznej. Skład: 70 % -75% poliamidu , pozostałe włókno elastyczne. Bez optycznych wybielaczy , bardzo rozciągliwy (na bardzo duży tułów, biodra, nie mniej niż 140 cm w obwodzie bez cech ucisku) Zamawiający zastrzega sobie badanie komisyjne i dyskwalifikację oferty, jeżeli rękaw siatkowy nie spełni opisu siwz.* | opakowanie - 25 metrów po rozciągnięciu rolki | 550 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

*Wykonawcy zobowiązani są do złożenia próbek w stanie nierozciągniętym, o długości 1 m każda.

Zamawiający zastrzega sobie prawo komisyjnego badania próbek i odrzucenia oferty, jeżeli zaoferowana siatka nie spełni wymagań specyfikacji.

Wartość Pakietu 1:

........................ słownie ............................................................................................................zł.

w tym:

wartość netto - ......................................... zł.

podatek VAT - ........................................ zł.

………………………

podpis  Wykonawcy

znak przetargu: CLO/ZP/12/2018

| l.p. | Pakiet 2 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opaska dziana podtrzymująca 4m x 5cm | sztuka | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Opaska dziana podtrzymująca 4m x 10cm | sztuka | 8.000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Opaska dziana podtrzymująca 4m x 15cm | sztuka | 9.000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Opaska elastyczna tkana z zapinką 4m x 10cm (wielokrotnego użytku) | sztuka | 900 |  |  |  |  |  |
| 5 | Opaska elastyczna tkana z zapinką 4m x 15cm (wielokrotnego użytku) | sztuka | 2.400 |  |  |  |  |  |
| 6 | Opaska gipsowa szybkowiążaca (czas wiązania ok. 5 min.), mocny i trwały opatrunek gipsowy 3m x 10cm | sztuka | 30 |  |  |  |  |  |
| 7 | Opaska gipsowa szybkowiążaca (czas wiązania ok. 5 min.), mocny i trwały opatrunek gipsowy 3m x 15cm | sztuka | 30 |  |  |  |  |  |
| 8 | Opaska z waty syntetycznej do opatrunków gipsowych oraz szyn 3m x 10cm | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |
| 9 | Opaska z waty syntetycznej do opatrunków gipsowych oraz szyn 3m x 15cm | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |
| 10 | Kompresy gazowe niejałowe z podwijanymi brzegami (12 warstwowe, gaza 17 nitkowa) 5cm x 5cm (opakowanie 100 szt.) | opakowanie | 190 |  |  |  |  |  |
| 11 | Kompresy gazowe niejałowe z podwijanymi brzegami (12 warstwowe, gaza 17 nitkowa) 7cm x 7cm lub 7,5cm x 7,5cm (opakowanie 100 szt.) | opakowanie | 100 |  |  |  |  |  |
| 12 | Kompresy gazowe niejałowe z podwijanymi brzegami (12 warstwowe, gaza17 nitkowa) 9cm x 9cm lub 10cm x 10cm (opakowanie 100 szt.) | opakowanie | 140 |  |  |  |  |  |
| 13 | Przylepiec chirurgiczny hypoalergiczny (sztuczny jedwab) szer. 2,5cm, długość 9-10 metrów/rolkę | sztuka | 600 |  |  |  |  |  |
| 14 | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny z rozciągliwej włókniny poliestrowej, perforowanej co 5 cm, łatwy do dzielenia poprzecznego bez użycia nożyczek, delikatny dla skóry, wysoka i długotrwała przylepność, klej akrylowy bez zawartości cynku, kauczuku i lateksu, wodoodporny, naniesiony na całej powierzchni, nie klei się do rękawiczek, bez papieru zabezpieczającego 9-10 m x 10cm | sztuka | 15 |  |  |  |  |  |
| 15 | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny z rozciągliwej włókniny poliestrowej, perforowanej co 5 cm, łatwy do dzielenia poprzecznego bez użycia nożyczek, delikatny dla skóry, wysoka i długotrwała przylepność, klej akrylowy bez zawartości cynku, kauczuku i lateksu, wodoodporny, naniesiony na całej powierzchni, nie klei się do rękawiczek, bez papieru zabezpieczającego 9-10 m x 5cm | sztuka | 15 |  |  |  |  |  |
| 16 | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny z rozciągliwej włókniny poliestrowej, perforowanej co 5 cm, łatwy do dzielenia poprzecznego bez użycia nożyczek, delikatny dla skóry, wysoka i długotrwała przylepność, klej akrylowy bez zawartości cynku, kauczuku i lateksu, wodoodporny, naniesiony na całej powierzchni, nie klei się do rękawiczek, bez papieru zabezpieczającego 9-10 m x 15cm | sztuka | 15 |  |  |  |  |  |
| 17 | Przylepiec chirurgiczny wodoodporny z łatwo odklejalnym klejem silikonowym, wykonany z mikroporowatej włókniny poliestrowej. Perforowany w równych odstępach co umożliwia dzielenie bez użycia nożyczek. Nie zawiera lateksu. Rozmiar 1.9-2 cm x 0.5-0.6m . | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |
| 18 | Hypoalergiczny przylepiec z włókniny poliestrowej z klejem akrylowym bez zawartości tlenku cynku, perforowany na całej powierzchni umożliwiający dzielenie wzdłuż i wszerz o wymiarach 2,5cm x 9-10m/rolka. | sztuka | 300 |  |  |  |  |  |
| 19 | Wata opatrunkowa 200 g (bawełniano-wiskozowa)* | opakowanie | 20 |  |  |  |  |  |
| 20 | Lignina arkusze (bielona) 40cm x 60cm. Max. wielkość opakowania: 5 kg | kg | 75 |  |  |  |  |  |
| 21 | Włókninowy plaster opatrunkowy 1m x 6cm | sztuka | 30 |  |  |  |  |  |
| 22 | Poliuretanowy opatrunek wyspowy, z klejem akrylowym, przezroczysty z centralnie umieszczoną wkładką chłonną, wodoodporny, oddychający, z ramką do aseptycznej aplikacji, sterylny w rozmiarze 6cm x 10cm | sztuka | 600 |  |  |  |  |  |
| 23 | Poliuretanowy opatrunek wyspowy, z klejem akrylowym, przezroczysty z centralnie umieszczoną wkładką chłonną, wodoodporny, oddychający, z ramką do aseptycznej aplikacji, sterylny w rozmiarze 9cm x 15cm | sztuka | 300 |  |  |  |  |  |
| 24 | Poliuretanowy opatrunek wyspowy, z klejem akrylowym, przezroczysty z centralnie umieszczoną wkładką chłonną, wodoodporny, oddychający, z ramką do aseptycznej aplikacji, sterylny w rozmiarze 5cm x 7cm | sztuka | 700 |  |  |  |  |  |
| 25 | Hypoalergiczny plaster poinjekcyjny z rozciągliwej włókniny z opatrunkiem absorbcyjnym, na papierze zabezpieczającym z wodoodpornym klejem akrylowym , bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku o dł. 5m szer.4 cm , dzielony co 2 cm. | sztuka | 25 |  |  |  |  |  |
| 26 | Gaza opatrunkowa jałowa 1 m² z gazy 20 nitkowej. | sztuka | 12.000 |  |  |  |  |  |
| 27 | Paski samoprzylepne do zamykania ran z akrylowym klejem, dokładnie przybliżające brzegi rany, z mikroporowatej włókniny poliestrowej wzmacnianej włóknami sztucznego jedwabiu, sterylne w rozmiarze 6x75mm (opak. 3 szt.) | opakowanie | 300 |  |  |  |  |  |
| 28 | Paski samoprzylepne do zamykania ran z klejem akrylowym dokładnie przybliżające brzegi rany, wykonane z mikroporowatej włókniny poliestrowej wzmacnianej włóknami sztucznego jedwabiu, sterylne w rozmiarze 6x100mm (opak. 10 szt.) | opakowanie | 250 |  |  |  |  |  |
| 29 | Bakteriobójczy opatrunek z PU do cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny. Przezroczysty, z wycięciem, ze wzmocnionym włókniną od spodu obrzeżem, z ramką, metką i szerokim paskiem mocującym z wycięciem, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy III, rozmiar 10x12 cm. | sztuka | 50 |  |  |  |  |  |
| 30 | Zestaw myjący do kompleksowej ochrony i pielęgnacji skóry pacjenta przeznaczony do mycia i ochrony skóry całego ciała pacjenta, także w sytuacjach nietrzymania moczu i/lub kału zapewnia jednoczesne nawilżenie suchej skóry i ochronę barierową produkt bezzapachowy, bez parabenów, hypoalergiczny, o neutralnym pH, bez lateksu, preparat nie wymaga spłukiwania ani usuwania ze skóry, nie zwiększa ani nie zmniejsza przylepności materiałów opatrunkowych, wykonany z materiału biodegradowalnego opakowanie jednostkowe: 8 szt. | opakowanie | 160 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

*Zamawiający dopuszcza opakowanie 100 g. W takim przypadku należy dokonać przeliczeń tak, aby liczba opakowań była zgodna z zapisami specyfikacji.

Wartość Pakietu 2:

........................ słownie ............................................................................................................zł.

w tym:

wartość netto - ......................................... zł.

podatek VAT - ........................................ zł.

………………………

podpis  Wykonawcy

znak przetargu: CLO/ZP/12/2018

| l.p. | Pakiet 3 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompresy jałowe włókninowe 7,5 cm x 7,5 cm z włókniny 40g/m2 (opak. 50 szt.)* | opakowanie | 1.300 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kompresy jałowe włókninowe 10 cm x 10 cm z włókniny 40g/m2 (opak. 50 szt.)* | opakowanie | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kompresy gazowe jałowe z podwijanymi brzegami (12 warstwowe, gaza 17 nitkowa) 9cm x 9cm lub 10cm x 10cm (opakowanie 5 szt.) | opakowanie | 17.000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kompresy gazowe jałowe z podwijanymi brzegami (12 warstwowe, gaza 17 nitkowa) 7cm x 7cm lub 7,5cm x 7,5cm (opakowanie 5 szt.) | opakowanie | 17.000 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

*Każdy pakiet musi posiadać podwójny samoprzylepny identyfikator opatrunku z numerem serii i datą ważności.

Wartość Pakietu 3:

........................ słownie ............................................................................................................zł.

w tym:

wartość netto - ......................................... zł.

podatek VAT - ........................................ zł.

………………………

podpis  Wykonawcy

znak przetargu: CLO/ZP/12/2018

| l.p. | Pakiet 4 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jałowy przezroczysty opatrunek poliuretanowy z nacięciem do podtrzymywania krótkich cewników naczyniowych (wenflonów) z klejem hypoalergicznym naniesionym w sposób nieciągły (np. siateczkowy) o paroprzepuszczalności min.10 000 g/m2/24h rozmiar 7cm x 9cm (+/- 15%) | sztuka | 6.500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jałowy przezroczysty opatrunek do podtrzymywania wkłuć centralnych z klejem hypoalergicznym naniesionym w sposób nieciągły (np. siateczkowy) o paroprzepuszczalności min.10 000 g/m2/24h rozmiar 10cm x 14cm (+/- 15%) | sztuka | 1 000 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość Pakietu 4:

........................ słownie ............................................................................................................zł.

w tym:

wartość netto - ......................................... zł.

podatek VAT - ........................................ zł.

………………………

podpis  Wykonawcy

znak przetargu: CLO/ZP/12/2018

| l.p. | Pakiet 5 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specjalistyczna gąbka hemostatyczna (70- 80) x 50 x 1mm (specjal) | sztuka | 240 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość Pakietu 5:

........................ słownie ............................................................................................................zł.

w tym:

wartość netto - ......................................... zł.

podatek VAT - ........................................ zł.

………………………

podpis  Wykonawcy

znak przetargu: CLO/ZP/12/2018

| l.p. | Pakiet 6 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opatrunek z zawartością srebra nanokrystalicznego, aktywny wobec MRSA i VRE, działający bakteriobójczo i bakteriostatycznie przez okres minimum 3 dni aplikacji w rozmiarze 20 cm x 40 cm | sztuka | 114 |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek z zawartością srebra nanokrystalicznego, aktywny wobec MRSA i VRE, działający bakteriobójczo i bakteriostatycznie przez okres minimum 3 dni aplikacji w rozmiarze 40cm x 40cm | sztuka | 114 |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek z zawartością srebra nanokrystalicznego, aktywny wobec MRSA i VRE, działający bakteriobójczo i bakteriostatycznie przez okres minimum 3 dni aplikacji, struktura materiału elastyczna, rozciągliwa, umożliwiająca swobodny przepływ płynu wysiękowego, z możliwością zastosowania jako środek uzupełniający w terapii podciśnieniowej w rozmiarze 20cm x 40cm | sztuka | 180 |  |  |  |  |  |
| 4 | Opatrunek gazowy nasączony neutralną maścią lub parafiną - rozmiar 10cm x 40cm | sztuka | 35.000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Opatrunek gazowy nasączony neutralną maścią lub parafiną - rozmiar 15cm x 2m | sztuka | 840 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość Pakietu 6:

........................ słownie ............................................................................................................zł.

w tym:

wartość netto - ......................................... zł.

podatek VAT - ........................................ zł.

………………………

podpis  Wykonawcy

znak przetargu: CLO/ZP/12/2018

| l.p. | Pakiet 7 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gazik do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, nasączony 70% alkoholem izopropylowym z chlorheksydyną złożony trzykrotnie lub czterokrotnie, wielkość gazika po rozłożeniu w przedziale 8-10cm x 11-12cm opakowanie po 100 sztuk | opakowanie | 350 |  |  |  |  |  |
| 2 | Gazik do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, nasączony 70% alkoholem izopropylowym i etylowym złożony trzykrotnie lub czterokrotnie, wielkość gazika po rozłożeniu w przedziale 11-13cm x 11-13cm opakowanie po 100 sztuk | opakowanie | 200 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza opakowanie po 50 szt. W takim przypadku należy dokonać przeliczeń tak, aby liczba opakowań była zgodna z zapisami specyfikacji.

Wartość Pakietu 7:

........................ słownie ............................................................................................................zł.

w tym:

wartość netto - ......................................... zł.

podatek VAT - ........................................ zł.

………………………

podpis  Wykonawcy

znak przetargu: CLO/ZP/12/2018

| l.p. | Pakiet 8 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylne kompresy z gazy 17 nitkowej 6 warstw gazy w rozmiarze 90 cm x 20 cm opakowanie po 5 sztuk | opakowanie | 22.000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylne kompresy z gazy 17 nitkowej 6 warstw gazy w rozmiarze 90 cm x 20 cm opakowanie po 2 sztuki | opakowanie | 20.000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylne kompresy z gazy 17 nitkowej 6 warstw gazy w rozmiarze 90 cm x 40 cm opakowanie po 2 sztuki | opakowanie | 16.000 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Każdy pakiet musi posiadać podwójny samoprzylepny identyfikator opatrunku z numerem serii i datą ważności.

Wartość Pakietu 8:

........................ słownie ............................................................................................................zł.

w tym:

wartość netto - ......................................... zł.

podatek VAT - ........................................ zł.

………………………

podpis  Wykonawcy

znak przetargu: CLO/ZP/12/2018

| l.p. | Pakiet 9 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opatrunek kolagenowy (100% kolagenu), jałowy rozmiar 6cm x 8cm x 0.8 cm | sztuka | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek kolagenowy (100% kolagenu), jałowy rozmiar 8 cm x 12 cm x 0.8 cm | sztuka | 40 |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek z przezroczystej folii poliuretanowej, oddychającej, odpornej na działanie środków dezynfekcyjnych, niesterylny, samoprzylepny rozmiar 15 cm x 10 m | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość Pakietu 9:

........................ słownie ............................................................................................................zł.

w tym:

wartość netto - ......................................... zł.

podatek VAT - ........................................ zł.

………………………

podpis  Wykonawcy

znak przetargu: CLO/ZP/12/2018

| l.p. | Pakiet 10 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pieluchomajtki dla dorosłych - rozmiar M | sztuka | 180 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pieluchomajtki dla dorosłych - rozmiar XL | sztuka | 300 |  |  |  |  |  |
| 3 | Pieluchomajtki dla dorosłych - rozmiar L | sztuka | 6.000 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość Pakietu 10:

........................ słownie ............................................................................................................zł.

w tym:

wartość netto - ......................................... zł.

podatek VAT - ........................................ zł.

………………………

podpis  Wykonawcy

znak przetargu: CLO/ZP/12/2018

| l.p. | Pakiet 11 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jałowy parafinowy opatrunek z gazy bez dodatku środków farmaceutycznych, składający się z czystej bawełny pokrytej parafiną lub innym neutralnym podłożem rozmiar 10 cm x 20 cm | sztuka | 5.000 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość Pakietu 11:

........................ słownie ............................................................................................................zł.

w tym:

wartość netto - ......................................... zł.

podatek VAT - ........................................ zł.

………………………

podpis  Wykonawcy

znak przetargu: CLO/ZP/12/2018

| l.p. | Pakiet 12 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opatr. chłonny wykonany z karboksymetylocelulozy sodowej w technologii Hydrofiber z dodatkiem 1.2% jonów srebra, wzmocniony włóknami elastanu w postaci sączka do leczenia ran głębokich rozmiar 2 cm x 45 cm | sztuka | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatr chłonny hydrowłóknisty, wykonany z karboksymetylocelulozy sodowej w technologii Hydrofiber z dodatkiem jonów srebra 1.2%,przetkany włóknami elastonu-przeszycia wew.i zew. rozmiar 20 cm x 30 cm. | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatr. chłonny wykonany w technologii Hydrofiber, do leczenia oparzeń, wzmocniony szwem nylonowym z dodatkiem jonów srebra, w kształcie rękawiczki rozmiar nr 5 (szer. dłoni u nasady palców w cm: 9.5-11.5) | sztuka | 55 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość Pakietu 12:

........................ słownie ............................................................................................................zł.

w tym:

wartość netto - ......................................... zł.

podatek VAT - ........................................ zł.

………………………

podpis  Wykonawcy

znak przetargu: CLO/ZP/12/2018

| l.p. | Pakiet 13 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opatrunek z pianki poliuretanowej ze srebrem jonowym, nieprzylepny, sterylny, z dużą możliwością absorbcji, wodoodporny, półprzepuszczalny dla pary wodnej, o działaniu przeciwbakteryjnym, do leczenia zakażonych ran przewlekłych. Rozmiar 10 cm x 20 cm. | sztuka | 120 |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek z pianki poliuretanowej ze srebrem jonowym, nieprzylepny, sterylny, z dużą możliwością absorpcji, wodoodporny, półprzepuszczalny dla pary wodnej, o działaniu przeciwbakteryjnym, do leczenia zakażonych ran przewlekłych. Rozmiar 20 cm x 20 cm | sztuka | 120 |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek z pianki poliuretanowej ze srebrem jonowym, nieprzylepny, sterylny, z dużą możliwością absorpcji, wodoodporny, półprzepuszczalny dla pary wodnej, o działaniu przeciwbakteryjnym, do leczenia zakażonych ran przewlekłych. Rozmiar 10 cm x 10 cm. | sztuka | 250 |  |  |  |  |  |
| 4 | Opatrunek z pianki poliuretanowej ze srebrem jonowym, nieprzylepny, sterylny, z dużą możliwością absorpcji, wodoodporny, półprzepuszczalny dla pary wodnej, o działaniu przeciwbakteryjnym, do leczenia zakażonych ran przewlekłych. Rozmiar 15 cm x 15 cm | sztuka | 250 |  |  |  |  |  |
| 5 | Żel hydrokoloidowy z alginianem do autolitycznego oczyszczania ran oraz do ran głębokich,o pojemności 15 g . | sztuka | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Opatrunek al ginianowy ze srebrem nieprzylepny, chłonący w taśmie 3 cm x 44 cm. | sztuka | 40 |  |  |  |  |  |
| 7 | Sterylny, nieprzywierający, opatrunek kontaktowy, wykonany z siatki poliestrowej, impregnowany wazeliną z cząsteczkami karboksymetylocelulozy, przeznaczony do ran o małym i dużym wysięku, zawierający sulfadiazynę srebra skuteczną na bakterie gram dodatnie oraz gram ujemne. Rozmiar 10 cm x 10 cm | sztuka | 40 |  |  |  |  |  |
| 8 | Sterylny, nieprzywierający, opatrunek kontaktowy, wykonany z siatki poliestrowej, impregnowany wazeliną z cząsteczkami karboksymetylocelulozy, przeznaczony do ran o małym i dużym wysięku, zawierający sulfadiazynę srebra skuteczną na bakterie gram dodatnie oraz gram ujemne. Rozmiar 15 cm x 15 cm. | sztuka | 40 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość Pakietu 13:

........................ słownie ............................................................................................................zł.

w tym:

wartość netto - ......................................... zł.

podatek VAT - ........................................ zł.

………………………

podpis  Wykonawcy

znak przetargu: CLO/ZP/12/2018

| l.p. | Pakiet 14 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiał opatrunkowy - granulat bioceramiczny w postaci kulek sferycznych przyspieszający gojenie ran przewlekłych w rozmiarze 50 x 50 mm Skład chemiczny ≥96% Al2O3 Stopień porowatości ±65% Pole powierzchni właściwej/całkowitej 0,3 – 3m²/g Wielkość porów wewnątrz granulatu zakres 0,1 – 10µm, średnio 3µm pomiędzy granulatem średnio 400µm Kapilarne ciśnienie zasysania mniejsze lub równe 90kPa, Zakres wielkości pojedynczej granuli 0,425 – 1,40mm | sztuka | 150 |  |  |  |  |  |
| 2 | Materiał opatrunkowy - granulat bioceramiczny w postaci kulek sferycznych przyspieszający gojenie ran przewlekłych w rozmiarze 100 x 100 mm Skład chemiczny ≥96% Al2O3 Stopień porowatości ±65% Pole powierzchni właściwej/całkowitej 0,3 – 3m²/g Wielkość porów wewnątrz granulatu zakres 0,1 – 10µm, średnio 3µm pomiędzy granulatem średnio 400µm Kapilarne ciśnienie zasysania mniejsze lub równe 90kPa, Zakres wielkości pojedynczej granuli 0,425 – 1,40mm | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość Pakietu 14:

........................ słownie ............................................................................................................zł.

w tym:

wartość netto - ......................................... zł.

podatek VAT - ........................................ zł.                                                                                                                                          ………………………

podpis  Wykonawcy

znak przetargu: CLO/ZP/12/2018

| l.p. | Pakiet 15 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny, chłonny, 3- warstwowy opatrunek przeciwbakteryjny z pianki poliuretanowej z siarczanem srebra i węglem aktywowanym, z samoprzywierającą warstwą kontaktową z miękkiego silikonu na całej powierzchni. Przeznaczony do ran zakażonych z małym i średnim wysiękiem 17,5x17,5 cm | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny, chłonny, 3- warstwowy opatrunek przeciwbakteryjny z pianki poliuretanowej z siarczanem srebra i węglem aktywowanym, z samoprzywierającą warstwą kontaktową z miękkiego silikonu na całej powierzchni. Przeznaczony do ran zakażonych z małym i średnim wysiękiem . 12,5x12,5 cm | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylny, chłonny, 3- warstwowy opatrunek przeciwbakteryjny z pianki poliuretanowej z siarczanem srebra i węglem aktywowanym, z samoprzywierającą warstwą kontaktową z miękkiego silikonu na całej powierzchni. Przeznaczony do ran zakażonych z małym i średnim wysiękiem.10x21 cm | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylny opatrunek kontaktowy z siatki poliamidowej obustronnie pokryty warstwą miękkiego silikonu na całej powierzchni 7,5x10 cm. | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Cienki, niesterylny, wielokrotnego użytku opatrunek na blizny, wykonany z cienkiego laminatu poliuretanowo-wiskozowego, z samoprzywierającą warstwą kontaktową z miękkiego silikonu na całej powierzchni opatrunku, pakowany pojedynczo 4x30cm | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość Pakietu 15:

........................ słownie ............................................................................................................zł.

w tym:

wartość netto - ......................................... zł.

podatek VAT - ........................................ zł.

………………………

podpis  Wykonawcy

znak przetargu: CLO/ZP/12/2018

| l.p. | Pakiet 16 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opatrunek impregnowany solami srebra wykonany w technologii TLC (lipidowo-koloidowej) 10x12cm | sztuka | 150 |  |  |  |  |  |
| 2 | Miękki, przylegający opatrunek z pianką wykonany w technologii TLC (lipidowo-koloidowej), składający się z warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej oraz włókninowego podłoża poliuretanowego 10x10cm | sztuka | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Samoprzylepny, miękki opatrunek piankowy wykonany w technologii TLC (lipidowo-koloidowej), składający się z warstwy TLS połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej przepuszczalnej dla gazów, wodoodpornej zewnętrznej cienkiej warstwy 13x13cm | sztuka | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość Pakietu 16:

........................ słownie ............................................................................................................zł.

w tym:

wartość netto - ......................................... zł.

podatek VAT - ........................................ zł.

………………………

podpis  Wykonawcy

znak przetargu: CLO/ZP/12/2018

| l.p. | Pakiet 17 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opatrunek tamujący silne krwawienia. Struktura 3-warstwowa:kontaktowa z chitozanem, alginianami oraz syntetyczną gliceryną, warstwa chłonna z hydrofilowej pianki poliuretanowej oraz z warstwy zewnętrznej z folii poliuretanowej. Opatr biozgodny. Rozm. 10x10 cm. | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość Pakietu 17:

........................ słownie ............................................................................................................zł.

w tym:

wartość netto - ......................................... zł.

podatek VAT - ........................................ zł.

………………………

podpis  Wykonawcy

znak przetargu: CLO/ZP/12/2018

| l.p. | Pakiet 18 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opatrunek poliuretanowy samoprzylepny trójwarstwowy na miejsca po przeszczepach - rozmiar 22,5cm x 22,5-23 cm | sztuka | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek poliuretanowy samoprzylepny trójwarstwowy na miejsca po przeszczepach - rozmiar 12,5cm x 12,5cm | sztuka | 90 |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek poliuretanowy samoprzylepny trójwarstwowy do zabezpieczenia miejsc po przeszczepach - rozmiar 17,5-18 cm x 17,5-18 cm | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Opatrunek poliuretanowy samoprzylepny trójwarstwowy, pokryty klejem akrylowym na całej powierzchni, z półprzepuszczalną folią poliuretanową zewnętrzną, ukształtowany do aplikacji w okolicach kości krzyżowej, jałowy rozmiar 22cm x 22-23cm | sztuka | 30 |  |  |  |  |  |
| 5 | Opatrunek chłonny trójwarstwowy z wkładem poliuretanowym do aplikacji w okolicach pięty lub łokcia, jałowy rozmiar 10,5cm x 13,5cm | sztuka | 60 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość Pakietu 18:

........................ słownie ............................................................................................................zł.

w tym:

wartość netto - ......................................... zł.

podatek VAT - ........................................ zł.

………………………

podpis  Wykonawcy

Załącznik nr 2

Zamawiający:

Centrum Leczenia Oparzeń

im. dr. Stanisława Sakiela

ul. Jana Pawła II 2

41-100 Siemianowice Śląskie

Wykonawca:

…………………………………………………

…………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………

…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy CLO/ZP/12/2018 prowadzonego przez Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1

…………….……. dnia ………….……. r.					 …………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. dnia …………………. r. 				…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. dnia …………………. r. 				…………………………………………

(podpis)