Załącznik nr 1

................................                                                                                      ............................, ............. 2018

( pieczątka firmowa )

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa		.

Adres		.

REGON

NIP

Nr konta bankowego		.

Telefon ..................................	FAX ..................................	e-mail ..............................................................

Dane dla Urzędu Zamówień Publicznych:

Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem :   (  Tak     (  Nie

Niniejszym składam ofertę na:

ogłoszony przez

Dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
przy ul. Jana Pawła II 2 przetarg nieograniczony na dostawy materiałów medycznych drobnych.

znak przetargu: CLO/ZP/19/2018

| l.p. | Pakiet 1 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ostrza uniwersalne jednokrotnego użytku do strzygarki chirurgicznej o szerokości 4,7 cm, szerokość cięcia 3,64 . Górne ostrze ruchome, natomiast dolne nieruchome. Konstrukcja minimalizująca ryzyko uszkodzenia skóry. Posiadające widoczny numer seryjny bezpośrednio na każdym ostrzu. Pakowane pojedynczo. Opakowanie zbiorcze a’50 szt. Ostrza kompatybilne ze strzygarką Model 9681. | Opak. | 30 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość Pakietu 1:

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 2 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zapinki do bandaży ( opak. 2000 szt.) | Opak. | 6 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość Pakietu 2:

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 3 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemniki na ostre odpady medyczne – 0,7 l | sztuka | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemniki na ostre odpady medyczne – 2 l | sztuka | 1000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Pojemniki na ostre odpady medyczne – 3,5 l | sztuka | 1000 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość Pakietu 3:

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 4 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Basen jednorazowy płaski o pojemności 2000 ml. Przesiąkalność minimalna 4 godz. | sztuka | 5000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Tekturowa pokrywka basenu pasująca do basenu z pozycji nr 1 | sztuka | 5000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kaczka jednorazowa. Przesiąkalność minimum 4 godz. | sztuka | 6000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Miski jednorazowe o pojemności 4 litry, do ciepłej wody z detergentem | sztuka | 4000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Podstawa pod basen płaski pasująca do basenu jednorazowego płaskiego o pojemności 2000ml ( pasująca do basenu określonego w pozycji 1) | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość Pakietu 4:

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 5 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy wkład workowy do systemów ssących, o pojemności 1500ml do zamkniętego systemu do odsysania, z niemechanicznym filtrem hydrofobowym, wyposażonym w 4 porty-pacjent, próżnia, na środek neutralizujący, z możliwością szeregowego podłączenia kilku pojemników. Każdy port wyraźnie opisany, pokrywa wyposażona w komplet zatyczek umożliwiających zamknięcie każdego portu, dodatkowo w zestawie dołączony proszek żelujący oraz dwa dreny łączące, pojemnik i pokrywa pakowane oddzielnie, kompatybilne z zewnętrznymi pojemnikami typu DeRoyal | sztuka | 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Taca na kieliszki do leków, pojemność 32 kieliszki, wymiary: 430 x 325 x 60 mm. | sztuka. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kieliszki do leków, a´75szt., plastikowe, przeznaczone do podawania leków w postaci tabletek oraz w postaci płynnej, z zewnętrzną skalą, poj. 25 ml | Opak. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 4 | Worki na mocz 2000 ml. | sztuki | 4300 |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do lewatywy z kanką miękką z jednym atraumatycznym otworem centralnym i minimum dwoma otworami bocznymi, pojemność min. 1700 ml z drenem o średnicy 6 mm i długości min. 150 cm, sterylny | sztuki | 90 |  |  |  |  |  |
| 6 | Urządzenie do treningu dróg oddechowych | sztuki | 70 |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw Ambu - zestaw do wentylacji zastępczej, resuscytator wchodzący w skład zestawu musi charakteryzować się wysoką sprężystością i niewielkimi oporami podczas ściskania. Zawór ograniczający ciśnienie w drogach oddechowych musi zapewniać bezpieczeństwo pacjenta. | sztuka | 12 |  |  |  |  |  |
| 8 | Szczoteczki wielorazowe do chirurgicznego mycia rąk | sztuka | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość Pakietu 5:

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 6 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylna woda do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 340 ml - 500 ml , z adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni. W zestawie głowica łącząca reduktor tlenowy z pojemnikiem. | sztuka | 320 |  |  |  |  |  |
| 2 | Maska anestetyczna jednorazowego użytku z nadmuchiwaną poduszką twarzową z PCV, korpus maski oraz haczykowaty pierścień wykonane z poliwęglanu, silikonowy zawór skierowany pionowo w nosowej części maski, możliwość pracy w środowisku MRI, w rozmiarach: dorosły mały - nr 5 /dorosły średni - nr 6 / dorosły duży - nr7. Złącze 22 mm , rozmiary kodowane kolorem pierścienia, produkt mikrobiologicznie czysty. | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |
| 3 | Maska tlenowa do średniej koncentracji tlenu, otwarta , wydłużona pod brodę, anatomiczny kształt, wykonana z miękkiego PVC, z aluminiowym zaciskiem na nos, gumką do mocowania z możliwością regulacji długości, atraumatyczny mankiet maski, obrotowy łącznik, dren tlenowy dł. 2.1m (+ 20 cm), o przekroju gwiazdkowym, łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego, jednorazowego użytku, czysta mikrobiologicznie, pakowana pojedynczo. | sztuka | 1500 |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik do podawania tlenu przez nos (wąsy tlenowe) jednorazowego użytku, z miękkiego, przezroczystego PVC, część donosowa prosta, rozpraszająca tlen równomiernie, anatomiczna końcówka do nosa z miękkiego materiału eliminującego podrażnienia śluzówki, dren o przekroju gwiazdkowym na całej długości łącznie z częścią opasającą głowę, długość drenu 2.1m (+ 20 cm), łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego, jednorazowego użytku, czysta mikrobiologicznie, nie zawierająca lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu. | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość Pakietu 6:

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 7 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Myjki do toalety pacjenta - o naturalnym pH, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm (+ 4 cm), w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, witaminy E oraz simetikonu, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu z dodatkową warstwą termoizolacyjną wewnątrz opakowania, pomagającymi utrzymać temperaturę myjek, oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. Opakowanie z mini-kartą obserwacji do zaznaczenia zmian skórnych (zespolona fabrycznie z opakowaniem samoprzylepna etykieta), 8 myjek w opakowaniu. | opak. | 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, dwuwarstwowa struktura czepka z oddzieloną zewnętrzną folią od nawilżonej warstwy absorbcyjnej, zawierający w składzie: 150g (+/- 10g) nie wymagającego spłukiwania roztworu z zawartością wody, simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej , bez lateksu, w opakowaniu pomagającym utrzymać temperaturę czepka oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu szczoteczkę do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania oraz z gąbką na górnej powierzchni, bezalkoholowy płyn do płukania ust z min. 0,1% roztworem chlorheksydyny Każde pojedyncze opakowanie musi pełnić jednocześnie funkcję pojemnika. | sztuka | 500 |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowe szczoteczki miękkie do zębów z pastą | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |
| 5 | Proszek żelujący w saszetkach zmieniający substancję płynną w masę stałą (żelową). Waga wyrobu 15 g. | sztuka | 300 |  |  |  |  |  |
| 6 | Torba na wymiociny | sztuka | 400 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość Pakietu 7:

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 8 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mankiet do przetaczania płynów • przystosowany do wkładów o pojemności do 500 ml, • duża, czytelna, kontrastowa(czarna wskazówka na białej tarczy) skala o średnicy 49 mm (+ 6 mm), • liniowa skala z z podziałką co 2 mmHg, oznaczeniem cyfrowym co 20 mmHg w całym zakresie pomiarowym 0-300mmHg, • kieszeń z pętlą do zawieszania na stojaku kroplówki, z możliwością dezynfekcji i prania w temperaturze do 60°C. • dokładność wskazań manometru +/- 3mmHg, • korpus manometru i zawór spustowy metalowy, chromowany, • aneroid testowany do 600 mmHg, • precyzyjny śrubowy zawór spustowy z filtrem przeciwkurczowym, • przeźroczysta, transparentna siatka umożliwiająca podgląd poziomu podawanego płynu, • bezlateksowy wkład ciśnieniowy, • bezlateksowa gruszka pompująca. | sztuka | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Mankiet do przetaczania płynów • przystosowany do wkładów o pojemności do 1000 ml, • duża, czytelna, kontrastowa(czarna wskazówka na białej tarczy) skala o średnicy 49 mm (+ 6 mm), • liniowa skala z z podziałką co 2 mmHg, oznaczeniem cyfrowym co 20 mmHg w całym zakresie pomiarowym 0-300mmHg, • kieszeń z pętlą do zawieszania na stojaku kroplówki, z możliwością dezynfekcji i prania w temperaturze do 60°C. • dokładność wskazań manometru +/- 3mmHg, • korpus manometru i zawór spustowy metalowy, chromowany, • aneroid testowany do 600 mmHg, • precyzyjny śrubowy zawór spustowy z filtrem przeciwkurczowym, • przeźroczysta, transparentna siatka umożliwiająca podgląd poziomu podawanego płynu, • bezlateksowy wkład ciśnieniowy, • bezlateksowa gruszka pompująca. | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Aparat do przepływowego ogrzewania płynów infuzyjnych i krwi składający się z aktywnego drenu grzewczego o długości 1,55m wykonany z biokompatybilnego silikonu, całkowicie okrywający dren infuzyjny oraz jednostki kontrolującej. Podgrzewacz nie wymagający materiałów jednorazowych, stała temperatura pracy 39°C. Dodatkowy niezależny układ zabezpieczający przed nadmierną temperaturą monitorujący temperaturę w rurce grzejnej oraz ciągłe wyświetlanie bieżącej temperatury na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu. | sztuka | 6 |  |  |  |  |  |

| 4 | Stetoskop z płaską aluminiową głowicą łatwa do wsunięcia pod mankiet ciśnieniomierza, membrana, Ø 48 mm, z ciepłą obwódka głowicy, miękkie, wymienne oliwki z metalowym gwintem, zapewniają komfort i efektywne uszczelnienie. Dostarczany w opakowaniu zawierającym dodatkowo 2 oliwki i zapasową membranę. | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Żel do EKG poj. 500 ml. | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | PULSOKSYMETR NAPALCOWY Urządzenie do precyzyjnego, szybkiego pomiar pulsu i SpO2 u dorosłych i dzieci na palcu. -zakres pomiaru SpO2: 70-99% -dokładność pomiaru SpO2: 70-90% (±3%) -zakres pomiaru pulsu: 30-235 ud./min -rozdzielczość pulsu: 1 ud./min -dokładność pomiaru pulsu: 30-100 (±2 ud./min), 101-23 (±2%) Przenośne urządzenie z wbudowanym czujnikiem o wymiarach 66x39x32 mm (+/- 13 mm) i masie max. 48g (z bateriami) Oświetlenie LED zapewniające dobrą widoczność wyświetlacza (SpO2, puls, sygnalizator pulsu, wskaźnik niskiego poziomu baterii) Zasilany bateriami – czas ciągłej pracy na baterii około 30 godzin Automatyczne wyłączanie po 8 sekundach Temperatura środowiskowa pracy: 5-40˚C, Dezynfekcja: powierzchniowa | sztuka | 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | Ciśnieniomierz w wersji jezdnej z mankietem na rzepy dla dorosłych DANE TECHNICZNE: czytelna skala o średnicy 147,2 mm (+/- 22mm) okrągła, lub kwadratowa liniowa skala z zakresem pomiarowym 0-300mmHg, pięciokołowy statyw jezdny o średnicy podstawy 53cm (+ 3cm)z chromowanym masztem i regulacją wysokości od 80 do 130 cm, dwa koła blokowane, amortyzator zabezpieczający manometr podczas regulacji wysokości, spiralny przewód połączeniowy o długości 3m ( +/- 10cm), zabezpieczenie przed przepompowaniem - aneroid testowany do 600 mmHg, chromowany, precyzyjny zawór spustowy z filtrem przeciwkurzowym, koszyk na akcesoria za skalą pomiarową, gwintowane, metalowe szybkozłączki ułatwiające wymianę mankietów. | sztuka | 6 |  |  |  |  |  |
| 8 | Termometr bezdotykowy : tryb skanowania, podświetlany wyświetlacz LCD, technologia Silent Glow, sygnał dźwiękowy, alarm gorączki, min. 30 pamięci wraz z datą i godziną pomiaru, automatyczne wyłączanie. | sztuka | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 | Dozownik do tlenu z nastawem skokowym montowany do punktu poboru, wtyk do systemu AGA. | sztuka | 6 |  |  |  |  |  |

| 10 | Rury do odprowadzania zużytych gazów anestetycznych, zwój o długości min. 50m z mankietem do nacinania. | opak. | 70 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Dren do ssaka PCV w rolce 30 m, średnica wew. 7mm / 10mm. | opak | 70 |  |  |  |  |  |
| 12 | Żel do USG, poj. 500ml | sztuka | 15 |  |  |  |  |  |
| 13 | Staza wielokrotnego użytku | sztuka | 5 |  |  |  |  |  |
| 14 | Naklejki do oznaczenia strzykawek (w rolce po 400 szt.). Wyraźny napis z nazwą leku oraz wolnym miejscem umożliwiającym wpisanie dawki. | rolki | 40 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość Pakietu 8:

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

Załącznik nr 2

Zamawiający:

Centrum Leczenia Oparzeń

im. dr. Stanisława Sakiela

ul. Jana Pawła II 2

41-100 Siemianowice Śląskie

Wykonawca:

…………………………………………………

…………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………

…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy CLO/ZP/19/2018 prowadzonego przez Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1.

…………….……. dnia ………….……. r.					 …………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. dnia …………………. r. 				…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd
przy przedstawianiu informacji.

…………….……. dnia …………………. r. 				…………………………………………

(podpis)