Załącznik nr 1

................................                                                                                      ............................, ............. 2018

( pieczątka firmowa )

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa		.

Adres		.

REGON

NIP

Nr konta bankowego		.

Telefon ..................................	FAX ..................................	e-mail ..............................................................

Dane dla Urzędu Zamówień Publicznych:

Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem :   (  Tak     (  Nie

Niniejszym składam ofertę na:

ogłoszony przez

Dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
przy ul. Jana Pawła II 2 przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy odzieży medycznej
i obłożeń medycznych jednorazowych.

znak przetargu: CLO/ZP/20/2018

| l.p. | Pakiet 1 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okulary ochronne – oprawki - dwuczęściowe - składające się z oprawek i wymiennych szybek | sztuka | 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Szybki wymienne kompatybilne z oprawkami z pozycji 1, wykonane z materiału antystatycznego, przeciwodblaskowego i odpornego na zaparowanie. | sztuka | 1.500 |  |  |  |  |  |
| 3 | Okulary ochronne typu gogle, klasa optyczna 1 lub równoważna, przeciwodpryskowe, posiadające regulację w długości ramion, chroniące przed odpryskami cieczy, ciał stałych, okulary z zintegrowaną ochroną boczną, szkło z warstwą przeciw odbiciową, odporną na zarysowania i chemikalia. | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość Pakietu 1:

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 2 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serweta sterylna z regulowanym otworem 7,5 x 10 cm i przylepcem wykonana z włókniny dwuwarstwowej (pierwsza warstwa – włóknina polipropylenowa, druga warstwa – folia polietylenowa) o gramaturze nie mniej niż 55g/m2 na całej powierzchni serwety, pakowana w torebkę foliowo – papierową, na której znajduje się etykieta z 2 samoprzylepnymi naklejkami zawierająca następujące informacje: Nazwa producenta, Indeks wyrobu, Data ważności, LOT, w rozmiarze 80x45cm +/- 10%. | sztuka | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Serweta operacyjna sterylna wykonana z włókniny dwuwarstwowej (pierwsza warstwa – włóknina polipropylenowa, druga warstwa – folia polietylenowa), gramatura włókniny – nie mniej niż 55g/m2 na całej powierzchni serwety, pakowana w torbę foliowo-papierową, na której znajduje się etykieta z 2 samoprzylepnymi naklejkami zawierająca następujące informacje: Nazwa producenta, Indeks wyrobu, Data ważności, LOT, w rozmiarze 150x100cm +/- 10%. | sztuka | 7.000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Serweta operacyjna sterylna wykonana z włókniny dwuwarstwowej (pierwsza warstwa – włóknina polipropylenowa, druga warstwa – folia polietylenowa), gramatura włókniny – nie mniej niż 55g/m2 na całej powierzchni serwety, pakowana w torbę foliowo-papierową, na której znajduje się etykieta z 2 samoprzylepnymi naklejkami zawierająca następujące informacje: Nazwa producenta, Indeks wyrobu, Data ważności, LOT, w rozmiarze 90x75cm +/- 10%. | sztuka | 7.500 |  |  |  |  |  |
| 4 | Serweta operacyjna sterylna wykonana z włókniny dwuwarstwowej (pierwsza warstwa – włóknina polipropylenowa, druga warstwa – folia polietylenowa), gramatura włókniny – nie mniej niż 55g/m2 na całej powierzchni serwety, pakowana w torbę foliowo-papierową, na której znajduje się etykieta z 2 samoprzylepnymi naklejkami zawierająca następujące informacje: Nazwa producenta, Indeks wyrobu, Data ważności, LOT, w rozmiarze 250x150cm +/- 10%. | sztuka | 4.000 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość Pakietu 2:

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 3 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jałowe osłony na przewody, foliowe, przeźroczyste z perforacją i taśmami samoprzylepnymi, wymiary 200x16 (+3) cm. | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Czyścik do elektrod z folią samoprzylepną 50x50 mm | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość Pakietu 3:

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 4 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sukienka operacyjna bawełniana, bawełniano-poliestrowa z dodatkiem włókna węglowego (65-70% bawełny), tkanina wytrzymała na rozciąganie na sucho, wytrzymała na wypychanie na sucho, gramatura 145-160 g/m2, rozmiar S, M, L, XL, XXL (wg potrzeb zamawiającego), oznakowanie rozmiaru umieszczone w widocznym miejscu, niespieralne, kolory czerwony, zielony – wg potrzeb zamawiającego. | sztuka | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ubranie operacyjne bawełniane dla personelu (spodnie+bluza), bawełniano-poliestrowe z dodatkiem włókna węglowego (65-70% bawełny), tkanina wytrzymała na rozciąganie na sucho, wytrzymała na wypychanie na sucho, gramatura 145-160 g/m2, spodnie regulowane w obwodzie trokiem, bluza krótki rękaw, min. jedna kieszeń po lewej lub po prawej stronie, dwie kieszenie dolne, zakładana przez głowę, z przodu bluzy dwuczęściowy karczek zachodzący na siebie tworzący dekolt w kształcie litery V, rozmiar M, L, XL, XXL (wg potrzeb zamawiającego), oznakowanie rozmiaru umieszczone w widocznym miejscu, niespieralne, kolory czerwony , niebieski i zielony – wg potrzeb zamawiającego. | sztuka | 150 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość Pakietu 4:

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 5 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fartuch operacyjny bawełniany, bawełna 100 %, do prania w temp. min. 95 stop. C, do suchej i mokrej sterylizacji, o gramaturze 160-170g / m2, długi rękaw zakończony dzianinowym mankietem, wiązany z tyłu na troki, tyły fartucha zachodzące na siebie, barwnik odporny na działania chloru i kurczliwość, kolor zielony lub granatowy, rozmiar L | sztuka | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Komplet operacyjny bawełniany (spodnie+bluza), tkanina 100% bawełny, spodnie regulowane w obwodzie trokiem, bez kieszeni, dół nogawek podwinięty i przestębnowany, bluza zakładana przez głowę, krótki rękaw, w dole podwinięty i przestębnowany, do karczka z przodu doszyte odszycia zachodzące na siebie na linii środka bluzy, tworzące dekolt w kształcie litery V, bez kieszeni, rozmiar L, XL, XXL, XXXL (wg potrzeb zamawiającego), oznakowanie rozmiaru umieszczone w widocznym miejscu, niespieralne, kolory niebieski, z przeznaczeniem dla pacjentów HBO. | sztuka | 60 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość Pakietu 5:

.............................	słownie ..........................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

Załącznik nr 2

Zamawiający:

Centrum Leczenia Oparzeń

im. dr. Stanisława Sakiela

ul. Jana Pawła II 2

41-100 Siemianowice Śląskie

Wykonawca:

…………………………………………………

…………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………

…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy CLO/ZP/20/2018 prowadzonego przez Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1.

…………….……. dnia ………….……. r.					 …………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. dnia …………………. r. 				…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd
przy przedstawianiu informacji.

…………….……. dnia …………………. r. 				…………………………………………

(podpis)