Załącznik nr 1

................................                                                                                      ............................, ............. 2018

( pieczątka firmowa )

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa		.

Adres		.

REGON

NIP

Nr konta bankowego		.

Telefon ..................................	FAX ..................................	e-mail ..............................................................

Dane dla Urzędu Zamówień Publicznych:

Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem :   (  Tak     (  Nie

Niniejszym składam ofertę na:

ogłoszony przez

Dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
przy ul. Jana Pawła II 2 przetarg nieograniczony na dzierżawę analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawami odczynników i materiałów eksploatacyjnych.

znak przetargu: CLO/ZP/23/2018

Wymagane parametry dotyczące analizatora parametrów krytycznych

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji – 2018 |
| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Zasady oceny punktowej Funkcjonalność | Potwierdzenie spełnienia parametrów, opis |
| I. | Parametry |  |  |  |
| 1. | Analizator parametrów krytycznych objęty pełną gwarancją i rękojmią na czas trwania umowy | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 2. | Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2,Na+,K+, Cl, Ca, Glukoza, Mleczany, O2Hb, HHb, COHb, MetHb, SO2, ctHb | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 3. | Objętość próbki – dla pełnego panelu oznaczeń (pkt.2 tabeli) – max. 100 µl zarówno z kapilary jak i strzykawki. Typ mikropróbki dla pomiarów pH, pCO2, pO2 – max: 60 µl | PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
| 4. | Łączny dobowy czas kalibracji nie dłuższy niż 1 godzina | PODAĆ | Bez oceny punktowej |  |
| 5. | Wybór zalecanych parametrów według potrzeb. Pomiar wszystkich parametrów z jednej próbki | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 6. | Rodzaj próbki: krew pełna, surowica krwi, osocze, materiał kontrolny. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 7. | Automatyczna kalibracja 1 i 2 punktowa na żądanie operatora. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 8. | Możliwość przerwania kalibracji analizatora w celu wykonania badań „cito” | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 9. | System kontroli jakości bezpośrednio w oprogramowaniu, analizy statystyczne z zastosowaniem krzywej L-J, reguł Westgarda. Automatyczny program kontroli jakości z automatycznym podajnikiem materiału kontrolnego, lub inny alternatywny system automatycznej kontroli jakości. Możliwość zaprogramowania dowolnej częstotliwości kontroli jakości. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 10. | Automatyczny pomiar ciśnienia powietrza atmosferycznego z automatyczną korektą wyników pacjenta. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| II. | Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
| 1. | Czytnik kodów kreskowych | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| III. | Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi i metodyki badań w języku polskim wraz z dostawą | TAK/NIE | Bez oceny punktowej |  |
| 2. | Paszport techniczny (wypełniony) wraz z dostawą | TAK/NIE | Bez oceny punktowej |  |

Ilość oznaczeń przez okres 24 miesięcy – 7 200

Kontrola jakości – codziennie na minimum 1 z 3 dostępnych poziomów

| Lp. | Numer katalogowy | Nazwa handlowa asortymentu | Ilość na 7.200 oznaczeń | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia to jest:

dzierżawy analizatora przez okres 24 miesięcy wraz z dostawami materiałów niezbędnych do wykonania

7.200 oznaczeń.

koszt miesięczny czynszu dzierżawnego aparatu:

brutto 		............................................... zł

w tym:	netto	............................................... zł,   VAT    ...% ............................................zł

- koszt 24 miesięcznego czynszu dzierżawnego aparatu:

brutto 		............................................... zł

w tym:	netto	............................................... zł,   VAT    ...% ............................................zł

- koszt materiałów na 7.200 oznaczeń

brutto 		............................................... zł

w tym:	netto	............................................... zł,   VAT    ...% ...........................................zł

razem pozycja 1 i 2:

wartość oferty brutto ........................ zł

słownie ......................................................................................................................................................

w tym:

wartość netto ..................................... zł

podatek VAT ..................................... zł

Deklarujemy …….. dniowy termin dostaw odczynników.

Załącznik nr 2

Zamawiający:

Centrum Leczenia Oparzeń

im. dr. Stanisława Sakiela

ul. Jana Pawła II 2

41-100 Siemianowice Śląskie

Wykonawca:

…………………………………………………

…………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………

…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy CLO/ZP/23/2018 prowadzonego przez Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1.

…………….……. dnia ………….……. r.					 …………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. dnia …………………. r. 				…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd
przy przedstawianiu informacji.

…………….……. dnia …………………. r. 				…………………………………………

(podpis)