Załącznik nr 1

................................                                                                                      ............................, ............. 2018

( pieczątka firmowa )

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa		.

Adres		.

REGON

NIP

Nr konta bankowego		.

Telefon ..................................	FAX ..................................	e-mail ..............................................................

Dane dla Urzędu Zamówień Publicznych:

Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem :   (  Tak     (  Nie

Niniejszym składam ofertę na:

ogłoszony przez

Dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
przy ul. Jana Pawła II 2 przetarg nieograniczony na zakup:

- urządzenia do kwalifikacji pomieszczeń czystych

- analizatora mikrobiologicznego

znak przetargu: CLO/ZP/35/2018

Pakiet 1 - Urządzenie do kwalifikacji pomieszczeń czystych - 1 szt.

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji – 2018 |
| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymogi graniczne | Zasady oceny Funkcjonalność | Potwierdzenie spełnienia parametrów, opis |
| I. | Parametry |  |  |  |
| 1. | Przenośny licznik cząstek umożliwiający wykonywanie pomiarów kwalifikacyjnych pomieszczeń czystych* | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 2. | Zakres czułości min. 0.3 µm do 25.0 µm | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 3. | Szybkość zasysania powietrza 100 l/min ±5% kontrolowana elektronicznie | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 4. | Wbudowana drukarka | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 5. | Menu w języku polskim | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 6. | Możliwość ustawienia alarmów | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 7. | Możliwość zaprogramowania i zapisania procedur pomiarowych | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 8. | Możliwość kalkulacji otrzymanych wyników według norm obowiązujących w pomieszczeniach czystych | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 9. | Sterowanie przy pomocy ekranu dotykowego | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 10. | Zegar czasu rzeczywistego | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 11. | Możliwość opcjonalnego zasilania bateryjnego | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 12. | Wytrzymała, odporna na chemikalia obudowa | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 13. | Możliwość wykonania raportów i ich przenoszenie poprzez USB, wydruki pomiarów, wydruki alarmów, raporty certyfikacji, uśrednianie, wydruk konfiguracji oprogramowania | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 14. | Możliwość wyboru odpowiadającego kupującemu oprogramowania komputerowego | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 15. | Możliwość zdalnego sterowania urządzeniem | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 16. | Zachowane dane nie mogą być zmieniane; receptury można chronić hasłem | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 17. | Sonda pomiarowa wraz z przewodem o długości min. 2m | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 18. | Filtr wzorcujący (tzw. „zero zliczeń”) | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 19. | Bateria zapewniająca pracę bez zasilania sieciowego | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 20. | Kabel zasilający | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 21. | Okablowanie, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawu | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| II. | Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 2. | Paszport techniczny (wypełniony) wraz z dostawą | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 3. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski posiadający autoryzację potwierdzoną przez producenta. Wskazać punkt napraw i przeglądów (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail). | TAK | Dokument autoryzacyjny należy złożyć w dacie uruchomienia urządzenia |  |
| 4. | Pogwarancyjne przeglądy okresowe lub inne czynności wymienione w zakresie Art. 90 pkt 4 (Ustawy o wyrobach medycznych Dz.U. 2017r. poz. 211j.t. z późn. zm.) wymagane przez producenta i wykonywane przez serwis autoryzowany, załączyć HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania lub pisemne OŚWIADCZENIE, że sprzęt nie wymaga wykonania żadnych przeglądów pogwarancyjnych wykonywanych przez serwis. | TAK | Dokument należy złożyć w dacie uruchomienia urządzenia |  |
| 5. | Jeżeli producent urządzenia przewiduje, że urządzenie wymaga przeprowadzania okresowych (cyklicznych) czynności serwisowo – konserwacyjnych wykonywanych przez służby techniczne zamawiającego załączyć HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania | TAK | Dokument należy złożyć w dacie uruchomienia urządzenia |  |
| 6. | Szkolenie personelu | TAK | W dniu instalacji |  |

*

|  | Maksymalna dopuszczalna liczba cząstek/m3 o wymiarze równym lub większym niż podane w tabeli |
| --- | --- |
| Klasa | W spoczynku | W działaniu |
|  | 0,5 μm | 5,0 μm | 0,5 μm | 5,0 μm |
| A | 3.520 | 20 | 3.520 | 20 |
| B | 3 520 | 29 | 352 000 | 2 900 |
| C | 352 000 | 2 900 | 3 520 000 | 29 000 |
| D | 3 520 000 | 29 000 | - | - |

Pakiet 1 - Urządzenie do kwalifikacji pomieszczeń czystych - 1 szt.

| l.p. | Pakiet 1 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do kwalifikacji pomieszczeń czystych | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Dostawa, instalacja, uruchomienie przedmiotu zamówienia w miejscu użytkowania wskazanym przez Zamawiającego, w tym przeprowadzenie procedury kwalifikacji i walidacji - kwalifikacje IQ/OQ/PQ w miejscu instalacji, szkolenie personelu |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wykonawca musi zadeklarować 24, 36, 48 lub 60 miesięczny okres gwarancji i rękojmi.

W przypadku niezadeklarowania lub zadeklarowania innego okresu gwarancji i rękojmi niż wskazana powyżej oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

Deklarujemy .............. miesięczny okres gwarancji i rękojmi

Wartość brutto pakietu 1 ........................ słownie ................................................................................................ zł

w tym:

wartość netto	- 	 zł

podatek VAT	- 	 zł

Pakiet 2 - Analizator mikrobiologiczny - 1 szt.

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji – 2018 |
| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymogi graniczne | Zasady oceny Funkcjonalność | Potwierdzenie spełnienia parametrów, opis |
| I. | Parametry |  |  |  |
| 1. | Zautomatyzowany analizator mikrobiologiczny służący do inkubacji, wytrząsania oraz stałego monitorowania podłoży tlenowych i beztlenowych. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 2. | Rozpoznawanie butelek z podłożami, zmniejszające liczbę błędów związanych z obsługą | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 3. | Automatyczny wbudowany moduł kontroli jakości | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 4. | Wzrost drobnoustrojów wykrywany metodą kolorometryczną lub fluorescencyjną | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 5. | Odczyt każdej próbki co max. 10 min | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 6. | Możliwość wyłączenia pojedynczych cel pomiarowych w razie awarii | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 7. | Powiadamianie o wyniku dodatnim na ekranie urządzenia oraz jeżeli to konieczne sygnałem dźwiękowym. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 8. | Dostępne podłoża umożliwiające wykrycie drobnoustrojów w produktach przygotowanych w warunkach jałowych. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 9. | Dostępne podłoża do hodowli w warunkach tlenowych i beztlenowych | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 10. | Podłoża w butelkach nietłukliwych, wykonanych z tworzywa sztucznego, odpornych na uszkodzenia mechaniczne. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 11. | Dostępne podłoża z inhibitorami antybiotyków w składzie podłoża | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 12. | Dostępne podłoża zapewniające odpowiednią żyzność i warunki środowiskowe dla wzrostu różnych bakterii tlenowych, względnie beztlenowych i beztlenowych oraz grzybów | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 13. | Dostępne podłoża, odczynniki i materiały zużywalne do przeprowadzenia testu przydatności metody MTS (Method Suitability Test) zgodnie z wytycznymi Farmakopei Europejskiej. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| II. | Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 2. | Paszport techniczny (wypełniony) wraz z dostawą | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 3. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski posiadający autoryzację potwierdzoną przez producenta. Wskazać punkt napraw i przeglądów (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail). | TAK | Dokument autoryzacyjny należy złożyć w dacie uruchomienia urządzenia |  |
| 4. | Pogwarancyjne przeglądy okresowe lub inne czynności wymienione w zakresie Art. 90 pkt 4 (Ustawy o wyrobach medycznych Dz.U. 2017r. poz. 211j.t. z późn. zm.) wymagane przez producenta i wykonywane przez serwis autoryzowany, załączyć HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania lub pisemne OŚWIADCZENIE, że sprzęt nie wymaga wykonania żadnych przeglądów pogwarancyjnych wykonywanych przez serwis. | TAK | Dokument należy złożyć w dacie uruchomienia urządzenia |  |
| 5. | Jeżeli producent urządzenia przewiduje, że urządzenie wymaga przeprowadzania okresowych (cyklicznych) czynności serwisowo – konserwacyjnych wykonywanych przez służby techniczne zamawiającego załączyć HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania | TAK | Dokument należy złożyć w dacie uruchomienia urządzenia |  |
| 6. | Szkolenie personelu | TAK | W dniu instalacji |  |

Pakiet 2 - Analizator mikrobiologiczny - 1 szt.

| l.p. | Pakiet 2 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator mikrobiologiczny | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Dostawa, instalacja, uruchomienie przedmiotu zamówienia w miejscu użytkowania wskazanym przez Zamawiającego, w tym przeprowadzenie procedury kwalifikacji i walidacji - kwalifikacje IQ/OQ/PQ w miejscu instalacji, szkolenie personelu |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wykonawca musi zadeklarować 24, 36, 48 lub 60 miesięczny okres gwarancji i rękojmi.

W przypadku niezadeklarowania lub zadeklarowania innego okresu gwarancji i rękojmi niż wskazana powyżej oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

Deklarujemy .............. miesięczny okres gwarancji i rękojmi

Wartość brutto pakietu 2 ........................ słownie ................................................................................................ zł

w tym:

wartość netto	- 	 zł

podatek VAT	- 	 zł

Załącznik nr 2

Zamawiający:

Centrum Leczenia Oparzeń

im. dr. Stanisława Sakiela

ul. Jana Pawła II 2

41-100 Siemianowice Śląskie

Wykonawca:

…………………………………………………

…………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………

…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy CLO/ZP/35/2018 prowadzonego przez Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1.

…………….……. dnia ………….……. r.					 …………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. dnia …………………. r. 				…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd
przy przedstawianiu informacji.

…………….……. dnia …………………. r. 				…………………………………………

(podpis)