Załącznik nr 1

................................	.................... 2018 r.
	(pieczątka firmowa)

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa		.

Adres		.

REGON

NIP

Nr konta bankowego		.

Telefon ..................................	FAX ..................................	e-mail ..............................................................

Dane dla Urzędu Zamówień Publicznych:

Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem :   (  Tak     (  Nie

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, 
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

...............................................

podpis Wykonawcy

1)	rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

*	W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Niniejszym składam ofertę na:
ogłoszony przez

Dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 2 przetarg nieograniczony na zakup:

- Szafek przyłóżkowych

- Materacy intensywnej terapii przeciwodleżynowej

- Materacy przeciwodleżynowych pasywnych

- Materacy przeciwodleżynowych pneumatycznych

- Parawanu

- Stojaków na kroplówki

- Drabinka 2-stopniowa

znak przetargu: CLO/ZP/39/2018

Pakiet 1

Szafka przyłóżkowa - 10 szt.

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji – 2018 |
| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Zasady oceny punktowej Funkcjonalność | Potwierdzenie spełnienia parametrów, opis |
| I. | Parametry |  |  |  |
| 1 | Szkielet szafki wykonany z blachy stalowej, pokrytej lakierem poliestrowo - epoksydowym lub ze stali lakierowanej proszkowo, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, mycie szpitalne i promieniowanie UV. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 2. | Szafka wyposażona w dwie szuflady oraz zabudowaną lodówkę pomiędzy szufladami. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 3. | Wymiary szafki: -Wymiary blatu głównego max: 500 x 480 mm, -Wymiary blatu bocznego: 600 x 360 mm, (+/- 30mm) -Wysokość max: 930 mm, -Szerokość bez blatu bocznego max: 510 mm, -Szerokość z blatem bocznym max: 600 mm, -Głębokość max: 490 mm, | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 4. | Regulacja wysokości blatu bocznego wspomagana sprężyną gazową oraz z funkcją przechyłu bocznego. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 5. | Blat główny oraz blat półki bocznej z materiału odpornego na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 6. | Drzwi szafki oraz fronty szuflady pokryte materiałem odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 7. | Wnętrze szuflady wypełnione wyjmowanym wkładem z tworzywa. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 8. | Szuflada zabezpieczona przed przypadkowym całkowitym wysunięciem. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 9 | Szafka wyposażona w uchwyty do otwierania szuflady oraz drzwiczek wykonane z miedzi przeciwdroboustrojowej Cu+. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 10. | Szuflada górna o wysokości min. 8 cm | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 11. | Szafka wyposażona w 4 koła jezdne podwójne o średnicy min. 50 mm w tym min. 2 z blokadą – koła tworzywowe – niebrudzące podłoża. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 12. | Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 13. | Możliwość wyboru kolorystyki frontów | TAK | Bez oceny punktowej |  |

| l.p. | Pakiet 1 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafka przyłóżkowa | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wykonawca musi zadeklarować 24, 36, lub 48 miesięczny okres gwarancji i rękojmi.

W przypadku niezadeklarowania lub zadeklarowania innego okresu gwarancji i rękojmi niż wskazana powyżej oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

Deklarujemy ……… miesięczny okres gwarancji i rękojmi

Wartość brutto pakietu 1 – ........................ zł

słownie ................................................................................................................................................... zł

w tym:

wartość netto	- ......................................... zł

podatek VAT	- ......................................... zł

Pakiet 2

Materac intensywnej terapii przeciwodleżynowej- 2 szt.

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji – 2018 |
| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Zasady oceny punktowej Funkcjonalność | Potwierdzenie spełnienia parametrów, opis |
| I. | Parametry |  |  |  |
| 1. | Zmiennociśnieniowy materac intensywnej terapii przeciwodleżynowej. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 2. | Materac przeznaczony dla pacjentów z odleżynami każdego stopnia. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 3. | Wymiary materaca dostosowane do leża 90cm x 210cm | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 4. | Materac powietrzny wyposażony w komory: min. 3 komory w sekcji głowy min. 1 komora w sekcji barki min. 8 komór w sekcji tułowia min. 3 komory w sekcji ud min. 5 komór w sekcji łydek i pięt | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 5. | Materac wyposażony w czujnik oraz pompę automatycznie zapewniającą odpowiednie ciśnienie powietrza w komorach tak aby zapewnić optymalne podparcie ciała niezależnie od ułożenia i rozkładu wagi pacjenta. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 6. | Możliwość spustu powietrza z wybranych komór materaca poprzez zawory w komorach. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 7. | Materac wyposażony w zawór umożliwiający natychmiastowy spust powietrza tzw. CPR. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 8. | Materac wyposażony w elementy mocujące go do leża łóżka | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 9. | Możliwość przełączenia materaca w tryb transportowy umożliwiający podparcie pacjenta do 12 godzin. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 10. | Pompa materaca umożliwiająca pracę w cyklu statycznym jak i dynamicznym | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 11. | Pompa materaca wskazująca podstawowe alarmy: - niewłaściwego ciśnienia, - awarii pompy, - awarii zasilania | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 12. | Możliwość ręcznej regulacji poziomu ciśnienia w komorach. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 13. | Odpinany pokrowiec materaca zawierający środki bakterio- i grzybobójcze oraz elektrostatyczne, przepuszczający wilgoć, nieprzepuszczający płynów/cieczy, z możliwością przeprowadzenia mycia oraz dezynfekcji wysokotemperaturowej 950C | TAK | Bez oceny punktowej |  |

| 14. | Pokrowiec materaca wyposażony w mankiet do poprowadzenia przewodu zasilającego pompę materaca. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II. | Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
| 1. | Zasilane elektrycznie pokrycie materaca do zaawansowanego zarządzania mikroklimatem pacjenta, redukujące nadmierną potliwość oraz zmniejszające podatność tkanek na siły ścinające i tarcie, pokrycie wspomagające zapobieganie powstawania oraz leczenie istniejących już odleżyn. Przepuszczalność pary wodnej na poziomie min. 130 g/m2/godz. | TAK | Bez oceny punktowej |  |

| l.p. | Pakiet 2 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materac intensywnej terapii przeciwodleżynowej | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wykonawca musi zadeklarować 24, 36, lub 48 miesięczny okres gwarancji i rękojmi.

W przypadku niezadeklarowania lub zadeklarowania innego okresu gwarancji i rękojmi niż wskazana powyżej oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

Deklarujemy ……… miesięczny okres gwarancji i rękojmi

Wartość brutto pakietu 2 – ........................ zł

słownie ................................................................................................................................................... zł

w tym:

wartość netto	- ......................................... zł

podatek VAT	- ......................................... zł

Pakiet 3

  - Materac przeciwodleżynowy pasywny - 20 szt.

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji – 2018 |
| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Zasady oceny punktowej Funkcjonalność | Potwierdzenie spełnienia parametrów, opis |
| I. | Parametry |  |  |  |
| 1. | Materac przeciwodleżynowy pasywny na łóżko | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 2. | Wymiar dostosowany do wymiarów leża 200cm x 90cm | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 3. | Pianka przeciwodleżynowa typu „gofer” o gęstości co najmniej T35 kg/m3 bezfreonowa, nietoksyczna – nie zawierająca dimetylofumaranu, wykonana z materiałów antyalergicznych, antystatycznych. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 4. | Pokrowiec materaca – składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz warstwy poliuretanu, gęstość materiału 150 +/-5% g/m2, wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny), oddychający, paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze. Przepuszczalność powietrza nie gorsza niż 1000g/m2/24h w temperaturze 38°C Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą. Materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych, odporny na przenikani mikroorganizmów, odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru. Pranie w temp. do 95°C Odporny na dezynfekcję termiczną, parową w 105°C. i prasowanie do 110°. | TAK | Bez oceny punktowej |  |

  - Materac przeciwodleżynowy pneumatyczny - 8 szt.

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji – 2018 |
| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Zasady oceny punktowej Funkcjonalność | Potwierdzenie spełnienia parametrów, opis |
| I. | Parametry |  |  |  |
| 1. | Zestaw składający się z następujących elementów: - pompa powietrzna - trzysekcyjny materac monolityczny wykonany w całości z elastycznego poliuretanu - podkład piankowy min. 5cm - przewody do połączenia materaca z pompą - komory materaca w kształcie litery V celem redukcji sił ścinających - wybór wartości ciśnienia, dokonywany automatycznie ( wg. algorytmu masa ciała - wartość ciśnienia ) - wyświetlacz LED wskazujący podaną masę ciała pacjenta lub utrzymywaną wartość ciśnienia - elastyczny, półprzepuszczalny, pokrowiec zespalający materac podkładowy ze zmiennociśnieniowym zamykany na zamek z możliwością dezynfekcji wysokotemperaturowej, tj. odporny na temp. do 110st. C | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 2. | Wymiary materaca dostosowane do leża 200 x 90cm | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 3. | Wysokość nadmuchanego materaca min. 11 cm Wysokość gotowego zestawu min. 16 cm | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 4. | Wytrzymałość mechaniczna materaca do 150kg | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 5. | Pompa z manualną regulacją ciśnienia w zakresie od 10 do 50mmHg (+/- 10mmHg) | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 6. | Wydajność pompy nie mniejsza niż 7 l/min. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 7. | Czas trwania pełnego cyklu 10 min. (+/- 2 min.) | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 8. | Pompa wyposażona w: - zaczepy do zawieszenia na łóżku | TAK | Bez oceny punktowej |  |

| l.p. | Pakiet 3 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materac przeciwodleżynowy pasywny | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | Materac przeciwodleżynowy pneumatyczny | sztuka | 8 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wykonawca musi zadeklarować 24, 36, lub 48 miesięczny okres gwarancji i rękojmi.

W przypadku niezadeklarowania lub zadeklarowania innego okresu gwarancji i rękojmi niż wskazana powyżej oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

Deklarujemy ……… miesięczny okres gwarancji i rękojmi

Wartość brutto pakietu 3 – ........................ zł

słownie ................................................................................................................................................... zł

w tym:

wartość netto	- ......................................... zł

podatek VAT	- ......................................... zł

Pakiet 4

Parawan sufitowy podwieszany - 1 szt

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji – 2018 |
| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Zasady oceny punktowej Funkcjonalność | Potwierdzenie spełnienia parametrów, opis |
| I. | Parametry |  |  |  |
| 1. | System parawanów podwieszanych – prowadnic sufitowych z zasłoną zmywalną (do separacji i utworzenia boksu na dwa łóżka) ok. 6 mb, 1 łącznik 90st. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 2. | Wysokość przestrzeni sufit podwieszany - strop ok. 1,3 metra | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 3. | Wysokość zasłon ok. 2,80 metra | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 4. | Dwa komplet zasłon (2 sztuki x 6 mb) | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| II. | Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 1. | Montaż we wskazanym pomieszczeniu Zamawiającego | TAK | Bez oceny punktowej |  |

| l.p. | Pakiet 4 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parawan sufitowy podwieszany dwa komplet zasłon (2 sztuki x 6 mb) | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Montaż |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wykonawca musi zadeklarować 24, 36, lub 48 miesięczny okres gwarancji i rękojmi.

W przypadku niezadeklarowania lub zadeklarowania innego okresu gwarancji i rękojmi niż wskazana powyżej oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

Deklarujemy ……… miesięczny okres gwarancji i rękojmi

Wartość brutto pakietu 4 – ........................ zł

słownie ................................................................................................................................................... zł

w tym:

wartość netto	- ......................................... zł

podatek VAT	- ......................................... zł

Pakiet 5

Stojak na kroplówki - 6 szt.

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji – 2018 |
| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Zasady oceny punktowej Funkcjonalność | Potwierdzenie spełnienia parametrów, opis |
| I. | Parametry |  |  |  |
| 1. | Wieszak kroplówki przejezdny - wysięgnik do zawieszania pojemników z płynami, które dożylnie dostarczane są do organizmu pacjenta | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 2. | Podstawa oraz tubus wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, wysięgnik wykonany ze stali nierdzewnej. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 3. | Cztery haczyki dla pojemników z płynami infuzyjnymi | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 4. | Wysokość stojaka regulowana, blokada za pomocą zacisku blokującego | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 5. | Pięcioramienna podstawa posiadająca koła jezdne | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 6. | Koła o średnicy min. 50 mm, z tworzywa sztucznego nie brudzącego podłoża, z których co najmniej 2 posiadają blokadę | TAK | Bez oceny punktowej |  |

| l.p. | Pakiet 5 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stojak na kroplówki | sztuka | 6 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wykonawca musi zadeklarować 24, 36, lub 48 miesięczny okres gwarancji i rękojmi.

W przypadku niezadeklarowania lub zadeklarowania innego okresu gwarancji i rękojmi niż wskazana powyżej oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

Deklarujemy ……… miesięczny okres gwarancji i rękojmi

Wartość brutto pakietu 5 – ........................ zł

słownie ................................................................................................................................................... zł

w tym:

wartość netto	- ......................................... zł

podatek VAT	- ......................................... zł

Pakiet 6

Drabinka 2-stopniowa - 2 szt

| Producent – |
| --- |
| Model / Typ – |
| Kraj pochodzenia – |
| Rok produkcji – |
| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Zasady oceny punktowej Funkcjonalność | Potwierdzenie spełnienia parametrów, opis |
| I. | Parametry |  |  |  |
| 1. | Drabinka dwustopniowa wykonana z aluminium, składana, łatwa do czyszczenia i przemieszczania | TAK | Bez oceny punktowej |  |
| 2. | Obciążenie do 150 kg | TAK | Bez oceny punktowej |  |

| l.p. | Pakiet 6 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Drabinka 2-stopniowa | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wykonawca musi zadeklarować 24, 36, lub 48 miesięczny okres gwarancji i rękojmi.

W przypadku niezadeklarowania lub zadeklarowania innego okresu gwarancji i rękojmi niż wskazana powyżej oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

Deklarujemy ……… miesięczny okres gwarancji i rękojmi

Wartość brutto pakietu 6 – ........................ zł

słownie ................................................................................................................................................... zł

w tym:

wartość netto	- ......................................... zł

podatek VAT	- ......................................... zł

Załącznik nr 2

Zamawiający:

Centrum Leczenia Oparzeń

im. dr. Stanisława Sakiela

ul. Jana Pawła II 2

41-100 Siemianowice Śląskie

Wykonawca:

…………………………………………………

…………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………

…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy CLO/ZP/39/2018 prowadzonego przez Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

…………….……. dnia ………….……. r.					 …………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. dnia ………….……. r.					 …………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,

tj.: …………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. dnia ………….……. r.					 …………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd
przy przedstawianiu informacji.

…………….……. dnia ………….……. r.					 …………………………………………

(podpis)