Załącznik nr 1

................................	.................... 2018 r.
	(pieczątka firmowa)

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa		.

Adres		.

REGON

NIP

Nr konta bankowego		.

Telefon ..................................	FAX ..................................	e-mail ..............................................................

Dane dla Urzędu Zamówień Publicznych:

Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem :   (  Tak     (  Nie

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, 
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

...............................................

podpis Wykonawcy

1)	rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

*	W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Niniejszym składam ofertę na:
ogłoszony przez

Dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 2 przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy płynów i osprzętu do terapii nerkozastępczej

znak przetargu: CLO/ZP/42/2018

| l.p. | Pakiet 1 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płyn substytucyjny, dializacyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek; worek dwukomorowy 5 litrów, o zawartości potasu K = 0, 2, 4 mmol/l (do wyboru); worek z trzema otworami w górnym kołnierzu, służącymi do prawidłowego zawieszenia na wadze Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex. Worek 5 litrów. | sztuka | 180 |  |  |  |  |  |
| 2 | Płyn substytucyjny do antykoagulacji w ciągłej terapii nerkozastępczej, skład: cytrynian 18 mmol/l; Ca+ - 0 mmol/l; K +0 mmol/l; Na+140 mmol/l; Cl- 86 mmol/l; worek z trzema otworami w górnym kołnierzu, służącymi do prawidłowego zawieszenia na wadze Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex. Worek 5 litrów. | sztuka | 225 |  |  |  |  |  |
| 3 | Płyn dializacyjny i substytucyjny w ciągłej terapii nerkozastępczej, skład: Ca+ 2 0 mmol/l; K+ 4 mmol/l; Na + 140 mmol/l; Mg+0,75 mmol/l; HCO3 -22 mmol/l; HPO4 -1 mmol/l; Cl- 122 mmol/l; worek z trzema otworami w górnym kołnierzu, służącymi do prawidłowego zawieszenia na wadze Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex. Worek 5 litrów. | sztuka | 450 |  |  |  |  |  |
| 4 | Płyn substytucyjny stosowany wraz z płynem substytucyjnym z zawartością cytrynianów; zawartość wodorofosforanów1,2mmol/l; worek dwukomorowy 5 litrowy z trzema otworami w górnym kołnierzu, służącymi do prawidłowego zawieszenia na wadze . Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex. Worek 5 litrów. | sztuka | 45 |  |  |  |  |  |
| 5 | Strzykawka 50 ml z gumowym tłokiem, skala znakowana 1ml, bezpieczne zablokowanie na złączu lini przedłużającej strzykawki lini przeźroczysty cylinder, nie zawiera lateksu. Kompatybilna z aparatem Prismaflex. | sztuka | 180 |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw do zabiegów ciągłych nerkozastępczych zawierający hemofiltr z liniami –kompatybilny z aparatem typu Prismaflex, z błony akrylonitrylowej o powierzchni 1.0 m², lub 1,5m², worek ściekowy, zestaw linii tetniczo-żylnej, dren do heparyny. | sztuka | 40 |  |  |  |  |  |
| 7 | Worek spustowy na ultrafiltrat 9 litrowy kompatybilny z aparatem typu Prismaflex. | sztuka | 38 |  |  |  |  |  |
| 8 | Dren do podawania wapnia ze zintegrowanej pompy Ca podczas terapii z antykoagulacją cytrynianową, długość co najmniej 250 cm. Kompatybilny z aparatem Prismaflex. | sztuka | 105 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość Pakietu 1:

.............................	słownie .......................................................................................................................... zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 2 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny ultrafiltr do przygotowania czystej wody do dializ. Skuteczny dla zatrzymania bakterii i endotoksyn w tym: Endotoksyny E.coli oraz występującej w wodzie naturalną endotoksynę E. Filtr kompatybilny z aparatem typu Gambro AK 200 | sztuka | 8 |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny zestaw linii dializacyjnych (żylna i tętnicza) zawierający komorę rozprężania na lini tętniczej i żylnej; długości nie mniejszej niż 280 cm; Kompatybilna z aparatem typu Gambro AK200. | sztuka | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkład (kapsuła) do przeprowadzania dezynfekcji oczyszczania i dezynfekcji drogi płynu do układu dializy; zawierający min. 13 g bezwodnego proszku węglanu sodu. Kompatybilny z aparatem typu Gambro AK 200. | sztuka | 45 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkład (kapsuła) do przeprowadzania dezynfekcji oczyszczania i dezynfekcji drogi płynu do układu dializy; zawierający min. 32 g sproszkowanego bezwodnego kwasu cytrynowego. Kompatybilny z aparatem typu Gambro AK 200 | sztuka | 45 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość Pakietu 2:

.............................	słownie .......................................................................................................................... zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 3 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koncentrat wodorowęglanowy, kwaśny do hemodializy (stężenie elektrolitów i glukozy- wg potrzeb Zamawiającego). Kanister 10 l. | sztuka | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Koncentrat wodorowęglanowy ,zasadowy do hemodializy; stężenie 8,4%. Kanister 10 l. | sztuka | 15 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość Pakietu 3:

.............................	słownie .......................................................................................................................... zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 4 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dializator typu F7 HPS (powierzchnia 1,6 m2, błona polisulfonowa, sterylizowany suchą parą wodną). Kompatybilny z aparatem typu Gambro AK 200. | sztuka | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | Dializator typu F6 HPS (powierzchnia 1,3 m2, błona polisulfonowa, sterylizowany suchą parą wodną). Kompatybilny z aparatem typu Gambro AK 200. | sztuka | 8 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość Pakietu 4:

.............................	słownie .......................................................................................................................... zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 5 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw cewników wysokoprzepływowych z podwójnym światłem z powłoką antybakteryjną, końcówką cewnika pozbawioną bocznych otworów zmniejszająca ryzyko wykrzepiania i zapobiegającą przysysaniu cewnika do błony wewnętrznej naczynia dł. – 150 , 200, 250 mm; rozmiar. zew. min. – 11.5, 13Fr wg potrzeb Zamawiającego. | sztuka | 25 |  |  |  |  |  |
| 2 | Łącznik- Spike z igłą z tworzywa sztucznego Fi około 3 mm, długość min.75-max 80 mm, zakończony ścięciem. Połączenie lock. | sztuka | 75 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość Pakietu 5:

.............................	słownie .......................................................................................................................... zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

Załącznik nr 2

Zamawiający:

Centrum Leczenia Oparzeń

im. dr. Stanisława Sakiela

ul. Jana Pawła II 2

41-100 Siemianowice Śląskie

Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy CLO/ZP/42/2018 prowadzonego przez Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

....................................... dnia ................. r.	..................................................................

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ............ ustawy Pzp
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

....................................... dnia ................. r.	..................................................................

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się
w niniejszym postępowaniu,

tj.:

(podać pełną nazwę/firmę, adres)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

....................................... dnia ................. r.	..................................................................

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd
przy przedstawianiu informacji.

…………….……. dnia ………….……. r.					 …………………………………………

(podpis)