Załącznik nr 1

................................									...............….........2019 r.

(pieczątka firmowa)

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa		.

Adres		.

REGON

NIP

Nr konta bankowego		.

Telefon ..................................	FAX ..................................	e-mail ..............................................................

Dane dla Urzędu Zamówień Publicznych:

Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem :   (  Tak     (  Nie

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, 
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

...............................................

podpis Wykonawcy

1)	rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

*	W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Niniejszym składam ofertę na:
ogłoszony przez

Dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 2 przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy rękawic chirurgicznych

znak przetargu: CLO/ZP/06/2019

| l.p. | Pakiet 1 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, teksturowane na palcach (min. końcówki), kształt uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń, mankiet zakończony pogrubionym brzegiem zapobiegającym samo zwijaniu się, AQL ≤ 1,0. Grubość rękawicy w strefie palców: 0,08 mm +/- 0,01 mm, w części dłoniowej: min. 0,06 mm. Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Przebadane na przenikanie wirusów. Pozostałe wymagania zgodne z normami EN - 455 1,2,3; EN 374-1,2,3;i normą ASTM F 1671 lub równoważne. Na opakowaniu jednostkowym powinny być umieszczone co najmniej: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta - informacja w języku polskim. Opakowanie zapewniające wyjmowanie rękawic pojedynczo, zawsze za mankiet, bez dotykania opakowania i pozostałych rękawic. Rozmiar S, M, L. Opakowanie: 250 sztuk. Wykonawca może wycenić rękawice w mniejszej ilość w opakowaniu niż sugerowana przez Zamawiającego lecz nie mniejszej niż 200 sztuk, w takim przypadku należy dokonać przeliczeń tak, aby liczba sztuk była zgodna z zapisami specyfikacji | Opak. | 3.000 |  |  |  |  |  |

| 2 | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, teksturowane na palcach (min. końcówki), kształt uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń, mankiet zakończony pogrubionym brzegiem zapobiegającym samo zwijaniu się, AQL ≤ 1,0. Grubość rękawicy w strefie palców: 0,08 mm +/- 0,01 mm, w części dłoniowej: min. 0,06mm. Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Przebadane na przenikanie wirusów. Pozostałe wymagania zgodne z normami EN - 455 1,2,3; EN 374-1,2, 3; i normą ASTM F 1671 lub równoważne. Na opakowaniu jednostkowym powinny być umieszczone co najmniej: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacja w języku polskim. Opakowanie zapewniające wyjmowanie rękawic pojedynczo, zawsze za mankiet, bez dotykania opakowania i pozostałych rękawic. Rozmiar: XL. Opakowanie: 240 sztuk. Wykonawca może wycenić rękawice w mniejszej ilość w opakowaniu niż sugerowana przez Zamawiającego lecz nie mniejszej niż 200 sztuk, w takim przypadku należy dokonać przeliczeń tak, aby liczba sztuk była zgodna z zapisami specyfikacji. | Opak. | 200 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Uchwyt/podajnik na rękawice, potrójny (do jednoczesnego korzystania z trzech opakowań rękawic), mocowany do ściany, podczas wyciągania za mankiet rękawicy przytrzymujący opakowanie na wszystkich jej brzegach (zapewniający stabilność opakowania), kompatybilny do użytku z zaoferowanymi w poz. 1 i 2 opakowaniami rękawic. | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |
| 4 | Uchwyt/podajnik na rękawice, pojedynczy, mocowany do ściany, podczas wyciągania za mankiet rękawicy przytrzymujący opakowanie na wszystkich jej brzegach (zapewniający stabilność opakowania), kompatybilny do użytku z zaoferowanymi w poz. 1 i 2 opakowaniami rękawic. | sztuka | 70 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Wartość Pakietu 1:

.............................	słownie .......................................................................................................................... zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 2 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od strony wewnętrznej, teksturowane na palcach (min. końcówki), kształt uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń, mankiet zakończony pogrubionym brzegiem zapobiegającym samo zwijaniu się, AQL ≤ 1,0. Grubość rękawicy w strefie palców: 0,08 mm +/- 0,01 mm, w części dłoniowej: min. 0,06 mm. Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Przebadane na przenikanie wirusów. Pozostałe wymagania zgodne z normami EN - 455 1,2,3; EN 374-1, 2, 3; i normą ASTM F 1671 lub równoważne. Na opakowaniu jednostkowym powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacja w języku polskim. Opakowanie zapewniające wyjmowanie rękawic pojedynczo, zawsze za mankiet, bez dotykania opakowania i pozostałych rękawic. Rozmiar S, M, L, Opakowanie a 50 sztuk. | Opak. | 1.500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Uchwyt/podajnik na rękawice, pojedynczy, mocowany do ściany, podczas wyciągania za mankiet rękawicy przytrzymujący opakowanie na wszystkich jej brzegach (zapewniający stabilność opakowania), kompatybilny do użytku z zaoferowanymi w poz. 1 opakowaniami rękawic. | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Wartość Pakietu 2:

.............................	słownie .......................................................................................................................... zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 3 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, teksturowane na palcach. Grubość na palcach 0,24 +/- 0,02 mm, na dłoni 0,16 +/- 0,02 mm. Pasujące na lewą i prawą dłoń. Długość rękawic z mankietem nie mniejsza niż 290 mm. Zarejestrowane jako środek ochrony indywidualnej kategorii III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. AQL nie większy niż 1,5. Zgodne z wymaganiami norm EN 455, EN 374 lub równoważne. Rozmiar: M, L - pakowane po 100 sztuk. Wykonawca może wycenić rękawice w opakowaniu innej wielkości niż wskazana przez Zamawiającego, w takim przypadku należy dokonać przeliczeń tak, aby liczba sztuk była zgodna z zapisami specyfikacji. | Opak. | 1.500 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Wartość Pakietu 3:

.............................	słownie .......................................................................................................................... zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 4 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice chirurgiczne bezlateksowe, sterylne, bezpudrowe, wykonane z poliizoprenu, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, mankiet rolowany. Długość: minimum 270 mm.; maximum 285 mm. Grubość na palcu 0,27 +/- 0,02 mm. AQL nie większy niż 0,65. Odporne na substancje chemiczne i przenikanie wirusów. Zgodne z normami EN 455;1-4, ASTM F1671; EN 374-1,2,3 lub równoważne. Zarejestrowane jako wyrób medyczny IIa i środek ochrony osobistej kat. III. Pakowane w pojedyncze pary na prawą i lewą dłoń. Opakowanie jednej pary podwójne – opakowanie zewnętrzne foliowe lub inne zapobiegające przed wilgocią i przypadkowym rozdarciem. Na opakowaniu widoczne oznaczenie rozmiaru. Dostępne w rozmiarach 5.5 – 9.0 (co 0.5). | para | 12.500 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Wartość Pakietu 4:

.............................	słownie .......................................................................................................................... zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 5 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice chirurgiczne sterylne, syntetyczne, bezpudrowe, wykonane z poliizoprenu, mankiet rolowany, polimerowane obustronnie w celu łatwiejszego zakładania. Długość minimum 270 mm. Grubość na palcu 0,23 mm (+/-0,03) na dłoni 0,20 mm (+/-0,02); AQL nie większy niż 0,65. Siła zrywania min 12 N. Zgodne z normami: EN 455-1,2,3,4; ASTM F1671; EN 374-1,2,3 lub równoważne. Zarejestrowane jako wyrób medyczny IIa i środek ochrony osobistej kat. III. Pakowane w pojedyncze pary na prawą i lewą dłoń. Opakowanie jednej pary podwójne – opakowanie zewnętrzne foliowe lub inne zapobiegające przed wilgocią i przypadkowym rozdarciem. Na opakowaniu widoczne oznaczenie rozmiaru. Dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0 (co 0.5). | para | 15.000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Wartość Pakietu 5:

.............................	słownie .......................................................................................................................... zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

Załącznik nr 2

Zamawiający:

Centrum Leczenia Oparzeń

im. dr. Stanisława Sakiela

ul. Jana Pawła II 2

41-100 Siemianowice Śląskie

Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy CLO/ZP/06/2019 prowadzonego przez Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

....................................... dnia ................. r.	..................................................................

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ............ ustawy Pzp
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

....................................... dnia ................. r.	..................................................................

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się
w niniejszym postępowaniu,

tj.:

(podać pełną nazwę/firmę, adres)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

....................................... dnia ................. r.	..................................................................

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd
przy przedstawianiu informacji.

....................................... dnia ................. r.	..................................................................	(podpis)