Załącznik nr 1

................................									...............….........2019 r.

(pieczątka firmowa)

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa		.

Adres		.

REGON

NIP

Nr konta bankowego		.

Telefon ..................................	FAX ..................................	e-mail ..............................................................

Dane dla Urzędu Zamówień Publicznych:

Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem :   (  Tak     (  Nie

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, 
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

...............................................

podpis Wykonawcy

1)	rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

*	W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Niniejszym składam ofertę na:
ogłoszony przez

Dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 2 przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej – osprzętu
do endoskopów

znak przetargu: CLO/ZP/10/2019

| l.p. | Pakiet 1 | maksymalna wielkość opakowań | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klipsownica z klipsem załadowanym do zestawu, jednorazowego użytku, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11mm, możliwość kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, retencja 8 tygodni, całkowita długość 235cm(+/-5cm), wymagana średnica kanału endoskopowego 2.8mm. | sztuka | 5 |  |  |  |  |
| 2 | Igły hemostatyczne, długość robocza 230 cm (+/- 10cm), średnica igły 25G, długość igły 5mm (+/-1mm),średnica osłonki 2,4mm (- 0,1mm), fabryczne zabezpieczenie w pozycji uniemożliwiającej przypadkowe wysunięcie igły z osłonki, blokada igły w rękojeści w dowolnym kierunku. | sztuka | 5 |  |  |  |  |
| 3 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; średnica narzędzia 2.8mm (+0,2mm), długość robocza 240 cm (+/-10cm), łyżeczka z ząbkami i możliwością biopsji stycznej, łyżeczka opresyjna z podwójnymi okienkami , okrągła, duże pogłębienie, średnica kanału roboczego 2,8mm i 3,2mm | sztuka | 20 |  |  |  |  |
| 4 | Pętle do polipektomii z możliwością cięcia na zimno i na ciepło, jednorazowego użytku; wykonane ze sztywnego plecionego drutu o średnicy 0,41mm, kształt: okrągły-średnica otwartej pętli 10mm, 15mm, długość robocza 240 cm (+/- 10cm), średnica osłonki 2.4 mm. | sztuka | 10 |  |  |  |  |
| 5 | Pętle do polipektomii na zimno i na ciepło, owalne jednorazowego użytku, wykonane z plecionego drutu o średniej sztywności o średnicy 0,4318mm ,długość robocza 240cm, średnica osłonki 2.4mm, średnice otwartej pętli: 13 mm, 27 mm, 30 mm, rękojeść skalowana. | sztuka | 5 |  |  |  |  |
| 6 | Szczotka do mycia jednorazowego użytku (jedna strona do kanału roboczego, druga strona do gniazd zaworów); dł. kateteru 240cm (+/- 10cm), średnica szczotki kanałowej 5mm , długość szczotki kanałowe 13mm, średnica szczotki gniazdowej 10mm, długość szczotki gniazdowej 40mm | sztuka | 100 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Wartość Pakietu 1:

.............................	słownie .......................................................................................................................... zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

| l.p. | Pakiet 2 | maksymalna wielkość opakowań | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szczypce biopsyjne , miseczki owalne, średnica 1,8mm, długość 120cm. Jednorazowego użytku | sztuka | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Szczoteczki cytologiczne, średnica 1,8mm, długość 120cm. Jednorazowego użytku | sztuka | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Szczoteczki do czyszczenia bronchoskopów, średnica 1,6, długość 100cm. Jednorazowego użytku | sztuka | 100 |  |  |  |  |
| 4 | Szczypce biopsyjne , miseczki owalne, średnica 2,4mm , długość 240cm (+/- 10cm) do kanału operacyjnego 2,8mm. Jednorazowego użytku | sztuka | 100 |  |  |  |  |
| 5 | Szczypce biopsyjne , miseczki owalne, średnica 2,4mm , długość 180cm (+/- 10cm) do kanału operacyjnego 2,8mm. Jednorazowego użytku | sztuka | 100 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Wartość Pakietu 2:

.............................	słownie .......................................................................................................................... zł

w tym:

wartość netto -	............................. zł

podatek VAT -	............................. zł

Załącznik nr 2

Zamawiający:

Centrum Leczenia Oparzeń

im. dr. Stanisława Sakiela

ul. Jana Pawła II 2

41-100 Siemianowice Śląskie

Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy CLO/ZP/10/2019 prowadzonego przez Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

....................................... dnia ................. r.	..................................................................

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ............ ustawy Pzp
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

....................................... dnia ................. r.	..................................................................

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się
w niniejszym postępowaniu,

tj.:

(podać pełną nazwę/firmę, adres)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

....................................... dnia ................. r.	..................................................................

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd
przy przedstawianiu informacji.

....................................... dnia ................. r.	..................................................................	(podpis)