Załącznik nr 1

...............….........2021 r.

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa .................................................................................................................................

Adres ...........................................................................................................................................

REGON ........................................................ NIP .......................................................................

Telefon ......................................................... e-mail …………………………………………...

adres skrzynki ePUAP ………………………………………………………………………….

Dane dla Urzędu Zamówień Publicznych:

Rodzaj wykonawcy (zaznaczyć jedno z poniższych):

( mikroprzedsiębiorstwo,

( małe przedsiębiorstwo,

( średnie przedsiębiorstwo,

( jednoosobowa działalność gospodarcza,

( osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

( inny rodzaj.

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, 
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 
w niniejszym postępowaniu.*

…………………………………..

podpis Wykonawcy

1)rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Niniejszym składam ofertę w

ogłoszonym  przez

Dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 2

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr CLO/ZP/29/2021

| l.p. | Przedmiot zamówienia Pakiet 1 | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa / nr katalogowy | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jałowy zestaw (komplet) do operacji głowy / szyi. Minimalny skład: serweta chirurgiczna do okrycia głowy o wymiarach 100-110 cm x 145-155 cm, z owinięciem w formie turbanu, wyposażona w taśmy samoprzylepne. Serweta wykonana z min. dwuwarstwowego laminatu lub miękkiej włókniny wiskozowo-poliestrowej, odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni serwety min. 100 cm H2O – 1 sztuka; serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 195-205 cm x 285-295 cm z samoprzylepnym wycięciem U o wymiarach 6-8 cm x 63-66 cm. Serweta wykonana z laminatu min. dwuwarstwowego o gramaturze min. 60g/m2, odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni serwet min. 200 cm H2O – 1 sztuka; osłona na stolik MAYO 75-85 cm x 140-150 cm – 1 sztuka; serweta na stolik – (owinięcie zestawu) wymiary 140-150 cm x 190-210 cm. Produkt oznakowany jako wyrób medyczny. Produkt niepalny. Opakowanie zabezpieczające przed przypadkowym uszkodzeniem, na opakowaniu etykiety w języku polskim z przynajmniej dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej zawierające min. numer serii (LOT) i datę ważności. Produkt sterylizowany zgodnie z normami wymaganymi prawem. | komplet | 300 |  |  | 8% |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Wartość brutto Pakietu 1 ........................ zł słownie ..........................................................................................................

w tym:

wartość netto - ........................................ zł

podatek VAT - ....................................... zł

………………………

podpis Wykonawcy

| l.p. | Przedmiot zamówienia Pakiet 2 Odzież medyczna jednorazowa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa / nr katalogowy | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komplet (zestaw): Fartuch chirurgiczny jałowy wykonany z włókniny SMMMS lub SMMS o gramaturze minimum 30 g/m2. Dodatkowe wzmocnienie co najmniej na części przedniej i rękawach z „oddychającego” laminatu. Gramatura w miejscu wzmocnienia na przedniej części i rękawach min. 70 g/m2. Repelencja (odporność na zwilżanie) dla alkoholi i wody. Rękawy typu ryglan, zakończone elastycznym mankietem. Fartuch z tyłu zapinany na rzep. Fartuch musi posiadać troki do związania. Dostępny w rozmiarach S–XXL/2XLL. 2 jednorazowe ręczniki. Opakowanie zewnętrzne zabezpieczające przed przypadkowym uszkodzeniem, np. torebka papierowo-foliowa; na opakowaniu etykiety w języku polskim z przynajmniej dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej zawierające min.: nr lot, datę ważności. Wyrób medyczny | komplet | 3 000 |  |  | 8% |  |  |  |
| 2. | Komplet (zestaw) chirurgiczny jednorazowy z włókniny składający się z bluzy zakładanej przez głowę oraz spodni – wykonany z antystatycznej miękkiej włókniny SMS o gramaturze min. 35 g/m2 z wycięciem w kształcie V pod szyją. Minimum 2 kieszenie. Rękaw krótki, prosty. Spodnie ściągane w pasie trokami lub gumką, nogawki bez ściągaczy. Dostępne rozmiary: S, M, L, XL, XXL. | komplet | 500 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Produkty objęte Pakietem 2 poz. 1 muszą być wyrobami medycznymi.

Wartość brutto Pakietu 2 ........................ zł słownie ..........................................................................................................

w tym:

wartość netto - ........................................ zł

podatek VAT - ....................................... zł

………………………

podpis Wykonawcy

| l.p. | Przedmiot zamówienia Pakiet 3 Obłożenia medyczne | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa / nr katalogowy | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Serweta operacyjna sterylna dwuczęściowa z regulowanym otworem i przylepcem, dwuwarstwowa (pierwsza warstwa – włóknina polipropylenowa, druga warstwa – folia) o gramaturze nie mniejszej niż 50 g/m2 na całej powierzchni serwety, w rozmiarze 75-85 cm x 40-50 cm. Pakowana pojedynczo. Opakowanie zabezpieczające przed przypadkowym uszkodzeniem; na opakowaniu etykiety w języku polskim z przynajmniej dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej zawierające min.: nr lot, datę ważności. Wyrób medyczny. | sztuka | 1 600 |  |  | 8% |  |  |  |
| 2. | Serweta operacyjna sterylna, dwuwarstwowa (pierwsza warstwa – włóknina polipropylenowa, druga warstwa – folia) o gramaturze nie mniejszej niż 50 g/m2 na całej powierzchni serwety, w rozmiarze 145-165 cm x 90-110 cm. Pakowana pojedynczo. Opakowanie zabezpieczające przed przypadkowym uszkodzeniem; na opakowaniu etykiety w języku polskim z przynajmniej dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej zawierające min.: nr lot, datę ważności. Wyrób medyczny. | sztuka | 7 000 |  |  | 8% |  |  |  |
| 3. | Serweta operacyjna sterylna, dwuwarstwowa (pierwsza warstwa – włóknina polipropylenowa, druga warstwa – folia) o gramaturze nie mniejszej niż 50 g/m2 na całej powierzchni serwety, w rozmiarze 85-95 cm x 75-85 cm. Pakowana pojedynczo. Opakowanie zabezpieczające przed przypadkowym uszkodzeniem; na opakowaniu etykiety w języku polskim z przynajmniej dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej zawierające min.: nr lot, datę ważności. Wyrób medyczny. | sztuka | 20 000 |  |  | 8% |  |  |  |
| 4. | Serweta operacyjna sterylna, dwuwarstwowa (pierwsza warstwa – włóknina polipropylenowa, druga warstwa – folia) o gramaturze nie mniejszej niż 50 g/m2 na całej powierzchni serwety, w rozmiarze 240-260 cm x 145-165 cm. Pakowana pojedynczo. Opakowanie zabezpieczające przed przypadkowym uszkodzeniem; na opakowaniu etykiety w języku polskim z przynajmniej dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej zawierające min.: nr lot, datę ważności. Wyrób medyczny. | sztuka | 3 000 |  |  | 8% |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Wszystkie produkty objęte Pakietem 3 muszą być wyrobami medycznymi.

Wartość brutto Pakietu 3 ........................ zł słownie ..........................................................................................................

w tym:

wartość netto - ........................................ zł

podatek VAT - ....................................... zł

………………………

podpis Wykonawcy

| l.p. | Przedmiot zamówienia Pakiet 4 Obłożenia i podkłady medyczne | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa / nr katalogowy | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podkład/serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć, samo wygładzająca się, zapobiegająca przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia, wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Parametry: - chłonność min. 35 ml/100 cm2, - gramatura podstawowa nie mniejsza niż: 295 g/m2, - wymiary: 95-110 cm x 220-240 cm, rdzeń chłonny o wymiarach co najmniej 45 cm x 200 cm. Wyrób medyczny. | sztuka | 2 500 |  |  | 8% |  |  |  |
| 2. | Podkład/serweta ochronna, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo co zapobiega tworzeniu się zagięć pod pacjentem, wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Parametry: - chłonność min. 35 ml/100 cm2; - gramatura podstawowa nie mniejsza niż 295 g/m2; - wymiary: 95-110 cm x 145-155 cm, rdzeń chłonny o wymiarach co najmniej 45 cm x 130 cm, serweta zakończona marginesami z nieprzeziernego laminatu ze wszystkich stron podkładu. Wyrób medyczny. | sztuka | 1 500 |  |  | 8% |  |  |  |
| 3. | Jednorazowa mata na podłogę o dużej chłonności płynów (minimum 3 l/m²) rozmiar 70 cm x 140 cm (+/- 5 cm). Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności, foliowy spód nieprzemakalny, antypoślizgowy zapobiegający ślizganiu się produktu po mokrej podłodze. Pakowana pojedynczo. | sztuka | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dwustronna mata podłogowa o dużej chłonności płynów (minimum 20 l/m²), rozmiar 75 cm x 35 cm (+/- 5 cm), w tym część chłonna 70 cm x 30 cm (+/- 2 cm), marginesy ułatwiające usunięcie maty po zaabsorbowaniu płynów. Budowa maty wielowarstwowa z warstwą żelującą. Produkt jednorazowego użytku, niesterylny. | sztuka | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Komplet pościeli jednorazowej, z włókniny o gram. min. 30 g/m2, niejałowy, zawierający co najmniej: poszewka 70-80 cm x 70-90 cm, poszwa 190-210 cm x 140-160 cm, prześcieradło 210-220 cm x 150-160 cm. Komplety pakowane pojedynczo. | komplet | 200 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Produkty objęte Pakietem 4 poz. 1 i 2 muszą być wyrobami medycznymi.

Wartość brutto Pakietu 4 ........................ zł słownie ..........................................................................................................

w tym:

wartość netto - ........................................ zł

podatek VAT - ....................................... zł

………………………

podpis Wykonawcy

| l.p. | Przedmiot zamówienia Pakiet 5 | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa / nr katalogowy | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Antystatyczna odzież pod kombinezon wykonana z oddychającej włókniny, posiadająca wytrzymałość na rozciąganie, zapewniająca ochronę przed pyłami i cząstkami stałymi, bluza z długim rękawem zakończonym elastycznym mankietem, bluza wkładana przez głowę, długie spodnie ze ściągaczem lub gumką w pasie, niepyląca z możliwością sterylizacji radiacyjnej bądź parowej. Odzież przeznaczona do pracy w pomieszczeniach czystych spełniających klasę czystości C (maksymalny limit dla cząstek/m3 podano w tabelach 1 i 2*). Dostępne rozmiary: M, XL. | komplet | 800 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć instrukcję sterylizacji radiacyjnej bądź parowej odzieży z określeniem warunków sterylizacji.

*Tabela 1

| Klasa C | Maksymalny limit dla cząstek/m3 o wymiarze równym 0,5 μm lub większym niż 0,5 μm |
| --- | --- |
|  | w działaniu | w spoczynku |
|  | 3.520.000 | 352.000 |

Tabela 2

| Klasa C | Maksymalny limit dla cząstek/m3 o wymiarze równym 5 μm lub większym niż 5 μm |
| --- | --- |
|  | w działaniu | w spoczynku |
|  | 29.000 | 2.900 |

Wartość brutto Pakietu 5 ........................ zł słownie ..........................................................................................................

w tym:

wartość netto - ........................................ zł

podatek VAT - ....................................... zł

………………………

podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

Zamawiający:

Centrum Leczenia Oparzeń

im. dr. Stanisława Sakiela

ul. Jana Pawła II 2

41-100 Siemianowice Śląskie

Wykonawca:

…………………………………………………

…………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 273 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy CLO/ZP/29/2021 prowadzonego przez Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

  - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

  - Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 5).

Oświadczam, że spełniam łącznie wszystkie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, które stanowią podstawę do uznania za rzetelnie podjęte przeze mnie działania w procesie sanacyjnym przez Zamawiającego.

Na potwierdzenie mojego oświadczenia przedstawiam następujące dokumenty:

- .…………………………………………………………………………………………………..

- .…………………………………………………………………………………………………..

- .…………………………………………………………………………………………………..

- .…………………………………………………………………………………………………..

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……., dnia …………………. r.				      …………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3

Projekt umowy

Zawarta w dniu ……. w Siemianowicach Śląskich pomiędzy:

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich, ul. Jana Pawła II 2, 
41-100 Siemianowice Śląskie, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000182167, REGON: 272165010, NIP: 643-10-05-873

zwanym w umowie Zamawiającym, reprezentowanym przez:

………………………………..

a

…………………………………………….

zwanym w umowie Wykonawcą, reprezentowanym przez:

……………………………………………….

Powyżej wskazany Zamawiający oraz Wykonawca zwani również odpowiednio Stroną, a jeżeli łącznie to Stronami, na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zawierają umowę o następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie polegające na sprzedaży 
i sukcesywnej dostawie obłożeń i odzieży medycznej jednorazowej pakiet nr ……, zwane dalej przedmiotem umowy.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy, stanowiący 
jej integralną część.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) i ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Warunki i termin realizacji

§ 3

- Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia ……………… do dnia ……………… .

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamówiony towar zgodnie z zamówieniem w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia zamówienia (pisemnie, mailowo) do magazynów Zamawiającego przy ul. Jana Pawła II 2 w Siemianowicach Śląskich.

- Wykonawca zobowiązany jest do sprzedaży i dostarczenia na własny koszt i ryzyko przedmiotu umowy.

- Zamawiający zastrzega, że dostawa przedmiotu umowy może nastąpić jedynie w dni robocze – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

- Odbioru ilościowo – jakościowego dostarczonego przedmiotu umowy dokonają w dniu dostawy upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego.

- W sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie dostarczyć produktów zgodnych z ofertą w terminie 7 dni 
od terminu realizacji określonego w ust. 2 tego paragrafu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu produktów u innego dostawcy oraz obciążenia Wykonawcy różnicą w cenie zakupionych produktów.

- Zamawiający przyjmuje, że zmiana nazwy jak i numeru katalogowego przedmiotu umowy (tego samego produktu) nie stanowi jego zmiany, jeżeli produkt spełnia parametry określone w SWZ.

- Zamawiający dopuszcza równoważne wykonanie przedmiotu umowy w przypadku wykazania przez Wykonawcę, że producent zaprzestał w sposób stały lub czasowy jego produkcji, a Wykonawca udokumentuje tą okoliczność oświadczeniem producenta oraz własnym, że składając ofertę nie wiedział o zaprzestawaniu produkcji wraz z analizą dostępności przedmiotu umowy u innych producentów. Zamawiający wskazuje, że parametrami określającymi równoważność zamiennego przedmiotu umowy będą parametry określone w SWZ. Cena jednostkowa zamiennego przedmiotu umowy nie może być wyższa niż cena jednostkowa podana przez Wykonawcę w ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Wynagrodzenie, warunki i termin płatności

§ 4

- Wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Strony ustalają na kwotę brutto …,00 złotych (słownie: ……………. zł ……………. groszy)

Na kwotę tą składa się:

kwota netto: … zł

kwota podatku VAT: … zł

- Wartość przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 1 obejmuje także koszt dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy.

- Realizacja przedmiotu umowy następować będzie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu, z zastrzeżeniem, iż co najmniej 75% wartości zamówienia zostanie zrealizowane.

- Zamawiającemu przysługuje prawo nie zrealizowania pozostałych 25% wartości zamówienia bez podawania przyczyny, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.

- Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może nie zrealizować więcej niż 25% wartości zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.

- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane, fakturowane i płatne w złotych polskich.

- Faktura zostanie wystawiona zgodnie z następującymi danymi Zamawiającego:

Centrum Leczenia Oparzeń

ul. Jana Pawła II 2

41-100 Siemianowice Śląskie

NIP 643-10-05-873

- Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 60 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Strony zgodnie przyjmują, że za datę wpływu prawidłowo wystawionej faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający mógł zapoznać się z treścią faktury tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:30.

Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Płatność za przedmiot umowy będzie realizowana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a-108f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że wskazany w fakturze rachunek bankowy – jeżeli Wykonawca jest zarejestrowany, jako czynny podatnik VAT - nie jest ujawniony w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, Zamawiający jest upoważniony do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia do czasu wskazania prawidłowego numeru rachunku bankowego.

- W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z możliwości wysłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, obowiązuje wyłącznie następujący adres doręczenia faktury VAT: faktury@clo.com.pl.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić praw i obowiązków, wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi.

W szczególności wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki).

- Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o wstąpienie w prawa wierzyciela 
(art. 518 Kodeksu Cywilnego), ani dokonywać żadnej innej czynności prawnej rodzącej taki skutek oraz zawierać umów poręczenia lub innych umów o podobnym skutku, a dotyczących wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia z zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy kwot stanowiących zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego, a w tym kar umownych, o których mowa w § 6 umowy.

- Postanowienie zawarte w ust. 15 nie obowiązują w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał, jako ostatni.

- Dopuszcza się możliwość wprowadzenia odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wyłącznie w przypadku zmiany stawki podatku od towaru i usług. Zmiana taka powoduje zmianę kwoty brutto, bez zmiany kwoty netto.

- Zmiany wymienione w ust. 17 następują z mocy prawa i obowiązują od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów.

Prawa i obowiązki Stron umowy

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- realizacji przedmiotu umowy w sposób staranny, odpowiadający powszechnie przyjętym standardom i normom technicznym, zgodnie z postanowieniami złożonej oferty;

- informowania Zamawiającego o wszelkich czynnikach mogących negatywnie wpłynąć na realizację przedmiotu umowy, w szczególności na terminową bądź prawidłową realizację przedmiotu umowy, niezwłocznie po ich wystąpieniu;

- udzielenia każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo do oceny i kontroli realizacji przedmiotu umowy na każdym etapie. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek skorygowania sposobu realizacji przedmiotu umowy bądź odniesienia się do wniesionych zastrzeżeń w terminie 5 dni od ich zgłoszenia;

- zachowania w tajemnicy treści przekazanych mu dokumentów oraz informacji uzyskanych w związku z realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami szczególnymi w zakresie działalności gospodarczej.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przedmiot umowy do czasu ostatecznego odbioru przez Zamawiającego.

- Osobą upoważnioną do współpracy przy realizacji umowy jest:

- ze strony Zamawiającego – …………………………………………………….,

mail:……………………………………………………,   Tel:……………………………………….

- ze strony Wykonawcy – ………………………………………………..,

mail:……………………………………………………,   Tel:……………………………………….

- Osoby wymienione w ust. 3 umocowane są do weryfikacji zgodności przedmiotu zamówienia z SWZ – merytoryczna ocena wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w ust. 3, będzie odbywać się poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

- Sposób komunikowania się i przekazywania dokumentów odbywa się osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresów wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

Zabezpieczenie interesów Zamawiającego/kary umowne

§ 6

- Wykonawca zapłaci karę umowną za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy, w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych zero groszy) za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu realizacji określonego w § 3 ust. 2 do dnia dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia lub nabycia go przez Zamawiającego zgodnie z § 3 ust. 6.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10 % (słownie: dziesięć procent) całkowitego wynagrodzenia umownego brutto w przypadku niewykonania przedmiotu umowy, którego Zamawiający nie może również  nabyć na podstawie § 3 ust. 6.

- W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po jednej ze Stron, Strona uprawniona może żądać od Strony zobowiązanej zapłaty kary umownej w wysokości 10 % (słownie dziesięć procent) całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

- Strony uzgadniają, że naliczane przez Zamawiającego kary umowne, mogą wg wyboru Zamawiającego zostać potrącane z wynagrodzenia. W takim przypadku Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie, a Zamawiający wystawi notę księgową obciążeniową płatną do 14 dni od daty jej otrzymania przez Wykonawcę lub potrąconych w terminie wymagalności wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadku braku możliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach określonych w ust. 4 Zamawiający wystawi notę księgową obciążeniową płatną do 14 dni od daty jej otrzymania przez Wykonawcę.

- Postanowienie zawarte w ust. 4 nie obowiązuje w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał, jako ostatni.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przewyższać 
20% (słownie: dwadzieścia procent) wartości brutto przedmiotu umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy kwota kary umownej nie pokryje jego szkód, w tym utraconych korzyści.

Odstąpienie od umowy

§ 7

  - Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez prawa Wykonawcy do naliczania kary umownej w przypadku uzyskania wiedzy przez Zamawianego o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy, a w tym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów umownych lub nie realizuje umowy i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, jak i w razie zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.

Odstąpienie od umowy będzie realizowane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego odstąpienie od umowy.

- Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku uzyskania wiedzy przez Wykonawcę o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy, a w tym, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje terminów umownych lub nie realizuje umowy i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy w wyznaczonym terminie, nie wykona swojego obowiązku.

Odstąpienie od umowy będzie realizowane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego odstąpienie od umowy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

Siła Wyższa

§ 8

- Żadna ze Stron umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane, jako Siła Wyższa.

- Dla celów umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron 
oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

- W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

- Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 30 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych dostaw.

- Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji umowy chyba, że Strony postanowią inaczej.

- Zmiana warunków umowy z powodu Siły Wyższej nie może pogorszyć ani polepszyć sytuacji żadnej ze stron poza okolicznościami bezpośrednio wynikającymi z jej powstania.

Postanowienia końcowe

§ 9

Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, 
w tym Ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§ 11

W przypadku zaistnienia sporu będzie on rozstrzygany wg prawa polskiego przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca 									Zamawiający