Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa .................................................................................................................................

Adres ...........................................................................................................................................

REGON ........................................................ NIP .......................................................................

Telefon ......................................................... e-mail …………………………………………...

adres skrzynki ePUAP ………………………………………………………………………….

Dane dla Urzędu Zamówień Publicznych:

Rodzaj wykonawcy (zaznaczyć jedno z poniższych):

( mikroprzedsiębiorstwo,

( małe przedsiębiorstwo,

( średnie przedsiębiorstwo,

( jednoosobowa działalność gospodarcza,

( osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

( inny rodzaj.

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, 
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 
w niniejszym postępowaniu.*

………………………

podpis Wykonawcy

1)rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Pakiet 1

Chromatograf

|  | PARAMETR / WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry ogólne |
| 1. | Przeznaczenie: wykonywanie kontroli czystości radiochemicznej przy użyciu metody chromatografii cienkowarstwowej rTLC oraz podstawowej spektrometrii promieniowania gamma dla radiofarmaceutyków stosowanych w diagnostyce metodami medycyny nuklearnej |
| 2. | Zestaw składający się z urządzenia – skanera rTLC z detektorem i kolimatorem, stacji komputerowej z oprogramowaniem do obsługi urządzenia i analizy wyników oraz niezbędnych źródeł i akcesoriów (pomiarowe, kalibracyjne, testowe). Zestaw dedykowany do kontroli czystości radiochemicznej przy użyciu metody chromatografii cienkowarstwowej oraz podstawowej spektrometrii promieniowania gamma dla zakresu energii radionuklidów stosowanych w klasycznej medycynie nuklearnej. |
| 3. | Zestaw fabrycznie nowy, nieużywany, nie będący przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywany w jakimkolwiek celu przez inny podmiot, nie będący prototypem |
| 4. | Urządzenie wraz z komponentami oznaczone znakiem CE Elementy wyposażenia ze znakiem CE (o ile oznaczenie dotyczy danego elementu) |
| 5. | Urządzenie kompletne, gotowe do użycia bez konieczności dokonywania zakupów uzupełniających (za wyjątkiem materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania chromatografii np. rozpuszczalnik, płytki ITLC-SG itp.) |
| II. | Urządzenie - skaner rTLC oraz wyposażenie |
| 1. | W skład urządzenia wchodzi: detektor – typ scyntylacyjny, kolimator, urządzenie pomiarowe/wyświetlające, zestaw niezbędnych przewodów zasilających i sygnałowych, zestaw akcesoriów niezbędnych do prawidłowego wykonania chromatografii cienkowarstwowej oraz spektrometrii gamma, oprogramowanie do odczytu danych, analizy i raportowania wyników. |
| 2. | Możliwość automatycznego przeprowadzenia oceny rozkładu aktywności wzdłuż badanego paska (podłoża), tj. wykonania jego przesuwu przez skaner względem detektora, lub metodą z przesuwającym się detektorem, bez potrzeby manualnego operowania urządzeniem w tym czasie |
| 3. | Minimalna długość skanu paska z podłożem przez urządzenie: 200 mm |
| 4. | Minimalna szerokość skanu paska z podłożem przez urządzenie: 20 mm |
| 5. | Szybkość skanowania, regulowana |
| 6. | Urządzenie wyposażone w detektor scyntylacyjny |
| 7. | Minimalny zakres energetyczny detektora dla promieniowania gamma – od 60 keV do 200 keV |
| 8. | Możliwość ustawienia dyskryminacji energetycznej detektora poprzez wybór izotopu z załączonej biblioteki (w szczególności dla Tc-99m, In-111, I-123) |
| 9. | Urządzenie oraz podłączenie detektora do urządzenia umożliwiające doposażenie o dodatkowe, wymienne detektory (dedykowane i kompatybilne z dostarczonym urządzeniem) dla promieniowania gamma, beta lub alfa |
| 10. | Urządzenie wyposażone w kolimator dedykowany do zakresu energii promieniowania gamma minimum – od 60 keV do 200 keV |
| 11. | Urządzenie wyposażone w analizator wielokanałowy |
| 12. | Urządzenie pomiarowe/wyświetlające i/lub dedykowany komputer wraz z licencjonowanym oprogramowaniem zapewnieniający sterowanie urządzeniem, oraz współpracę z dedykowanym oprogramowaniem umożliwiającym ocenę aktywności wzdłuż wykonanego skanu |
| 13. | Oprogramowanie do odczytu danych, analizy i raportowania wyników w wersji najnowszej, stabilnej, zaktualizowanej przez producenta |
| 14. | Funkcjonalność oprogramowania umożliwia ustawienie parametrów pracy skanera co najmniej w zakresie: długość drogi skanowania, czas skanowania, rejestracja konkretnej liczby zliczeń, ustawienie wartości początku i końcu skanu paska, możliwość utworzenia własnego protokołu pomiarowego |
| 15. | Funkcjonalność oprogramowania zapewnia co najmniej: analizę koncentracji danego radionuklidu uzyskanej wzdłuż skanu badanego paska, funkcjonalność wyświetlenia rozkładu tej koncentracji na wykresie oraz możliwość wyznaczania koncentracji w obrębie wyznaczonych na wykresie odcinków |
| 16. | Raport końcowy generowany przez oprogramowanie pozwala na: określenie procentowej czystości radiochemicznej produktu, dostosowanie informacji, które mają być zawarte w raporcie końcowym |
| 17. | Możliwość eksportu danych pomiarowych do pliku |

| 18. | Stacja komputerowa do obsługi urządzenia typu „laptop” o minimalnych wymaganiach: Przekątna ekranu minimum 15” z matową matrycą Parametry techniczne (typ procesora, ilość pamięci RAM, karta graficzna, pojemność dysku, liczba i typ złącz zewnętrznych) zgodna z wymaganiami rekomendowanymi/zalecanymi przez dokumentację urządzenia w zakresie oprogramowania do obsługi urządzenia oraz obróbki uzyskanych wyników Zintegrowana klawiatura wyposażona w osobny blok numeryczny (z prawej strony) Mysz bezprzewodowa Karta sieciowa LAN oraz Wi-fi Minimum dwa porty USB 2.0 i/lub 3.0 na wtyk typu A Licencjonowany system operacyjny kompatybilny z oprogramowaniem urządzenia - skanera rTLC Możliwość skonfigurowania synchronizacji czasu z szpitalnym serwerem czasu poprzez podpięcie laptopa do sieci informatycznej |
| --- | --- |
| 19. | Dedykowane referencyjne źródło promieniotwórcze do testów kontroli jakości (zgodne w zakresie rodzaju źródła, aktywności oraz geometrii z zaleceniami producenta urządzenia np. w instrukcji obsługi i użytkowania) |
| 20. | Aplikacja do kontroli jakości (QC), pozwalająca na wykonanie wszystkich testów zgodnie z zaleceniem Producenta urządzenia np. w instrukcji obsługi i użytkowania |

Oferuję urządzenie – Chromatograf -  rok produkcji 2021

(typ/model)………………………………………………………………….

(producent)………………………………………………………………….

(kraj pochodzenia) ………………………………………………………….

| l.p. | Pakiet 1 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chromatograf | zestaw | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Deklarujemy ………………. miesięczny okres gwarancji i rękojmi

Wartość brutto ........................ słownie ..................................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto	- .........................................zł

podatek VAT	- .........................................zł

………………………

podpis Wykonawcy

Pakiet 2

Urządzenie do wytwarzania izotopu wziewnego

|  | PARAMETR / WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry ogólne |
| 1. | Przeznaczenie: wytwarzanie izotopu wziewnego (produkt wyjściowy) przeznaczonego do badania diagnostycznego pozwalającego ocenić drożność drzewa oskrzelowego płuc człowieka przy pomocy metod z zakresu medycyny nuklearnej wykorzystujących aparat typu SPECT lub SPECT/CT |
| 2. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot, nie będące prototypem |
| 3. | Urządzenie wraz z komponentami oznaczone znakiem CE Elementy wyposażenia ze znakiem CE (o ile oznaczenie dotyczy danego elementu) |
| 4. | Urządzenie kompletne, gotowe do użycia bez konieczności dokonywania zakupów uzupełniających (z wyłączeniem mediów zasilających niezbędnych do pracy np. prąd, gazy medyczne itp.) |
| 5. | Urządzenie mobilne, umieszczone na dedykowanym wózku pozwalającym na przewożenie pomiędzy pomieszczeniami. Wózek wyposażony w kółka z mechaniczną blokadą możliwości jazdy; |
| 6. | Na przedniej części urządzenia przyciski sterujące oraz wyświetlacz LCD, na którym wyświetlane są komunikaty dotyczące bieżącego cyklu pracy urządzenia lub komunikaty o ewentualnych błędach. Komunikaty wyświetlane w języku angielskim lub polskim |
| 7. | Zintegrowana bateria/akumulator pozwalająca(-y) na pracę urządzenia bez konieczności ciągłego podłączenia do sieci elektrycznej |
| 8. | Urządzenie wyposażone w wewnętrzne czujniki do kontroli pracy w zakresie ciśnienia (i/lub przepływu) oraz temperatury |
| 9. | Wraz z urządzeniem dostarczone niezbędne do pracy dedykowane akcesoria przyłączeniowe, w szczególności węże ciśnieniowe, regulatory ciśnienia, przewody zasilające oraz odpowiednie filtry |
| 10. | Zasilanie napięciem jednofazowym o parametrach 230V±10%/50Hz |
| II. | Parametry szczegółowe |
| 1. | Produkt wyjściowy wytwarzany przez urządzenie dedykowany do wykonywania badań diagnostycznych pozwalających ocenić drożność drzewa oskrzelowego płuc człowieka przy pomocy metod z zakresu medycyny nuklearnej wykorzystujących aparat typu SPECT lub SPECT/CT |
| 2. | Produkt wyjściowy wytwarzany przez urządzenie gotowy do użycia bezpośrednio po wytworzeniu |
| 3. | Procedura wytwarzania produktu wyjściowego zautomatyzowana, minimalizująca ryzyko narażenia personelu |
| 4. | Możliwość wytworzenia produktu wyjściowego minimum 1 raz na godzinę |
| 5. | Wielkość średnia cząsteczek produktu wyjściowego ≤100 nm |
| 6. | Możliwość użycia izotopu technetu-99m (Tc-99m) w postaci związku Na TcO4 |
| III. | Wyposażenie dodatkowe |
| 1. | 50 zestawów dedykowanych jednorazowych zestawów pacjenta umożliwiających bezpieczne podanie produktu wyjściowego |
| 2. | 50 zestawów dedykowanych akcesoriów do urządzenia pozwalających na wykonanie badań dla min. 50 pacjentów |

Oferuję – Urządzenie do wytwarzania izotopu wziewnego – rok produkcji 2021

(typ/model)………………………………………………………………….

(producent)………………………………………………………………….

(kraj pochodzenia) ………………………………………………………….

| l.p. | Pakiet 2 | j.m. | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do wytwarzania izotopu wziewnego | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy zestaw pacjenta | zestaw | 50 |  |  |  |  |
| 3. | Dedykowane akcesoria eksploatacyjne | zestaw | 50 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Deklarujemy ………………. miesięczny okres gwarancji i rękojmi

Wartość brutto ........................ słownie ..................................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto	- .........................................zł

podatek VAT	- .........................................zł

………………………

podpis Wykonawcy

Pakiet 3

Elektroniczne dozymetry osobiste

|  | PARAMETR / WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry ogólne |
| 1. | Przeznaczenie: kontrola dawki i mocy dawki dla osób przebywających na terenach kontrolowanych/nadzorowanych w obrębie pracowni/zakładu medycyny nuklearnej |
| 2. | Elektroniczne dozymetry osobiste do pomiaru dawki i mocy dawki promieniowania X i gamma |
| 3. | Minimalny zakres pomiaru mocy dawki – od 0,01 μSv/h do 10 Sv/h |
| 4. | Minimalny zakres pomiaru dawki dla ciągłego promieniowania fotonowego – od 0,05 μSv do 10 Sv |
| 5. | Jednostki μSv, mSv, Sv, μSv/h, mSv/h i Sv/h |
| 6. | Minimalny zakres energetyczny – od 20 keV do 10 MeV |
| 7. | Alarm dźwiękowy (z możliwością regulacji głośności) wizualny i wibracje przekroczenia zdefiniowanych progów dawki i mocy dawki |
| 8. | Odporność na wstrząsy, zanurzenie i upadek zgodnie z IP65 |
| 9. | Zasilany z akumulatorka. Ładowarka w zestawie. Czas pracy po naładowaniu akumulatora minimum 30 dni |
| 10. | Sygnalizacja rozładowania akumulatorka |
| 11. | Waga urządzenia ≤ 120g |
| 12. | Klips do przypinania dozymetru do odzieży |
| 13. | Przycisk do włączania lub wyłączenia dozymetru gdy nie jest używany – operacja włączania/wyłączania bez konieczności korzystania np. z komputera |
| 14. | Wyświetlacz cyfrowy |
| 15. | Możliwość definiowania progów alarmów dawki i mocy dawki |
| 16. | Dostarczone urządzenia muszą posiadać świadectwa wzorcowania wystawione przez akredytowane polskie laboratorium. Dokument powinien być wystawiony na dane Zamawiającego z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed dostawą |

Oferuję – elektroniczne dozymetry osobiste – rok produkcji 2021

(typ/model)………………………………………………………………….

(producent)………………………………………………………………….

(kraj pochodzenia) ………………………………………………………….

| l.p. | Pakiet 3 | j.m. | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroniczne dozymetry osobiste | szt. | 10 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Deklarujemy ………………. miesięczny okres gwarancji i rękojmi

Wartość brutto ........................ słownie ..................................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto	- .........................................zł

podatek VAT	- .........................................zł

………………………

podpis Wykonawcy

Pakiet 4

Automatyczna pipeta

|  | PARAMETR / WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry ogólne |
| 1. | Pipeta automatyczna: do precyzyjnego pobierania zdefiniowanej objętości cieczy |
| 2. | Pipeta automatyczna, jednokanałowa, zmiennopojemnościowa z zintegrowanym wyrzutnikiem końcówek - 1 szt. |
| 3. | Zakres pojemności pipety: 0,5-10 μl |
| 4. | Pipeta kompatybilna z dostępnymi na rynku końcówkami do pipet |
| 5. | Pipeta o zwartej, kompaktowej obudowie, łatwej do czyszczenia z ewentualnych skażeń radioaktywnych (jak najmniejsza ilość zakamarków w obudowie, mechanizm zrzutu „schowany” w obudowie) |
| 6. | Centralnie usytuowany przycisk do pipetowania i oddzielny wyrzutnik końcówek |
| 7. | Obsługa jedną ręką - ustawianie objętości zarówno prawą jak i lewą ręką |
| 8. | Czytelne, 3 lub 4-miejscowe wskazanie pojemności |
| 9. | Pipeta autoklawowalna w całości |
| 10. | Tłok i wyrzutnik końcówek odporne na korozję |
| 11. | Technika kalibracji umożliwiająca justowanie bez użycia dodatkowych narzędzi |
| II. | Wyposażenie, akcesoria dodatkowe |
| 1. | Końcówki dedykowane do automatycznej pipety, typ końcówki: 0,5-10 μl - 1000 szt. |
| 2. | Zamykane pudełko do przechowywania dostarczonych końcówek - 2 szt. |
| 3. | Statyw/stojak kompatybilny z dostarczoną pipetą automatyczną. Wykonany z materiału pozwalającego na dekontaminację – 1 szt. |

Oferuję –Automatyczna pipeta– rok produkcji 2021

(typ/model)………………………………………………………………….

(producent)………………………………………………………………….

(kraj pochodzenia) ………………………………………………………….

| l.p. | Pakiet 4 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczna pipeta | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Statyw/stojak do pipety automatycznej | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Zamykane pudełko do przechowywania końcówek | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Końcówki do pipety automatycznej | szt. | 1000 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Deklarujemy ………………. miesięczny okres gwarancji i rękojmi

Wartość brutto ........................ słownie ..................................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto	- .........................................zł

podatek VAT	- .........................................zł

………………………

podpis Wykonawcy

Pakiet 5

| l.p. | Pakiet 5 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fiolki na rozpuszczalniki. Zestaw 4 fiolek na rozpuszczalniki z poszerzonym dnem do tzw. rozwijania chromatogramu pozwalające na swobodną manipulację paskiem oraz wykluczające jednostronne działanie kapilarne i zniekształcenie ruchu fazy ruchomej. Fiolki w rozmiarach dla chromatogramów: 15 x 75-80 mm. | zestaw | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Rozpuszczalniki przeznaczone do stosowania w chromatografii rTLC: Metyloetyloketon (methyl ethyl ketone R) w szklanym opakowaniu o pojemności 1 litr – 1 szt; Roztwór octanu sodu (sodium acetate R) o stężeniu 136 g/l w szklanym opakowaniu o pojemności 1 litr – 1 szt; Roztwór chlorku sodu (sodium chloride R) o stężeniu 9 g/l w szklanym opakowaniu o pojemności 1 litr – 1 szt. | zestaw | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Płytki typu ITLC-SG z żelem krzemionkowym na podłożu z włókna szklanego do stosowania w chromatografii rTLC. Opakowanie 50 szt. Wymiary pojedynczej płytki minimum 1,5 cm x 12,0 cm lub wielokrotność (możliwość przycinania). | op. | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Pęseta anatomiczna Typu standard, do przenoszenia pasków chromatograficznych. Długość pęsety w zakresie od 14 do 20 cm. Wykonana ze stali nierdzewnej lub stali chirurgicznej. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Pad do chromatografii Urządzenie pozwalające na umocowanie paska w celu zaznaczenia startu i czoła chromatogramu. Mocowanie paska umożliwiające wysunięcie pozycji start poza krawędź podkładki około 10-12 mm. Urządzenie dopasowane minimum do pasków do chromatografów o wymiarach 15 x 75-80 mm. Urządzenie pozwalające na umieszczenie paska w fiolce z rozpuszczalnikiem bez dotykania ich palcami. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Wartość brutto ........................ słownie ..................................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto	- .........................................zł.

podatek VAT	- .........................................zł

………………………

podpis Wykonawcy

Pakiet 6

| l.p. | Pakiet 6 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fartuchy ołowiane: fartuch ochronny dwustronny typu płaszcz. osłonność: równoważnik Pb: 0,5 mm. poduszki łagodzące nacisk na barki i wygodne zapięcia na taśmy samoczepne. w kolorze zielonym: w rozmiarze M -1 sztuka w rozmiarze XL -1 sztuka w kolorze niebieskim: w rozmiarze M -1 sztuka w rozmiarze XL -1 sztuka | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 2. | Stojak (wieszak) na fartuchy wzmocniona konstrukcja gwarantująca wytrzymałość i możliwość powieszenia min. 4 szt. fartuchów typu płaszcz z pozycji 1, mobilny. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Osłony na tarczycę Osłonność: równoważnik Pb: 0,5 mm. w kolorze zielonym: w rozmiarze M -1 sztuka w rozmiarze L -1 sztuka w kolorze niebieskim: w rozmiarze M -1 sztuka w rozmiarze L -1 sztuka | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 4. | Osłona na jajniki w kolorze zielonym Osłonność: równoważnik Pb: 1mm. W rozmiarach S, M, i L - po jednej sztuce | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 5. | Osłona na gonady dla mężczyzn kolorze zielonym Osłonność: równoważnik Pb: 1mm, W rozmiarach S, M, i L - po jednej sztuce | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 6. | Okulary osłonne Panoramiczne zapewniające szerokie pole widzenia dzięki dodatkowym bocznym szkłom ochronnym. Oprawki wykonane z elastycznego (zmniejszającego szansę pęknięcia lub złamania) tworzywa sztucznego. Osłonność: równoważnik Pb: 0,75 mm przód i min. 0,35 mm boki. Pasek na szyję zabezpieczający przed spadnięciem okularów. | szt. | 3 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Wartość brutto ........................ słownie ..................................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto	- .........................................zł

podatek VAT	- .........................................zł

………………………

podpis Wykonawcy

Pakiet 7

| l.p. | Pakiet 7 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kształtki ołowiane Zestaw składający się z elementów: środkowy-narożny/kątowy (10 szt.) oraz środkowy-podstawowy (40 szt.). Elementy stosowane jako ochronne przed promieniowaniem gamma z możliwością zbudowania tzw. „zamku ołowiowego”. Materiał ołów. Grubość 50 mm. Powierzchnia zewnętrzna zabezpieczona np. poprzez malowanie farbą lub w inny sposób. Kształt brzegów trójkątny pozwalający na łączenie "na wpust" z elementami sąsiadującymi z góry/dołu oraz z prawej/lewej | zestaw | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Wartość brutto ........................ słownie ..................................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto	- .........................................zł

podatek VAT	- .........................................zł

………………………

podpis Wykonawcy

Pakiet 8

| l.p. | Pakiet 8 * | j.m. | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Osłona na strzykawki 2 ml do stosowania w medycynie nuklearnej jako osłona przed promieniowaniem gamma dla rąk i palców. Wykonana z wolframu o osłonności przed promieniowaniem gamma o grubości w zakresie 2,0-2,5 mm. Blokada przed wypadnięciem strzykawki poprzez sprężynujący klips (nie dopuszcza się blokady poprzez zakręcanie/przykręcanie). Dopasowana do umieszczania wewnątrz strzykawki o wymiarach zewnętrznych dł. 45 mm x fi 8 mm. Wykończenie zewnętrzne w kolorze (kolory: czerwony, niebieski, zielony). Każda sztuka w innym kolorze. | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Osłona na strzykawki 5 ml do stosowania w medycynie nuklearnej jako osłona przed promieniowaniem gamma dla rąk i palców. Wykonana z wolframu o osłonności przed promieniowaniem gamma o grubości w zakresie 2,0-2,5 mm. Blokada przed wypadnięciem strzykawki poprzez sprężynujący klips (nie dopuszcza się blokady poprzez zakręcanie/przykręcanie). Dopasowana do umieszczania wewnątrz strzykawki o wymiarach zewnętrznych dł. 55 mm x fi 12 mm. Wykończenie zewnętrzne w kolorze (kolory: czerwony, niebieski, zielony). Każda sztuka w innym kolorze. | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Pojemnik osłonny (walizka) do przenoszenia strzykawek. Do stosowania w medycynie nuklearnej do przenoszenia wewnątrz strzykawki zawierającej materiał promieniotwórczy. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej. Wyposażony w zawiasową pokrywę oraz zintegrowaną rączkę (uchwyt) do przenoszenia walizki. Osłonność przed promieniowaniem gamma o grubości min. 3,0 mmPb z każdej strony walizki. Wymiary wewnętrzne gwarantujące możliwość umieszczenia wewnątrz walizki strzykawki 5 ml z całkowicie wysuniętym tłoczkiem oraz założoną igłą i założoną osłoną na strzykawki 5 ml (oferowaną w ramach niniejszego pakietu). | szt. | 3 |  |  |  |  |

| 4. | Pojemnik osłonny na fiolkę z eluatem do stosowania w medycynie nuklearnej do przenoszenia wewnątrz pojemnika fiolki z eluatem z generatora Mo-99/Tc-99m. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej lub aluminium. Wykończenie zewnętrzne w kolorze (kolory: czerwony – 2 szt., niebieski – 2 szt., zielony – 1 szt., żółty – 1 szt.). Wyposażona w pokrywę mocowaną magnetycznie. Osłonność przed promieniowaniem gamma o grubości min. 6,0 mmPb (lub ekwiwalent) z każdej strony. Wymiary wewnętrzne gwarantujące możliwość umieszczenia wewnątrz fiolki z eluatem z generatora Mo-99/Tc-99m. | szt. | 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Szczypce do fiolek wykonane ze stali nierdzewnej. Długość min. 240 mm. Przystosowane do przenoszenia fiolek z radiofarmaceutykiem (dostarczanych jako zestawy do generatora Mo-99/Tc-99m). Zakrzywiony kształt zakończony szczypcami do trzymania fiolki. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Szczypce proste z oczkiem wykonane ze stali nierdzewnej lub stali chirurgicznej, przystosowane do przenoszenia niewielkich elementów długości min. 240 mm. Prosty kształt zakończony oczkami ułatwiającymi trzymanie elementów. Wyposażone w blokadę. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

*Wszystkie pozycje Pakietu 8 muszą być produktami fabrycznie nowymi, nieużywanymi, nie będącymi przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywanym w jakimkolwiek celu przez inny podmiot, nie będącymi prototypem.

Wartość brutto ........................ słownie ..................................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto	- .........................................zł

podatek VAT	- .........................................zł

………………………

podpis Wykonawcy

Pakiet 9

| l.p. | Pakiet 9 | j.m. | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parawan ochronny, mobilny (na 3 kółkach), które można ustawić pomiędzy fotelami dla pacjentów oczekujących na badanie. Wytrzymała konstrukcja stelaża, gwarantująca stabilność podczas przewożenia. Osłonność: równoważnik Pb: 2mm. Wymiary parawanu: szer. 80 cm i wys. 150 cm. Kolor zewnętrzny: biały. Nie dopuszcza się rozwiązań typu fartuch na stelażu. | szt. | 6 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Wartość brutto ........................ słownie ..................................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto	- .........................................zł

podatek VAT	- .........................................zł

………………………

podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

Zamawiający:

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela

ul. Jana Pawła II 2

41-100 Siemianowice Śląskie

Wykonawca:

…………………………………………………

…………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 273 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy CLO/ZP/32/2021 prowadzonego przez Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………………….. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 5).

Oświadczam, że spełniam łącznie wszystkie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, które stanowią podstawę do uznania za rzetelnie podjęte przeze mnie działania w procesie sanacyjnym przez Zamawiającego.

Na potwierdzenie mojego oświadczenia przedstawiam następujące dokumenty:

- .…………………………………………………………………………………………………..

- .…………………………………………………………………………………………………..

- .…………………………………………………………………………………………………..

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……., dnia …………………. r.				      …………………………………………

(podpis)