Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa .................................................................................................................................

Adres ...........................................................................................................................................

REGON ........................................................ NIP .......................................................................

Telefon ......................................................... e-mail …………………………………………...

adres skrzynki ePUAP ………………………………………………………………………….

Dane dla Urzędu Zamówień Publicznych:

Rodzaj wykonawcy (zaznaczyć jedno z poniższych):

( mikroprzedsiębiorstwo,

( małe przedsiębiorstwo,

( średnie przedsiębiorstwo,

( jednoosobowa działalność gospodarcza,

( osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

( inny rodzaj.

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, 
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 
w niniejszym postępowaniu.*

………………………

podpis Wykonawcy

1)rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

| l.p. | Pakiet 1 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Włóknina zielona 90cm x 90cm nietoksyczna, niepyląca, antystatyczna, wytrzymała na rozerwania do stosowania w sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. | arkusz | 1.350 |  |  |  |  |
| 2 | Włóknina zielona 100cm x 100cm nietoksyczna, niepyląca, antystatyczna, do stosowania w sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. | arkusz | 750 |  |  |  |  |
| 3 | Włóknina 90cm x 90cm w kolorze kontrastującym z włókniną z poz. 1 nietoksyczna, niepyląca, antystatyczna, do stosowania w sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. | arkusz | 1.500 |  |  |  |  |
| 4 | Włóknina 100cm x 100cm w kolorze kontrastującym z włókniną z poz.2 nietoksyczna, niepyląca, antystatyczna, do stosowania w sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. | arkusz | 750 |  |  |  |  |
| 5 | Materiał opakowaniowy do sterylizacji składający się z trzech różnych warstw - warstwy wykonanej z podłużnych włókien polipropylenowych odpowiedzialnej za wytrzymałość materiału, warstwy stanowiącej barierę sterylną oraz warstwy absorpcyjnej, gramatura ≥ 70 g/m2, możliwość stosowania w sterylizacji S i EO, rozmiar 120 x 120 cm | arkusz | 480 |  |  |  |  |
| 6 | Wykonane z celulozy wkładki absorpcyjne 300mm x 500mm (do tac narzędziowych poddawanych procesowi sterylizacji w parze wodnej w zakresie temperatur 121 – 134 stopni) stosowane w celu pochłaniania kondensatów podczas autoklawowania. | arkusz | 1.500 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Wartość brutto ........................ słownie ..................................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto	- .........................................zł.

podatek VAT	- .........................................zł.

………………………

podpis Wykonawcy

| l.p. | Pakiet 2 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękaw papierowo - foliowy szer 50 mm dł 200m* | rolka | 11 |  |  |  |  |
| 2 | Rękaw papierowo - foliowy szer 75 mm dł 200m* | rolka | 8 |  |  |  |  |
| 3 | Rękaw papierowo - foliowy szer 100 mm dł 200m* | rolka | 45 |  |  |  |  |
| 4 | Rękaw papierowo - foliowy szer 120 - 125 mm dł 200m* | rolka | 10 |  |  |  |  |
| 5 | Rękaw papierowo - foliowy szer 150 mm dł 200m* | rolka | 10 |  |  |  |  |
| 6 | Rękaw papierowo - foliowy szer 200 mm dł 200m* | rolka | 15 |  |  |  |  |
| 7 | Rękaw papierowo - foliowy szer 250 mm dł 200m* | rolka | 30 |  |  |  |  |
| 8 | Rękaw papierowo- foliowy szer 400 mm dł 200m* | rolka | 23 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

* Rękawy papierowo- foliowe płaskie o długości 200m ze wskaźnikiem chemicznym do S/EO. Papier rękawa o gramaturze w zakresie od 60 do 70g/m2   
min. 3 kanały termozgrzewcze. Napisy i wskaźniki umieszczone od strony folii.

Wartość brutto ........................ słownie ..................................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto	- .........................................zł.

podatek VAT	- .........................................zł.

………………………

podpis Wykonawcy

| l.p. | Pakiet 3 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metkownica trzyrzędowa numeryczna. Nadruk w trzech rzędach w kierunku poprzecznym do rozwijania taśmy z etykietami (etykieta o wymiarach nie przekraczających 28mm x 29mm). Kompatybilna z etykietami z pozycji 3. | sztuka | 1 |  |  |  |  |
| 2 | System dokumentacji kontroli sterylizacji w postaci kopert. Liczba cykli do zaprotokołowania na jednej kopercie 10 – 16. Miejsce na zapisy decyzji w sprawie dopuszczenia sterylizatora do pracy oraz zwolnienia każdego wsadu z podpisem osoby odpowiedzialnej za daną czynność. | sztuka | 400 |  |  |  |  |
| 3 | Etykiety podwójnie samoprzylepne trzyrzędowe bez wskaźnika kompatybilne z metkownicą z pozycji 1, 500 szt. na rolce. | rolka | 200 |  |  |  |  |
| 4 | Wałek barwiący do metkownicy trzyrzędowej kompatybilny z metkownicą z pozycji 1. | sztuka | 5 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Wartość brutto ........................ słownie ..................................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto	- .........................................zł.

podatek VAT	- .........................................zł.

………………………

podpis Wykonawcy

| l.p. | Pakiet 4 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do tlenku etylenu. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 4 godzinach inkubacji. Odczyt wskaźnika automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Na fiolce nie ulegająca zniszczeniu podczas procesu sterylizacji naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Kompatybilny z autoczytnikiem posiadanym przez zamawiającego, tj. ATTEST AUTO READER 390G | sztuka | 550 |  |  |  |  |
| 2 | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do pary wodnej, zawierający wskaźnik biologiczny i kartę ze wskaźnikeim chemicznym. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 3 godzinach inkubacji. Odczyt wskaźnika automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Na fiolce nie ulegająca zniszczeniu podczas procesu sterylizacji naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Kompatybilny z czytnikiem posiadanym przez zamawiajacego Attest Auto Reader 390. | zestaw | 1.400 |  |  |  |  |
| 3 | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do pary wodnej, zawierający wskaźnik biologiczny i kartę ze wskaźnikeim chemicznym. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 24 minutach inkubacji. Odczyt wskaźnika automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Na fiolce nie ulegająca zniszczeniu podczas procesu sterylizacji naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Kompatybilny z czytnikiem posiadanym przez zamawiającego Attest Auto Reader 490. | zestaw | 700 |  |  |  |  |
| 4 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do sterylizacji nadtlenkiem wodoru. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 24 minutach. Odczyt automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Na fiolce nie ulegająca zniszczeniu podczas procesu sterylizacji naklejka z wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Kompatybilny z autoczytnikiem posiadanym przez zamawiającego tj. ATTEST AUTO- READER 490 | sztuka | 1.100 |  |  |  |  |
| 5 | Naboje gazowe do posiadanego przez zamawiającego sterylizatora gazowego 3M do modelu 5XL zawierające 100 gram czystego EO zgodne z instrukcją użytkowania sterylizatora i dopuszczone przez producenta sterylizatora | sztuka | 240 |  |  |  |  |
| 6 | Papier do drukarki sterylizatora Steri Vac 5XL 79mm x 30mm | rolka | 5 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Wartość brutto ........................ słownie ..................................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto	- .........................................zł.

podatek VAT	- .........................................zł.

………………………

podpis Wykonawcy

| l.p. | Pakiet 5 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taśma do zamykania pakietów bez wskaźnika odporna na warunki sterylizacji para wodną. Szerokość rolki do 3cm, 50 metrów na rolce. | rolka | 100 |  |  |  |  |
| 2 | Taśma ze wskaźnikiem do kontroli sterylizacji parą wodną z naniesioną warstwą kleju. Substancje chemiczne zawarte we wskaźnikach – nietoksyczne i pozbawione metali ciężkich. Szerokość rolki do 3cm, 50 metrów na rolce. | rolka | 10 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Wartość brutto ........................ słownie ..................................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto	- .........................................zł.

podatek VAT	- .........................................zł.

………………………

podpis Wykonawcy

| l.p. | Pakiet 6 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny typu 4 do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu. Substancja ułożona liniowo lub punktowo. Zdecydowana zmiana barwy po procesie sterylizacji. | sztuka | 15.360 |  |  |  |  |
| 2 | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny typu 4 do kontroli sterylizacji nadtlenkiem wodoru. Substancja ułożona liniowo lub punktowo. Zdecydowana zmiana barwy po procesie sterylizacji. | sztuka | 13.200 |  |  |  |  |
| 3 | Integrator chemiczny typu 5 do kontroli sterylizacji parą wodną z przesuwającą się substancją wskaźnikową w okienku o długości do 10cm (pole testowe wskaźnika podzielone na dwie strefy: odrzucenie i akceptacja) do zastosowania we wszystkich cyklach parą wodną, nie wymagający interpretacji zmiany koloru. | sztuka | 7.000 |  |  |  |  |
| 4 | Integrator chemiczny typu 5 do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu. Substancja testowa ułożona liniowo lub punktowo. Zdecydowana zmiana barwy po procesie sterylizacji. | sztuka | 600 |  |  |  |  |
| 5 | Wskaźnik typu 6 do sterylizacji parą wodną o wartościach ustalonych (134 stopnie / 7 minut; 121 stopni / 20 minut) do stosowania z przyrządem PCD * | sztuka | 1.450 |  |  |  |  |
| 6 | Wskaźnik chemiczny typu 6 do sterylizacji parą wodną o wartościach ustalonych (134 stopnie / 7 minut; 121stopni / 20 minut) Substancja testowa ułożona liniowo lub punktowo. Zdecydowana zmiana barwy po procesie sterylizacji. | sztuka | 5.000 |  |  |  |  |
| 7 | Jednorazowy pakiet kontrolny typu Bowie Dick (134 stopnie, 3min 30 sek.) nietoksyczny, kontrolujący penetrację i jakość pary wodnej. | pakiet | 550 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

*przyrząd PCD do każdego opakowania testów

Wartość brutto ........................ słownie ..................................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto	- .........................................zł.

podatek VAT	- .........................................zł.

………………………

podpis Wykonawcy

| l.p. | Pakiet 7 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test kontroli dezynfekcji termicznej (93 stopnie /10 minut). Integracja krytycznych parametrów procesu (czas i temperatura) powoduje jednoznaczną zmianę barwy w polu testowym. | sztuka | 1.200 |  |  |  |  |
| 2 | Wskaźnik skuteczności mycia maszynowego w myjni dezynfektorze. Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Substancja naniesiona na arkusz warstwowo i nierównomiernie. | sztuka | 2.600 |  |  |  |  |
| 3 | Test kontroli poprawnej pracy zgrzewarek do rękawów papierowo – foliowych. | sztuka | 1.000 |  |  |  |  |
| 4 | Test kontroli poprawnej pracy zgrzewarek opakowań Tyvek. | sztuka | 500 |  |  |  |  |
| 5 | Plomby plastikowe bez wskaźnika do zabezpieczenia kontenerów sterylizacyjnych. | sztuka | 4.000 |  |  |  |  |
| 6 | Przeźroczyste osłonki do zabezpieczania ostrych narzędzi, szerokość 15mm. | sztuka | 6.000 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Wartość brutto ........................ słownie ..................................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto	- .........................................zł.

podatek VAT	- .........................................zł.

………………………

podpis Wykonawcy

| l.p.. | Pakiet 8 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękaw Tyvek. Rozmiar szerokość 100mm długość 100m* | rolka | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Rękaw Tyvek. Rozmiar szerokość 200mm długość 100m* | rolka | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Rękaw Tyvek. Rozmiar szerokość 250mm długość 100m* | rolka | 20 |  |  |  |  |
| 4 | Rękaw Tyvek. Rozmiar szerokość 350mm długość 100m* | rolka | 20 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

* Rękaw Tyvek ze wskaźnikiem VH202 - płaski, bezcelulozowy – gramatura min 74 g/m², zgrzew minimum 3 kanały, wyraźnie nadrukowany wskaźnik procesu.

Wartość brutto ........................ słownie ..................................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto	- .........................................zł.

podatek VAT	- .........................................zł.

………………………

podpis Wykonawcy

| l.p. | Pakiet 9 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaseta z nadtlenkiem wodoru (20 cykli z jednej kasety) kompatybilna ze sprzętem posiadanym przez zamawiającego (Crystal 50). | sztuka | 20 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Wartość brutto ........................ słownie ..................................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto	- .........................................zł.

podatek VAT	- .........................................zł.

………………………

podpis Wykonawcy

| l.p. | Pakiet 10 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wskaźnik do sterylizacji radiacyjnej promieniami gamma, wskaźnik procesu w formie okrągłych nalepek. Zdecydowana zmiana barwy po ekspozycji. | sztuka | 5.000 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Wartość brutto ........................ słownie ..................................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto	- .........................................zł.

podatek VAT	- .........................................zł.

………………………

podpis Wykonawcy

| l.p. | Pakiet 11 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Papier termoczuły szerokość 112mm dł. 25m do rejestracji procesów w sterylizatorach Securex / Unisteri / Selectomat/ Formomat/ Sterivap. Trwałość zapisu do 10 lat. | rolka | 11 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Wartość brutto ........................ słownie ..................................................................................................................................zł

w tym:

wartość netto	- .........................................zł.

podatek VAT	- .........................................zł.

………………………

podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

Zamawiający:

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela

ul. Jana Pawła II 2

41-100 Siemianowice Śląskie

Wykonawca:

…………………………………………………

…………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 273 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy CLO/ZP/37/2021 prowadzonego przez Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………………….. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 5).

Oświadczam, że spełniam łącznie wszystkie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, które stanowią podstawę do uznania za rzetelnie podjęte przeze mnie działania w procesie sanacyjnym przez Zamawiającego.

Na potwierdzenie mojego oświadczenia przedstawiam następujące dokumenty:

- .…………………………………………………………………………………………………..

- .…………………………………………………………………………………………………..

- .…………………………………………………………………………………………………..

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……., dnia …………………. r.				      …………………………………………

(podpis)